**УЗАГАЛЬНЕНІ ЗАУВАЖЕННЯ**

**та пропозиції до проєкту постанови «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Редакція проєкту рішення НКРЕКП** | **Зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП** | **Попередня позиція НКРЕКП щодо наданих зауважень та пропозицій з обґрунтуваннями щодо прийняття або відхилення** |
| **Проєкт постанови Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП** | | |
| 2. Операторам газорозподільних систем до 01 березня 2025 року затвердити та оприлюднити на власних вебсайтах зразок форми заяви про приєднання до газорозподільних систем. | **АТ «Київгаз»**  *Пропозиції:*  2. Операторам газорозподільних систем до 01 квітня 2025 року затвердити та оприлюднити на власних вебсайтах зразок форми заяви про приєднання до газорозподільних систем.  *Обґрунтування*  Виконання такого завдання об’єктивно потребує більшого часу, та пов’язана із аналізом та внесення до внутрішніх розпорядчих документів Операторів ГРМ. | **Попередньо враховується.**  У зв’язку із цим, норми пункту 3 Постанови викласти у такій редакції:  «2. Операторам газорозподільних систем до 01 квітня 2025 року затвердити та оприлюднити на власних вебсайтах зразок форми заяви про приєднання до газорозподільних систем.  3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, крім абзацу десятого\* підпункту третього пункту 1 Змін, який набирає чинності з 01  квітня 2025 року, та пункту 3 Змін, який набирає чинності з 01 травня 2025 року.».  *\*після формування остаточного проєкту постанови посилання може бути уточнено* |
| **Кодекс газорозподільних систем** | | | |
| **I. Загальні положення** | | | |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. Положення викладені в діючій редакції.*  *пункт 5 глави 1 розділу I*  5. Скорочення, що застосовуються у цьому Кодексі, мають такі значення:  ШРП - шафовий регуляторний пункт газу. | **АТ «Київгаз» та ТОВ «Газорозподільні мережі України»**  *Пропозиції:*  **ШГРП — шафовий газорегуляторний пункт.**  *Обґрунтування*  Скорочення та значення приведені у відповідність з ПТЕСГ, ДБН В.2.5-20, Кодексу 2:2021 та інших НД. | **Попередньо відхиляється**  Проєктом постанови зміни не передбачені. |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені.* | **АТ «Київгаз» та ТОВ «Газорозподільні мережі України»**  *Пропозиції:*  У тексті Кодексу ГРМ замінити абревіатуру ШРП на ШГРП  *Обґрунтування*  Приведення у відповідність з ПТЕСГ, ДБН В.2.5-20, Кодексу 2:2021 та іншими НД | **Попередньо відхиляється**  Проєктом постанови зміни не передбачені. |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені.* | **АТ «Київгаз» та ТОВ «Газорозподільні мережі України»**  *Пропозиції:*  У тексті Кодексу ГРМ замінити словосполучення «газове обладнання» на «газовикористовуюче обладнання»  *Обґрунтування*  Словосполучення «газове обладнання» у Кодексі ГРМ, застосоване в контексті газовикористовуючого обладнання та приладів, потребує заміни на більш відповідне – «газовикористовуюче обладнання»  У розумінні ПТЕСГ, ДБН В.2.5-20:  газове обладнання — технічні вироби (зокрема компенсатори, регулятори тиску, засоби автоматики тощо), що використовуються як складові елементи системи газопостачання,  газовикористовуючі установки та обладнання — обладнання, що використовує природний газ як паливо (котли, теплогенератори, обладнання радіаційної або конвективної дії, виробничі печі, технологічні лінії, утилізатори, плити газові та інші установки) у тому числі для вироблення теплової та електричної енергії, для опалення, гарячого водопостачання та на технологічні потреби виробництв, а також для задоволення спільних побутових потреб співвласників у багатоквартирному будинку | **Попередньо відхиляється**  Проєктом постанови зміни не передбачені. |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені.* | **ТОВ «Газорозподільні мережі України»**  *Пропозиції:*  У тексті Кодексу ГРМ замінити слово «устаткування» на «устатковання»  *Обґрунтування*  За ДСТУ 3966:2009: Устатковання – об’єкт (майно), устаткування – процес, устатковування – дія | **Попередньо відхиляється**  Проєктом постанови зміни не передбачені.. |
| **III. Основні правила технічної експлуатації газорозподільної системи** | | | |
| **Глава 1 розділу ІІІ** **Загальні умови** | | |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. Положення викладені в діючій редакції.*  4. Оператор ГРМ повинен забезпечити попереджувальні заходи безаварійної експлуатації газорозподільних систем, а саме комплекс робіт, що виконується на підставі результатів технічного огляду або технічного обстеження газорозподільних систем, з метою забезпечення її подальшого безаварійного експлуатування шляхом проведення технічного обслуговування, поточного або капітального ремонтів. | **АТ «Київгаз» та ТОВ «Газорозподільні мережі України»**  *Пропозиції:*  4. Оператор ГРМ повинен забезпечити попереджувальні заходи безаварійної експлуатації газорозподільних систем, а саме комплекс робіт, що виконується на підставі результатів **~~технічного~~** огляду або технічного обстеження газорозподільних систем, з метою забезпечення її подальшого безаварійного експлуатування шляхом проведення технічного обслуговування, поточного або капітального ремонтів.  ……  *Обґрунтування*  Поняття «технічний огляд» у ПТЕСГ не застосовується і має нове визначення «періодичний огляд». Для усунення неузгодженості пропонуємо застосовувати визначення «огляд». | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом постанови зміни не передбачені. |
| **Глава 2 розділу ІІІ Організація аварійно-технічного обслуговування ГРМ** | | |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. Положення викладені в діючій редакції.*  1. Оператор ГРМ повинен забезпечувати попереджувальні заходи для безаварійної експлуатації газорозподільних систем та локалізацію і ліквідацію аварійних ситуацій в газорозподільній системі.  2. Для локалізації і ліквідації аварійних ситуацій Оператором ГРМ організовуються підрозділи аварійно-диспетчерської служби (АДС) з цілодобовою роботою, включаючи вихідні та святкові дні.  3. Служби АДС повинні бути забезпечені зв’язком екстреного виклику, спеціальними аварійними автомобілями, зв’язком екстреного виклику з відповідними спецслужбами (надзвичайних ситуацій, швидкої допомоги тощо), засобами радіозв’язку і мати апаратуру для запису переговорів.  4. Діяльність аварійних бригад з локалізації і ліквідації аварійних ситуацій повинна обумовлюватися планом локалізації і ліквідації аварій та планом взаємодії служб екстреного виклику інших організацій, розробленими Оператором ГРМ з урахуванням місцевих умов.  5. Для локалізації і ліквідації витоків газу та аварійних ситуацій споживач невідкладно повинен повідомляти про них аварійно-диспетчерській службі Оператора ГРМ за номером екстреного виклику або іншим номером, зазначеним у договорі розподілу природного газу, укладеному з Оператором ГРМ. | **АТ «Київгаз»**  *Пропозиції:*  1. Оператор ГРМ повинен забезпечувати попереджувальні заходи для безаварійної експлуатації газорозподільних систем та локалізацію і ліквідацію аварійних ситуацій в газорозподільній системі.  2. Для **реагування на аварійні ситуації** Оператором ГРМ організовуються підрозділи аварійно-диспетчерської служби (АДС) з цілодобовою роботою, включаючи вихідні та святкові дні.  3. Служби АДС повинні бути забезпечені зв’язком екстреного виклику, спеціальними аварійними автомобілями, зв’язком екстреного виклику з відповідними **екстреними службами (оперативно-рятувальна служба цивільного захисту - 101, поліція - 102, екстрена медична допомога - 103),** засобами радіозв’язку і мати апаратуру для запису переговорів.  4. Для локалізації і ліквідації витоків газу та аварійних ситуацій споживач невідкладно повинен повідомляти про них аварійно-диспетчерській службі Оператора ГРМ.  …  *Обґрунтування*  Поняття «спецслужби» необхідно замінити поняттям «екстрені служби», що відповідає вимогам ЗУ «Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112» та ЗУ «Про електронні комунікації». Також відкориговані відповідно до вимог законодавства назви екстрених служб.  Пункт 4 виключено, як неактуальний. У зв’язку з цим пункт 5 стає пунктом 4. | **Попередньо відхиляється**  Проєктом постанови зміни не передбачені. |
| **ТОВ «Газорозподільні мережі України»**  *Пропозиції:*  1. Оператор ГРМ повинен забезпечувати попереджувальні заходи для безаварійної експлуатації газорозподільних систем та локалізацію і ліквідацію аварійних ситуацій в газорозподільній системі.  2. Для **реагування на аварійні ситуації** Оператором ГРМ організовуються підрозділи аварійно-диспетчерської служби (АДС) з цілодобовою роботою, включаючи вихідні та святкові дні.  3. Служби АДС повинні бути забезпечені зв’язком **екстреного виклику, спеціальними аварійними автомобілями, зв’язком екстреного виклику з відповідними екстреними службами (оперативно-рятувальна служба цивільного захисту - 101, поліція - 102, екстрена медична допомога - 103),** засобами радіозв’язку і мати апаратуру для запису переговорів.  **4.** Для локалізації і ліквідації витоків газу та аварійних ситуацій споживач невідкладно повинен повідомляти про них аварійно-диспетчерській службі Оператора ГРМ.  *Обґрунтування*  Поняття «План локалізації і ліквідації аварій застосовується, за вимогами ст.130 Кодексу цивільного захисту, як документ, який розробляється виключно для об’єктів підвищеної небезпеки.  Пропонуємо зазначене поняття в Кодексі ГРМ не застосовувати, оскільки у 2024 році ТОВ «Газорозподільні мережі України» проведена ідентифікація об’єктів у відповідності до вимог постанови КМУ від 13 вересня 2022 р. № 1030 «Деякі питання ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки». За результатами ідентифікації об’єкти підвищеної небезпеки у Товаристві відсутні, відповідно розробки ПЛАС не потребує.  Поняття «спецслужби» необхідно замінити поняттям «екстрені служби», що відповідає вимогам ЗУ «Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112» та ЗУ «Про електронні комунікації». Також відкориговані відповідно до вимог законодавства назви екстрених служб.  Пункт 4 виключено, як неактуальний. У зв’язку з цим пункт 5 стає пунктом 4  Вимога щодо наявності в договорі розподілу номеру екстреного виклику або іншого номеру ОГРМ видалена з тексту Кодексу ГРМ, як така, що не відповідає вимогам постанови КМУ **30.09.2015  № 2498**. | **Попередньо відхиляється**  Проєктом постанови зміни не передбачені. |
| **Глава 3 розділу ІІІ Умови надійної та безпечної експлуатації ГРМ** | | |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. Положення викладені в діючій редакції.*  1. Оператор ГРМ для забезпечення надійної та безпечної експлуатації газорозподільної системи:  забезпечує запобіжні заходи безаварійної експлуатації ГРМ;  розробляє та впроваджує плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій;  готує та узгоджує в рамках укладених договорів (технічних угод) з операторами суміжних систем, газодобувними підприємствами та виробниками біометану або інших видів газу з альтернативних джерел, які підключені до ГРМ, план дій на випадок виникнення перебоїв в роботі суміжних систем;  підтримує та розширює автоматизовані системи контролю і управління технологічними процесами з метою можливості оперативного реагування на загрози, які можуть виникнути в газорозподільній системі;  підтримує технічний стан пристроїв, установок, мереж, а також системних об’єктів згідно з вимогами законодавства, провадить постійний експлуатаційний нагляд, а також забезпечує постійні чергування команд технічної допомоги, а у разі виникнення аварії негайно розпочинає дії, направлені на її усунення;  провадить оцінку технічного стану газорозподільної системи, підготовлює та впроваджує інвестиційні плани і плани ремонту газорозподільної системи. | **ТОВ «Газорозподільні мережі України»**  *Пропозиції:*  1. Оператор ГРМ для забезпечення надійної та безпечної експлуатації газорозподільної системи:  забезпечує запобіжні заходи безаварійної експлуатації ГРМ;  готує та узгоджує в рамках укладених договорів (технічних угод) з операторами суміжних систем, газодобувними підприємствами та виробниками біометану або інших видів газу з альтернативних джерел, які підключені до ГРМ, план дій на випадок виникнення перебоїв в роботі суміжних систем;  підтримує та розширює автоматизовані системи контролю і управління технологічними процесами з метою можливості оперативного реагування на загрози, які можуть виникнути в газорозподільній системі;  *Обґрунтування*  Поняття «План локалізації і ліквідації аварій застосовується, за вимогами ст.130 Кодексу цивільного захисту, як документ, який розробляється виключно для об’єктів підвищеної небезпеки.  Пропонуємо зазначене поняття в Кодексі ГРМ не застосовувати, оскільки у 2024 році ТОВ «Газорозподільні мережі України» проведена ідентифікація об’єктів у відповідності до вимог постанови КМУ від 13 вересня 2022 р. № 1030 «Деякі питання ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки». За результатами ідентифікації об’єкти підвищеної небезпеки у Товаристві відсутні, відповідно розробки ПЛАС не потребує. В зв’язку з цим абзац 3 виключено.  підтримує технічний стан пристроїв, установок, мереж, а також системних об’єктів згідно з вимогами законодавства, провадить постійний експлуатаційний нагляд, а також забезпечує постійні чергування команд технічної допомоги, а у разі виникнення аварії негайно розпочинає дії, направлені на її усунення;  провадить оцінку технічного стану газорозподільної системи, підготовлює та впроваджує інвестиційні плани і плани ремонту газорозподільної системи.  *Обґрунтування*  Поняття «План локалізації і ліквідації аварій застосовується, за вимогами ст.130 Кодексу цивільного захисту, як документ, який розробляється виключно для об’єктів підвищеної небезпеки.  Пропонуємо зазначене поняття в Кодексі ГРМ не застосовувати, оскільки у 2024 році ТОВ «Газорозподільні мережі України» проведена ідентифікація об’єктів у відповідності до вимог постанови КМУ від 13 вересня 2022 р. № 1030 «Деякі питання ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки». За результатами ідентифікації об’єкти підвищеної небезпеки у Товаристві відсутні, відповідно розробки ПЛАС не потребує. В зв’язку з цим абзац 3 виключено. | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом постанови зміни не передбачені. |
| **Глава 5 розділу ІІІ** **Порядок визначення межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності** | | |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. Положення викладені в діючій редакції.*  1. Межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності між Оператором ГРМ та споживачем (суміжним суб’єктом ринку природного газу) визначається в акті розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, що є невід’ємною частиною договору розподілу природного газу (або у передбачених цим Кодексом випадках технічній угоді про умови приймання-передачі газу ГРМ), крім випадку передбаченого абзацом четвертим цього пункту.    Акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін в обов’язковому порядку має містити схему газопроводів з визначенням на них межі балансової належності, точки вимірювання (місця встановлення вузла обліку) та напрямів потоків природного газу.  За відсутності акта розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін за об’єктами суміжних суб’єктів ринку природного газу (включаючи споживачів) Оператор ГРМ, до/через ГРМ якого підключені зазначені об’єкти, зобов’язаний в установлені законодавством строки здійснити заходи з укладання з їх власниками акта розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін.    Укладення акта розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін в багатоквартирних будинках між Оператором ГРМ та співвласниками багатоквартирного будинку не є обов’язковим. Межі експлуатаційної відповідальності в багатоквартирному будинку визначаються відповідно до [Закону України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19) «Про житлово-комунальні послуги» та [Порядку ТО ВБСГ](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1741-23#n14). | **АТ «Київгаз»**  *Пропозиції:*  1. Межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності між Оператором ГРМ та споживачем (суміжним суб’єктом ринку природного газу) визначається в акті розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, що є невід’ємною частиною  договору розподілу природного газу (або у передбачених цим Кодексом випадках технічній угоді про умови приймання-передачі газу ГРМ), **крім випадків:**  **- передбаченого абзацом четвертим цього пункту;**  **- власників житлових та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку.**  Акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін в обов'язковому порядку має містити схему газопроводів з визначенням на них межі балансової належності, точки вимірювання (місця встановлення вузла обліку) та напрямів потоків природного газу.  За відсутності акта розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін за об’єктами суміжних суб’єктів ринку природного газу (включаючи споживачів) Оператор ГРМ, до/через ГРМ якого підключені зазначені об’єкти, зобов’язаний в установлені законодавством строки здійснити заходи з укладання з їх власниками акта розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, **за виключенням співвласників багатоквартирного будинку та власників житлових та нежитлових приміщень, розташованих у цих будинках.**  Укладення акта розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін в багатоквартирних будинках між Оператором ГРМ та співвласниками багатоквартирного будинку не є обов’язковим. Межі експлуатаційної відповідальності в багатоквартирному будинку визначаються відповідно до [Закону України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19) «Про житлово-комунальні послуги» та [Порядку ТО ВБСГ](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1741-23#n14).  *Обґрунтування*  Згідно вимог Кодексу ГРМ, укладення акта розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін в багатоквартирних будинках між Оператором ГРМ та співвласниками багатоквартирного будинку не є обов’язковим, а межі експлуатаційної відповідальності в багатоквартирному будинку визначаються відповідно до [Закону України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19) «Про житлово-комунальні послуги» та [Порядку ТО ВБСГ](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1741-23#n14).  Тому у Оператора ГРМ відсутня (немає) спільної точки балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін із власниками житлових та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку.  Тобто, укладання акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін із власниками житлових та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку не є можливим.  Таким чином, відсутній акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін не може бути невід’ємною частиною договору розподілу. | **Попередньо відхиляється**  Проєктом постанови зміни не передбачені. |
| 3. Власники газових мереж, у тому числі побутові споживачі відповідають за експлуатацію власних мереж та їх складових, забезпечують належну їх експлуатацію згідно з чинним законодавством, у тому числі **ПТЕСГ**, зокрема укладають відповідний договір із суб’єктом господарювання, який має право на виконання таких робіт.  ~~Оператор ГРМ не має права здійснювати перевірку наявності у споживачів/балансоутримувачів/власників газових мереж договорів на обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, які не є ГРМ, крім випадків, передбачених~~ **~~ПБСГ~~**~~.~~ | **АТ «Київгаз» та ТОВ «Газорозподільні мережі України»**  *Пропозиції:*  3. Власники газових мереж, у тому числі побутові споживачі відповідають за експлуатацію власних мереж та їх складових, забезпечують належну їх експлуатацію згідно з чинним законодавством, у тому числі **ПТЕСГ,** зокрема укладають відповідний договір із суб’єктом господарювання, який має право на виконання таких робіт.  *Обґрунтування*  Оскільки редакція пункту 3 коригується, доцільно замінити абревіатуру ПБСГ на ПТЕСГ | **Попередньо відхиляється.**  Положеннями підпункту 5 пункту 1 Змін вже передбачено, що у тексті Кодексу абревіатуру «ПБСГ» замінити абревіатурою «ПТЕСГ». |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. Положення викладені в діючій редакції.*  *Пункт 6 глави 5 розділу ІІІ*  6. Локалізація та ліквідація аварійних ситуацій внутрішньобудинкової системи газопостачання та дворових газопроводів побутового споживача, які можуть призвести до нещасного випадку, здійснюються аварійно-диспетчерськими службами Оператора ГРМ цілодобово та за його рахунок. | **АТ «Київгаз»**  *Пропозиції*  6. Локалізація аварійних ситуацій внутрішньобудинкової системи газопостачання та дворових газопроводів побутового споживача, які можуть призвести до нещасного випадку, здійснюються аварійно-диспетчерськими службами Оператора ГРМ цілодобово та за його рахунок.  **Ліквідація аварійних ситуацій внутрішньобудинкової системи газопостачання та дворових газопроводів побутового споживача виконується за його рахунок згідно укладених договорів.**  *Обґрунтування*  АДС завжди виконує локалізацію і не завжди виконує ліквідацію аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових системах газопостачання. Оскільки ліквідація аварії та її наслідків виконується у вигляді ремонту за договорами з власником та за його рахунок у відповідності до ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», «та ліквідація» - виключено | **Попередньо відхиляється**  Проєктом постанови зміни не передбачені. |
| **ТОВ «Газорозподільні мережі України»**  *Пропозиції:*  6. Локалізація аварійних ситуацій внутрішньобудинкової системи газопостачання та дворових газопроводів побутового споживача, які можуть призвести до нещасного випадку, здійснюються аварійно-диспетчерськими службами Оператора ГРМ цілодобово та за його рахунок  *Обґрунтування*  АДС завжди виконує локалізацію і не завжди виконує ліквідацію аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових системах газопостачання. Оскільки ліквідація аварії та її наслідків виконується у вигляді ремонту за договорами з власником та за його рахунок у відповідності до ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», «та ліквідація» - виключено | **Попередньо відхиляється**  Проєктом постанови зміни не передбачені. |
| **Глава 6 розділу ІІІ Визначення втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ** | | |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. Положення викладені в діючій редакції.*  1. З урахуванням специфіки переміщення природного газу газорозподільною системою, що пов’язана з умовною нормативною герметичністю газопроводів, з’єднувальних деталей, арматури, компенсаторів, газового обладнання, інших приладів та обладнання (тобто стан, за якого можливий витік газу, що не може бути зафіксований органолептичним методом) та витоками газу під час технічного огляду чи обслуговування, поточного ремонту, заміни арматури, приладів, обладнання, устаткування, Оператор ГРМ укладає договір (договори) на закупівлю або постачання природного газу для покриття об’ємів (обсягів) фактичних втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ для забезпечення фізичного балансування ГРМ та власної господарської діяльності. | **АТ «Київгаз» та ТОВ «Газорозподільні мережі України»**  *Пропозиції*  1. З урахуванням специфіки переміщення природного газу газорозподільною системою, що пов’язана з умовною нормативною герметичністю газопроводів, з’єднувальних деталей, арматури, компенсаторів, газового обладнання, інших приладів та обладнання (тобто стан, за якого можливий витік газу, що не може бути зафіксований органолептичним методом) та витоками газу під час **огляду** чи обслуговування, поточного ремонту, заміни арматури, приладів, обладнання, устаткування, Оператор ГРМ укладає договір (договори) на закупівлю або постачання природного газу для покриття об’ємів (обсягів) фактичних втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ для забезпечення фізичного балансування ГРМ та власної господарської діяльності.  *Обґрунтування*  Поняття «технічний огляд» у ПТЕСГ не застосовується і має нове визначення «періодичний огляд». Для усунення неузгодженості пропонуємо застосовувати визначення «огляд» | **Попередньо відхиляється**  Проєктом постанови зміни не передбачені. |
| **IV. Планування та розвиток газорозподільної системи** | | |
| **Глава 1 розділу IV** | | |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. Положення викладені в діючій редакції.*  4. У разі будівництва будь-яких будівель, споруд, доріг, мостів, інших об’єктів архітектури, що потребує перенесення об’єктів (складових) газорозподільної системи, роботи та супутні послуги, пов’язані з перенесенням об’єктів (складових) газорозподільної системи, забезпечуються Оператором ГРМ за рахунок коштів замовників будівництва*.* | **АТ «Київгаз»**  *Пропозиції*  У разі будівництва будь-яких будівель, споруд, доріг, мостів, інших об’єктів архітектури, що потребує перенесення/**перекладки** об’єктів та/або складових газорозподільної системи, роботи та супутні послуги, пов’язані з перенесенням/ **перекладкою** об’єктів **та/або** складових газорозподільної системи, забезпечуються Оператором ГРМ за рахунок коштів замовників будівництва.  **Після перенесення/перекладки об’єктів та/або складових газорозподільної системи приймаються на баланс Оператора ГРМ для забезпечення їх належної експлуатації.**  *Обґрунтування*  З метою підготовки технічних умов часто виконується гідравлічний розрахунок в результаті якого з’ясовується необхідність не тільки перенести існуючі мережі, а виконати переукладку розподільних газопроводів більшим діаметром, про що зазначається у технічних умовах.  Розподільні мережі знаходяться на балансі Оператора ГРМ. При перенесенні їх шляхом перекладки (заміни на інші) їх функціональне призначення не змінюється. Змінюються тільки їх технічні характеристики (довжина, діаметр, матеріал, тиск) та розташування.  Відповідно у випадку перекладки списуються попередні мережі, а на балансі обліковуються перекладені. | **Попередньо відхиляється**  Проєктом постанови зміни не передбачені. |
| **V. Порядок приєднання об’єктів замовників (технічного доступу) до ГРМ** | | | |
| **Глава 1. Загальні умови приєднання (технічного доступу) до ГРМ** | | | |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. Положення викладені в діючій редакції.*  1. Власники об’єктів будівництва або існуючих об’єктів (земельних ділянок), які фізично не підключені до ГРМ, мають право на приєднання (технічний доступ) цих об’єктів до ГРМ, що на законних підставах перебуває у власності або користуванні (у тому числі в експлуатації) Оператора ГРМ, у порядку, визначеному цим розділом. |  | . |
| … |  |  |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. Положення викладені в діючій редакції.*  Оператор ГРМ зобов’язаний розміщувати на своєму вебсайті інформацію про умови приєднання до ГРМ, що на законних підставах перебуває в його власності або користуванні (у тому числі в експлуатації), та методологію встановлення плати за приєднання до газорозподільної системи, затверджену Регулятором. | **ТОВ «Газорозподільні мережі України»**  *Пропозиції:*  Оператор ГРМ зобов’язаний розміщувати на своєму **веб-сайті** інформацію про умови приєднання до ГРМ, що на законних підставах перебуває в його власності або користуванні (у тому числі в експлуатації), та методологію встановлення плати за приєднання до газорозподільної системи, затверджену Регулятором.  *Обґрунтування*  Виправлена орфографічна помилка | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом постанови зміни не передбачені. |
| Закупівля товарів, робіт і послуг з проєктування, будівництва~~,~~ *~~реконструкції та/або технічного переоснащення~~* об’єктів газопостачання (до точки приєднання замовника) під час надання послуг з приєднання здійснюється Оператором ГРМ (крім розроблення проєктної документації на будівництво мереж зовнішнього газопостачання при стандартному приєднанні) на конкурентних засадах.  …… | **Олег БАКУЛІН**  *Пропозиції:*  **Залишити в чинній редакції**  *Обґрунтування*  Відповідно до частини 14  статті 19-1 Закону України «Про ринок природного газу» закупівля товарів, робіт і послуг з проектування, будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення об’єктів газопостачання (до точки приєднання замовника) під час надання послуг з приєднання здійснюється оператором газотранспортної системи або газорозподільної системи на конкурентних засадах (крім розроблення проектної документації на будівництво мереж зовнішнього газопостачання при стандартному приєднанні).  Тому, запропоновані зміни є явно незаконними та спрямованими на штучне збільшення витрат операторів ГРМ з подальшим їх перекладанням на споживачів природного газу. | **Попередньо враховується.** |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. Положення викладені в діючій редакції.*  3. Оператор ГРМ може відмовити замовнику в приєднанні його об’єкта (земельної ділянки) до об’єктів газорозподільної системи, що на законних підставах перебувають у власності чи користуванні (у тому числі експлуатації) Оператора ГРМ, лише за наявності однієї з таких підстав:  відсутність або недостатність вільної потужності на об’єктах газорозподільної системи, у тому числі при замовленні тиску газу для потреб об’єкта замовника понад 1,2 МПа;  у разі недотримання замовником процедури приєднання, визначеної Законом України «Про ринок природного газу», Кодексом ГТС та/або цим Кодексом.  Відмова у приєднанні замовника до газорозподільної системи повинна містити посилання на відповідну норму Закону України «Про ринок природного газу», або Кодексу ГТС, або цього Кодексу, яка не виконана замовником та перешкоджає чи унеможливлює надання Оператором ГРМ послуги з приєднання об'єкта замовника.  Про відмову в доступі до газорозподільної системи Оператор ГРМ повідомляє (із зазначенням причин відмови) замовника та територіальний орган Регулятора протягом п’яти робочих днів. Скарги на рішення Оператора ГРМ щодо відмови в доступі до газорозподільної системи розглядаються відповідно до порядку розгляду скарг Регулятором.  Порядок визначення Оператором ГРМ величини вільної потужності для забезпечення нових приєднань (резервної потужності), а також її опублікування у розрізі ГРП визначений розділом VІІ цього Кодексу. | **АТ «Київгаз»**  *Пропозиції*  3. Оператор ГРМ може відмовити замовнику в приєднанні його об'єкта (земельної ділянки) до об'єктів газорозподільної системи, що на законних підставах перебувають у власності чи користуванні (у тому числі експлуатації) Оператора ГРМ, лише за наявності однієї з таких підстав:  відсутність або недостатність вільної потужності на об'єктах газорозподільної системи, у тому числі при замовленні тиску газу для потреб об'єкта замовника понад 1,2 МПа;  у разі недотримання замовником процедури приєднання, визначеної Законом України "Про ринок природного газу", Кодексом ГТС та/або цим Кодексом;  **недотримання заявником іншого законодавства, зокрема в частині наявності обмежень/обтяжень на нерухоме майно, що є об’єктом приєднання, що перешкоджають такому приєднанню.**  Відмова у приєднанні замовника до газорозподільної системи повинна містити посилання на відповідну норму Закону України "Про ринок природного газу", або Кодексу ГТС, або цього Кодексу, яка не виконана замовником та перешкоджає чи унеможливлює надання Оператором ГРМ послуги з приєднання об'єкта замовника.  Про відмову в доступі до газорозподільної системи Оператор ГРМ повідомляє (із зазначенням причин відмови) замовника та територіальний орган Регулятора протягом п'яти робочих днів. Скарги на рішення Оператора ГРМ щодо відмови в доступі до газорозподільної системи розглядаються відповідно до порядку розгляду скарг Регулятором.  Порядок визначення Оператором ГРМ величини вільної потужності для забезпечення нових приєднань (резервної потужності), а також її опублікування у розрізі ГРП визначений розділом VII цього Кодексу. | **Попередньо відхиляється**  Проєктом постанови зміни не передбачені. |
| За зверненням замовника Оператор ГРМ зобов'язаний протягом десяти робочих днів надати інформацію щодо величин технічної потужності та вільної потужності для забезпечення нових приєднань (резерву потужності) в певній точці/ділянці ГРМ, визначеній замовником. При цьому інформація щодо величин потужності на ГРП надається на безоплатній основі, інформація щодо величин потужності в іншій точці/ділянці ГРМ надається протягом зазначеного строку після сплати замовником послуги Оператора ГРМ з гідравлічного розрахунку в зазначеній точці/ділянці.  Замовник має право замовити проведення гідравлічного розрахунку у Оператора ГРМ або в іншого суб’єкта господарювання (крім Оператора ГРМ).  Оператор ГРМ на запит (звернення) замовника про надання вихідних даних (документів), які необхідні для проведення гідравлічного розрахунку, зобов’язаний протягом десяти робочих днів надіслати замовнику рахунок на оплату за надання таких вихідних даних (документів) та протягом десяти робочих днів з дня отримання оплати від замовника надати замовнику зазначені вихідні дані (документи).  Оператор ГРМ зобов’язаний розміщувати на власному вебсайті інформацію щодо вартості вихідних даних (документів) для гідравлічного розрахунку.  За зверненням суб’єкта господарювання, що здійснює або має намір здійснювати виробництво біометану Оператор ГРМ зобов’язаний протягом десяти робочих днів надати висновок про технічну можливість/неможливість забезпечити принаймні в одну добу протягом календарного року приймання біометану до газорозподільної системи від об’єкта виробництва біометану в межах проектної потужності такого об’єкта, виходячи із обсягів споживання/перетоків та технічних обмежень газорозподільної системи. Одночасно Оператор ГРМ надає замовнику варіанти можливих технічних рішень з реконструкції діючої ГРМ для забезпечення приєднання необхідної потужності об’єкта виробництва біометану та/або необхідності звернення до Оператора ГТС з метою будівництва/реконструкції об’єктів ГТС, у тому числі реверсної компресорної станції. Такі висновки надаються на безоплатній основі. | За зверненням замовника Оператор ГРМ зобов'язаний протягом десяти робочих днів надати інформацію щодо величин технічної потужності та вільної потужності для забезпечення нових приєднань (резерву потужності) в певній точці/ділянці ГРМ, визначеній замовником. При цьому інформація щодо величин потужності на ГРП надається на безоплатній основі, інформація щодо величин потужності в іншій точці/ділянці ГРМ надається протягом ~~зазначеного строку~~ **двадцяти робочих днів** після сплати замовником послуги Оператора ГРМ з гідравлічного розрахунку в зазначеній точці/ділянці.  Замовник має право замовити проведення гідравлічного розрахунку у Оператора ГРМ ~~або в іншого суб'єкта господарювання (крім Оператора ГРМ)~~.  ~~Оператор ГРМ на запит (звернення) замовника про надання вихідних даних (документів), які необхідні для проведення гідравлічного розрахунку, зобов'язаний протягом десяти робочих днів надіслати замовнику рахунок на оплату за надання таких вихідних даних (документів) та протягом десяти робочих днів з дня отримання оплати від замовника надати замовнику зазначені вихідні дані (документи).~~  Оператор ГРМ зобов'язаний розміщувати на власному вебсайті інформацію щодо вартості вихідних даних (документів) для гідравлічного розрахунку.  *Обґрунтування*  Згідно Закону України «**Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»:** *5)**[обтяження](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15?find=1&text=%D0%BE%D0%B1%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F" \l "w1_7) - заборона або обмеження розпорядження та/або користування нерухомим майном, встановлені законом, актами уповноважених на це органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, інших осіб, яких законом уповноважено накладати відповідну заборону (обмеження), або такі, що виникли з правочину.*  Потенційному замовнику та Оператору ГРМ недопустимо нехтувати положеннями ст. 170 КПК України (арешт майна), п. 94.5. статті 94 Податкового кодексу України, ст. 9 Закону України «Про іпотеку», ст.. 111 ЗК України ряду вимог інших законів, якими передбачається накладання обмежень/обтяжень на нерухоме майно. Водночас, Оператор ГРМ має бути наділений правовими інструментами для з’ясування фактичних обставин та відповідними повноваженнями для забезпечення дотримання згаданого законодавства і не бути причетним в його недотриманні.  Виконання даного зобов’язання потребує більшого часу, особливо на даний момент, при надходженні заявок на приєднання газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, блочно-модульних котелень, дизельних/бензинових та газових генераторів, які на період воєнного стану треба розглядати та виконувати першочергово.  Враховуючи великий обсяг, виконання даної роботи потребує більше часу  Вихідні дані для проведення гідравлічного розрахунку передбачають надання наступної інформації, а саме: джерело газопостачання; схему газопостачання населеного пункту; довжини, діаметри та матеріал газопроводів; тиск газопроводів; наявність ГРП та ШРП; інформацію про існуючих споживачів із зазначенням потужності, що використовується. Звертаємо увагу Регулятора, що дана інформація є з обмеженим доступом, особливо під час військового стану, та не підлягає розголошенню.  Згідно постанови НКРЕКП від 26.03.22 №з42: *2) на вебсайтах ліцензіатів повинен бути закритий доступ до інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, зокрема щодо:*  *місцезнаходження, стану та режимів роботи енергетичного обладнання виробників електричної та теплової енергії, системи передачі та розподілу електричної енергії, газотранспортної системи, газорозподільної системи, газосховищ, транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, системи централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення;*  *Відповідно, за аналогією надання стороннім особам вихідних даних є недорочним.* |  |
| 4. Приєднання об’єктів (земельних ділянок) замовника до ГРМ здійснюється на підставі договору на приєднання, що укладається за формами, наведеними у додатках 15, 16 до цього Кодексу. При цьому невід’ємною частиною договору на приєднання є технічні умови приєднання (додаток 17), які визначають вихідні дані для проєктування газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання, які будуються Оператором ГРМ, та вихідні дані для проєктування та будівництва газових мереж внутрішнього газопостачання об’єкта замовника від точки приєднання до газових приладів і пристроїв замовника. Будівництво та **прийняття** в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання забезпечується замовником.  … | **ТОВ «Газорозподільні мережі України»**  *Пропозиції:*  4. Приєднання об’єктів (земельних ділянок) замовника **(крім ВБГ)** до ГРМ здійснюється на підставі договору на приєднання, що укладається за формами, наведеними у додатках 15, 16 до цього Кодексу. При цьому невід’ємною частиною договору на приєднання є технічні умови приєднання (додаток 17), які визначають вихідні дані для проєктування газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання, які будуються Оператором ГРМ, та вихідні дані для проєктування та будівництва газових мереж внутрішнього газопостачання об’єкта замовника від точки приєднання до **газовикористовуючого обладнання** і пристроїв замовника. Будівництво та **прийняття** в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання забезпечується замовником.  *Обґрунтування*  Пропонуємо доповнити перше речення першого абзацу фразою (крім ВБГ), оскільки питання приєднання ВБГ розглянуте в пункті 2 глави 1 розділу V, в якому визначена і форма договору і форма Технічних умов.  Словосполучення «газових приладів» замінено на «газовикористовуючого обладнання» відповідно до ПТЕСГ | **Попередньо враховується частково.** Пропонується викласти у такій редакції:  4. Приєднання об’єктів (земельних ділянок), **крім об’єктів (установок) газодобувних підприємств та виробників біометану або інших видів газу з альтернативних джерел**, замовника до ГРМ здійснюється на підставі договору на приєднання, що укладається за формами, наведеними у додатках 15, 16 до цього Кодексу. При цьому невід’ємною частиною договору на приєднання є технічні умови приєднання (додаток 17), які визначають вихідні дані для проєктування газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання, які будуються Оператором ГРМ, та вихідні дані для проєктування та будівництва газових мереж внутрішнього газопостачання об’єкта замовника від точки приєднання до **газовикористовуючого обладнання** і пристроїв замовника. Будівництво та **прийняття** в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання забезпечується замовником. |
| 5. **Вимоги до організації проведення робіт з реконструкції об’єктів замовників підключених до ГРМ визначаються ПТЕСГ, крім випадку визначеного у абзаці другому цього пункту.** |  |  |
| **Якщо за необхідності реконструкції вже підключеного до ГРМ об’єкта, у тому числі в результаті зміни форми власності чи власника цього об’єкта, виникає необхідність збільшення сумарної номінальної потужності газового обладнання на об’єкті споживача та/або перенесення/зміни точки приєднання з новим чи діючим власником об’єкта має бути укладений новий договір на приєднання об’єкта до ГРМ.** ~~При цьому~~, ~~якщо заходи з приєднання по вже підключеному до ГРМ об’єкту потребуватимуть лише збільшення типорозміру лічильника газу, місце забезпечення потужності має збігатися з фактичною точкою приєднання цього об’єкта, а~~ **У такому випадку** процедура приєднання має здійснюватися у порядку, визначеному в пункті 5 глави 2 цього розділу. | **ТОВ «Газорозподільні мережі України»**  *Пропозиції:*  Якщо за необхідності реконструкції вже підключеного до ГРМ об’єкта, у тому числі в результаті зміни форми власності чи власника цього об’єкта, виникає необхідність збільшення сумарної номінальної потужності **газовикористовуючого обладнання** на об’єкті споживача та/або перенесення/зміни точки приєднання з новим чи діючим власником об’єкта має бути укладений новий договір на приєднання об’єкта до ГРМ. У такому випадку процедура приєднання має здійснюватися у порядку, визначеному пунктом 5 глави 2 цього розділу.  *Обґрунтування*  Замінити газове обладнання на газовикористовуюче, як таке, що більш відповідає суті | **Попередньо враховується.** |
| ~~При письмовому зверненні споживача (суміжного суб'єкта ринку природного газу) про зменшення приєднаної (дозволеної) потужності його об'єкта, визначеної в технічних умовах приєднання та/або проєктній документації, в установленому законодавством порядку вносяться відповідні зміни до технічних умов приєднання та/або проєктної документації, які погоджуються з Оператором ГРМ. У такому разі змінюються (зменшуються) типорозмір (номінальна потужність) комерційного вузла обліку в точці вимірювання та приєднана потужність об’єкта споживача, а Оператор ГРМ коригує дані технічної потужності та вільної потужності для забезпечення нових приєднань (резерву потужності) на відповідній ГРП згідно з вимогами розділу VII цього Кодексу. При цьому заходи із заміни комерційного ВОГ забезпечуються Оператором ГРМ за рахунок споживача у строк, що не повинен перевищувати: для побутового споживача - три календарних місяці з дати компенсації споживачем затрат Оператора ГРМ на заміну комерційного ВОГ; для споживача, що не є побутовим, - у строк, узгоджений між Оператором ГРМ і споживачем.~~ |  |  |
| **Глава 2. Порядок приєднання об’єктів замовників до ГРМ** | | | |
| 1. Для приєднання об’єкта будівництва або існуючого об’єкта (земельної ділянки) до газорозподільної системи Оператора ГРМ їх власник (замовник приєднання) має звернутися до цього Оператора ГРМ із заявою про приєднання, яка подається **за формою, затвердженою Оператором ГРМ, розміщеною на його вебсайті**.  … | **ТОВ «Газорозподільні мережі України»**  *Пропозиції:*  1. Для приєднання об’єкта будівництва або існуючого об’єкта (земельної ділянки) до газорозподільної системи Оператора ГРМ їх власник (замовник приєднання) має звернутися до цього Оператора ГРМ із заявою про приєднання, форма якої затверджується Оператором ГРМ та розміщується на власному веб-сайті, **та, як варіант, може подаватися в паперовому вигляді або шляхом її створення в Електронному кабінеті користувача Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.**  *Обґрунтування*  Для розширення можливостей та покращення сервісу передбачені можливі варіанти звернення заявника. | **Попередньо відхиляється.**  Редакція запропонована НКРЕКП не обмежує право замовників послуги приєднання подавати заяву про приєднання у електронному вигляді через електронні сервіси надання послуги з приєднання Операторів ГРМ або Єдину державну електронну систему у сфері будівництва. |
| **Виробничо – комерційна фірма «Славутич»**  *Пропозиції:*  Для приєднання об’єкта**(ів)** будівництва або існуючого**(их)** об’єкта**(ів)** (земельної**(их)** ділянки**(ок)**) до газорозподільної системи Оператора ГРМ їх власник (замовник приєднання) має звернутися до цього Оператора ГРМ із заявою про приєднання, яка подається **в довільній формі.**  *Обґрунтування*  Відсутнє | **Попередньо відхиляється.**  У запропонованій редакції передбачено, що заява подається за формою, затвердженою Оператором ГРМ, та розміщується на його вебсайті. Це забезпечує уніфікацію форми заяви і дозволяє уникнути неоднозначностей у поданих заявах.  Пропозиція щодо приєднання об’єктів /ділянок може створити хибне тлумачення, ніби одна заява може стосуватися декількох незалежних та розміщених в окремих місцях об’єктів одночасно, що унеможливить надання послуг з приєднання. Крім того, у наданих пропозиціях відсутнє обґрунтування. |
| **Прокопенко Павло Сергійович та ТОВ «ТСКНОВ»**  *Пропозиції:*  Для приєднання об’єкта**(ів)** будівництва або існуючого**(их)** об’єкта**(ів)** (земельної**(их)** ділянки**(ок)**) до газорозподільної системи Оператора ГРМ їх власник (замовник приєднання) має звернутися до цього Оператора ГРМ із заявою про приєднання, яка подається **в довільній формі.**  *Обґрунтування*  1. Який сенс приєднувати 2 об’єкти одного власника, які знаходяться поруч, шляхом отримання 2 технічних умов?  2. Яка логіка даної зміни? Щоб що? Що трапилося з позицією Павла Петровича з даного питання? | **Попередньо відхиляється.**  У запропонованій редакції передбачено, що заява подається за формою, затвердженою Оператором ГРМ, та розміщується на його вебсайті. Це забезпечує уніфікацію форми заяви і дозволяє уникнути неоднозначностей у поданих заявах.  Пропозиція щодо приєднання об’єктів /ділянок може створити хибне тлумачення, ніби одна заява може стосуватися декількох незалежних та розміщених в окремих місцях об’єктів одночасно, що унеможливить надання послуг з приєднання. Крім того, у наданих пропозиціях відсутнє обґрунтування. |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. Положення викладені в діючій редакції.*  1) заповнений опитувальний лист за формою, затвердженою Оператором ГРМ, у якому зазначаються технічні параметри об'єкта замовника, що має приєднатися до газорозподільної системи. Опитувальний лист має передбачати положення, згідно з якими замовник матиме право обирати на свій розсуд виконавця проєктних, будівельних робіт з приєднання та робіт зі встановлення вузла обліку газу серед суб'єктів господарювання, які мають право на провадження відповідного виду діяльності згідно з вимогами законодавства. Оператор ГРМ не має права вимагати додаткової інформації від замовника, крім тієї, яка передбачена опитувальним листом та цим пунктом; | **АТ «Київгаз»**  *Пропозиції*  1) заповнений опитувальний лист за формою, затвердженою Оператором ГРМ, у якому зазначаються технічні параметри об'єкта замовника, що має приєднатися до газорозподільної системи. Опитувальний лист має передбачати положення, згідно з якими замовник матиме право обирати на свій розсуд виконавця проєктних, будівельних робіт з приєднання та робіт зі встановлення вузла обліку газу серед суб'єктів господарювання, які мають право на провадження відповідного виду діяльності згідно з вимогами законодавства. **Оператор ГРМ має право вимагати додаткову інформацію від замовника, для уточнення/доповнення тієї інформації, яка передбачена опитувальним листом та цим пунктом;**  *Обґрунтування*  *Пунктом 1 глави 1 розділу V Кодексу ГРМ визначено, що* ***власники об'єктів будівництва або існуючих об'єктів (земельних ділянок),*** *які фізично не підключені до ГРМ, мають право на приєднання (технічний доступ) цих об'єктів до ГРМ, що на законних підставах перебуває у власності або користуванні (у тому числі в експлуатації) Оператора ГРМ, у порядку, визначеному цим розділом.*  *…*  ***За зверненням власника об'єкта*** *чи земельної ділянки (замовника) про приєднання його об'єкта до ГРМ Оператор ГРМ зобов'язаний забезпечити приєднання об'єкта (земельної ділянки) до ГРМ, що на законних підставах перебуває в його власності або користуванні (у тому числі в експлуатації), за умови дотримання власником (замовником)* ***вимог цього Кодексу******та чинного законодавства.***  Згідно статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» замовником технічних умов може бути власник чи користувач земельної ділянки.  Оператор ГРМ за зверненням замовника зобов’язаний забезпечити приєднання його об’єкта (ст. 191 Закону України «Про ринок природного газу»), без права відмовити замовнику в доступі (приєднанні) до об’єктів газорозподільної системи (абз. 2 п. 2 глави 3 розділу ІІІ Кодексу ГРМ), за виключенням вичерпних випадків - підстав для відмови в приєднанні (ч. 3 ст. 191 Закону України «Про ринок природного газу», п. 3 глави 1 розділу V Кодексу ГРМ), які не враховують положення законодавства в сукупності, що регламентує питання права власності, обтяжень/обмежень (наприклад, арешт, іпотека) на нерухоме майно, що може бути об’єктом приєднання.  Чинним законодавством, зокрема статтею 319 ЦК України передбачено порядок здійснення права власності.  *Власник* ***володіє, користується, розпоряджається*** *своїм майном на власний розсуд.*  *Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії,* ***які не суперечать закону.***  Статтями 331, 181 ЦК України визначено, що: *Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації*; *Право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Державна реєстрація прав на нерухомість є публічною, здійснюється відповідним органом, який зобов'язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленому законом.*  Частиною 1 ст. 181 ЦК України визначено, *що до нерухомих*[*речей*](https://ips.ligazakon.net/document/view/t030435?an=746)*(нерухоме майно, нерухомість) належать*[*земельні ділянки*](https://ips.ligazakon.net/document/view/t012768?an=453)*, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.*  *Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, розміщене на території України, та обтяжень таких прав регламентуються, зокрема, Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».*  *Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр речових прав) - єдина державна інформаційна система, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження.*  Згідно пункту 57 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постанова КМУ від 26.10.2011 №1141, інформація з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права, обтяження речових прав містить **актуальні на дату і час її надання**.  Із врахуванням наведеного, замовник може підтвердити відповідним та належним чином його правосуб’єктність щодо будівлі, приміщення/земельної ділянки та підтвердити правовий статус цього нерухомого майна шляхом надання актуальних на день подачі заяви документів відомостей (за виключенням випадків, передбачених постановою НКРЕКП від 29.03.2022 №355 та постановою КМУ від 07.12.2023 №1320).  Поряд з цим, підпунктами 2, 3 та 4 пункту 1 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ передбачено, що одночасно із заявою про приєднання замовник надає Оператору ГРМ виключний перелік **копій** документів, серед яких, не передбачено **витяг/інформацію з Державного реєстру прав на нерухоме майно з актуальними на дату їх надання відомостями про зареєстровані речові права на об’єкт (приміщення) та/або земельну ділянку** .  Одночасно, Законом України «Про ринок природного газу», Кодексом ГРМ не передбачено окремої умови щодо повноважень/обов’язку Оператора ГРМ перевіряти (в тій чи іншій формі/спосіб) належність, достовірність та повноту документів, зокрема, щодо об’єктів приєднання, доданої до заяви на приєднання.  Отримання інформації з Державного реєстру речових прав забезпечується на платній основі, такі витрати не передбачені в тарифі на розподіл природного газу.  АТ «Київгаз», як будь який суб’єкт господарювання укладаючи з іншими сторонами договірні відносини, в тому числі для забезпечення приєднання об’єктів до розподільних мереж, несе ризики фінансового, технічного характеру. Важливість перевірки документів, наданих до заяви на приєднання пов’язана з тим, що технічні роботи по фізичному приєднанню/підключенню об’єктів замовника до ГРМ (фізичне з’єднання газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання) є зі статусом підвищеної небезпеки (вибухонебезпечні, вогненебезпечні). При цьому, під час приєднання на території земельної ділянки виникають охоронна зона об'єктів газорозподільної системи.  У зв’язку із цим, потенційному замовнику та Оператору ГРМ недопустимо нехтувати положеннями ст. 170 КПК України (арешт майна), п. 94.5. статті 94 Податкового кодексу України, ст. 9 Закону України «Про іпотеку»**,** ряду вимог іншихзаконів, якими передбачається накладання обмежень/обтяжень на нерухоме майно. Водночас, Оператор ГРМ не володіє правовими інструментами для з’ясування фактичних обставин. Відсутність повноважень для забезпечення дотримання згаданого законодавства не відміняє режиму обмеження/обтяження та можливі правові наслідки, у випадку їх недотримання.  Залишення заяви про приєднання об’єкта замовника до газорозподільної системи без розгляду, повернення такої заяви з підстав з’ясування Оператором ГРМ наявності ознак порушення/недотримання замовником чинних обмежень/обтяжень на об’єкт/земельну ділянку, без удосконалення чинних положень Кодексу ГРМ, як правило розцінюється як дія, що має ознаки правопорушенням на ринку природного газу, передбаченого ч. 4 ст. 191 Закону України «Про ринок природного газу» з відповідними наслідками У такому розі до Оператора.  Запропоновані зміни надані з метою дотримання законодавства в цілому, задля упередження та недопущення негативних наслідків, в тому числі правового характеру, пропонуємо внести зміни до глави V Кодексу ГРМ в частині удосконалення вимог до форми документів, що додаються до заяви та їх переліку.  Пропозиції підпункту 6 пункту 1 глави 2 Розділу V Кодексу ГРМ відповідають підпункту 5 пункту 4розділу VІІІ ПТЕСГ. | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. |
|  | **ТОВ «Газорозподільні мережі України»**  *Пропозиції:*  1) заповнений опитувальний лист за формою, затвердженою Оператором ГРМ, у якому зазначаються технічні параметри об'єкта замовника, що має приєднатися до газорозподільної системи, **зокрема для багатоквартирних будинків розрахункова годинна витрата газу, що визначена за сумою номінальних витрат газу газовими приладами з урахуванням коефіцієнтів одночасності їх дії, відповідно до вимог ДБН В.2.5-20:2018.** Опитувальний лист має передбачати положення, згідно з якими замовник матиме право обирати на свій розсуд виконавця проєктних, будівельних робіт з приєднання та робіт зі встановлення вузла обліку газу серед суб'єктів господарювання, які мають право на провадження відповідного виду діяльності згідно з вимогами законодавства. Оператор ГРМ не має права вимагати додаткової інформації від замовника, крім тієї, яка передбачена опитувальним листом та цим пунктом;  *Обґрунтування*  Уточнено визначення розрахункової годинної витрати газу, приведено у відповідність з ДБН В.2.5-20 | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. Положення викладені в діючій редакції.*  2) копії документів, якими визначено право власності чи користування замовника на об’єкт (приміщення), та/або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (з графічним планом земельної ділянки). Якщо в документах на земельну ділянку відсутній графічний план земельної ділянки (відсутній кадастровий план), замовник має надати Оператору ГРМ ситуаційний план (схему) щодо місцезнаходження земельної ділянки замовника із визначенням її меж; | **АТ «Київгаз»**  *Пропозиції*  2) **засвідчені** копії документів, якими визначено право власності чи користування замовника на об’єкт (приміщення), та/або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (з графічним планом земельної ділянки), **витяг/інформацію з Державного реєстру прав на нерухоме майно з актуальними на дату їх надання відомостями про зареєстровані речові права на об’єкт (приміщення) та/або земельну ділянку**. Якщо в документах на земельну ділянку відсутній графічний план земельної ділянки (відсутній кадастровий план), замовник має надати Оператору ГРМ ситуаційний план (схему) щодо місцезнаходження земельної ділянки замовника із визначенням її меж;  *Обґрунтування*  *Пунктом 1 глави 1 розділу V Кодексу ГРМ визначено, що* ***власники об'єктів будівництва або існуючих об'єктів (земельних ділянок),*** *які фізично не підключені до ГРМ, мають право на приєднання (технічний доступ) цих об'єктів до ГРМ, що на законних підставах перебуває у власності або користуванні (у тому числі в експлуатації) Оператора ГРМ, у порядку, визначеному цим розділом.*  *…*  ***За зверненням власника об'єкта*** *чи земельної ділянки (замовника) про приєднання його об'єкта до ГРМ Оператор ГРМ зобов'язаний забезпечити приєднання об'єкта (земельної ділянки) до ГРМ, що на законних підставах перебуває в його власності або користуванні (у тому числі в експлуатації), за умови дотримання власником (замовником)* ***вимог цього Кодексу******та чинного законодавства.***  Згідно статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» замовником технічних умов може бути власник чи користувач земельної ділянки.  Оператор ГРМ за зверненням замовника зобов’язаний забезпечити приєднання його об’єкта (ст. 191 Закону України «Про ринок природного газу»), без права відмовити замовнику в доступі (приєднанні) до об’єктів газорозподільної системи (абз. 2 п. 2 глави 3 розділу ІІІ Кодексу ГРМ), за виключенням вичерпних випадків - підстав для відмови в приєднанні (ч. 3 ст. 191 Закону України «Про ринок природного газу», п. 3 глави 1 розділу V Кодексу ГРМ), які не враховують положення законодавства в сукупності, що регламентує питання права власності, обтяжень/обмежень (наприклад, арешт, іпотека) на нерухоме майно, що може бути об’єктом приєднання.  Чинним законодавством, зокрема статтею 319 ЦК України передбачено порядок здійснення права власності.  *Власник* ***володіє, користується, розпоряджається*** *своїм майном на власний розсуд.*  *Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії,* ***які не суперечать закону.***  Статтями 331, 181 ЦК України визначено, що: *Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації*; *Право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Державна реєстрація прав на нерухомість є публічною, здійснюється відповідним органом, який зобов'язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленому законом.*  Частиною 1 ст. 181 ЦК України визначено, *що до нерухомих*[*речей*](https://ips.ligazakon.net/document/view/t030435?an=746)*(нерухоме майно, нерухомість) належать*[*земельні ділянки*](https://ips.ligazakon.net/document/view/t012768?an=453)*, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.*  *Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, розміщене на території України, та обтяжень таких прав регламентуються, зокрема, Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».*  *Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр речових прав) - єдина державна інформаційна система, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження.*  Згідно пункту 57 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постанова КМУ від 26.10.2011 №1141, інформація з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права, обтяження речових прав містить **актуальні на дату і час її надання**.  Із врахуванням наведеного, замовник може підтвердити відповідним та належним чином його правосуб’єктність щодо будівлі, приміщення/земельної ділянки та підтвердити правовий статус цього нерухомого майна шляхом надання актуальних на день подачі заяви документів відомостей (за виключенням випадків, передбачених постановою НКРЕКП від 29.03.2022 №355 та постановою КМУ від 07.12.2023 №1320).  Поряд з цим, підпунктами 2, 3 та 4 пункту 1 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ передбачено, що одночасно із заявою про приєднання замовник надає Оператору ГРМ виключний перелік **копій** документів, серед яких, не передбачено **витяг/інформацію з Державного реєстру прав на нерухоме майно з актуальними на дату їх надання відомостями про зареєстровані речові права на об’єкт (приміщення) та/або земельну ділянку** .  Одночасно, Законом України «Про ринок природного газу», Кодексом ГРМ не передбачено окремої умови щодо повноважень/обов’язку Оператора ГРМ перевіряти (в тій чи іншій формі/спосіб) належність, достовірність та повноту документів, зокрема, щодо об’єктів приєднання, доданої до заяви на приєднання.  Отримання інформації з Державного реєстру речових прав забезпечується на платній основі, такі витрати не передбачені в тарифі на розподіл природного газу.  АТ «Київгаз», як будь який суб’єкт господарювання укладаючи з іншими сторонами договірні відносини, в тому числі для забезпечення приєднання об’єктів до розподільних мереж, несе ризики фінансового, технічного характеру. Важливість перевірки документів, наданих до заяви на приєднання пов’язана з тим, що технічні роботи по фізичному приєднанню/підключенню об’єктів замовника до ГРМ (фізичне з’єднання газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання) є зі статусом підвищеної небезпеки (вибухонебезпечні, вогненебезпечні). При цьому, під час приєднання на території земельної ділянки виникають охоронна зона об'єктів газорозподільної системи.  У зв’язку із цим, потенційному замовнику та Оператору ГРМ недопустимо нехтувати положеннями ст. 170 КПК України (арешт майна), п. 94.5. статті 94 Податкового кодексу України, ст. 9 Закону України «Про іпотеку»**,** ряду вимог іншихзаконів, якими передбачається накладання обмежень/обтяжень на нерухоме майно. Водночас, Оператор ГРМ не володіє правовими інструментами для з’ясування фактичних обставин. Відсутність повноважень для забезпечення дотримання згаданого законодавства не відміняє режиму обмеження/обтяження та можливі правові наслідки, у випадку їх недотримання.  Залишення заяви про приєднання об’єкта замовника до газорозподільної системи без розгляду, повернення такої заяви з підстав з’ясування Оператором ГРМ наявності ознак порушення/недотримання замовником чинних обмежень/обтяжень на об’єкт/земельну ділянку, без удосконалення чинних положень Кодексу ГРМ, як правило розцінюється як дія, що має ознаки правопорушенням на ринку природного газу, передбаченого ч. 4 ст. 191 Закону України «Про ринок природного газу» з відповідними наслідками У такому розі до Оператора.  Запропоновані зміни надані з метою дотримання законодавства в цілому, задля упередження та недопущення негативних наслідків, в тому числі правового характеру, пропонуємо внести зміни до глави V Кодексу ГРМ в частині удосконалення вимог до форми документів, що додаються до заяви та їх переліку.  Пропозиції підпункту 6 пункту 1 глави 2 Розділу V Кодексу ГРМ відповідають підпункту 5 пункту 4розділу VІІІ ПТЕСГ. | **Попередньо відхиляється**  Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені |
| **ТОВ «Газорозподільні мережі України»**  *Пропозиції:*  2) **засвідчені власником** копії документів, якими визначено право власності чи користування замовника на об’єкт (приміщення), **зокрема технічний паспорт на об’єкт нерухомості,** та/або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (з графічним планом земельної ділянки **та зазначеним функціональним призначенням)**. Якщо в документах на земельну ділянку відсутній графічний план земельної ділянки (відсутній кадастровий план) **або повна юридична адреса земельної ділянки,** замовник має надати Оператору ГРМ ситуаційний план (схему) щодо місцезнаходження земельної ділянки замовника із визначенням її меж, **що відповідають межам земельної ділянки Державного реєстру речових прав;**  *Обґрунтування*  Уточнення щодо обов’язкового документа (технічного паспорта) та щодо земель з функціональним призначенням не призначеним для будівництва об'єктів та щодо відповідності меж ділянки | **Попередньо відхиляється**  Проєктом запропоновані зміни не передбачені. |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені.*  3) копії документів замовника:  які посвідчують фізичну особу або її представника (для фізичних осіб);  які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи - підприємця та її представника (для юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців);  про взяття на облік або реєстрацію **~~у Державній фіскальній службі~~** відповідно до вимог Податкового кодексу України; | **АТ «Київгаз»**  *Пропозиції*  3) **засвідчені** копії документів замовника:  які посвідчують фізичну особу або її представника (для фізичних осіб);  які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи - підприємця та її представника (для юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців);  про взяття на облік або реєстрацію у Державній фіскальній службі відповідно до вимог [Податкового кодексу України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17)  *Обґрунтування*  *Пунктом 1 глави 1 розділу V Кодексу ГРМ визначено, що* ***власники об'єктів будівництва або існуючих об'єктів (земельних ділянок),*** *які фізично не підключені до ГРМ, мають право на приєднання (технічний доступ) цих об'єктів до ГРМ, що на законних підставах перебуває у власності або користуванні (у тому числі в експлуатації) Оператора ГРМ, у порядку, визначеному цим розділом.*  *…*  ***За зверненням власника об'єкта*** *чи земельної ділянки (замовника) про приєднання його об'єкта до ГРМ Оператор ГРМ зобов'язаний забезпечити приєднання об'єкта (земельної ділянки) до ГРМ, що на законних підставах перебуває в його власності або користуванні (у тому числі в експлуатації), за умови дотримання власником (замовником)* ***вимог цього Кодексу******та чинного законодавства.***  Згідно статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» замовником технічних умов може бути власник чи користувач земельної ділянки.  Оператор ГРМ за зверненням замовника зобов’язаний забезпечити приєднання його об’єкта (ст. 191 Закону України «Про ринок природного газу»), без права відмовити замовнику в доступі (приєднанні) до об’єктів газорозподільної системи (абз. 2 п. 2 глави 3 розділу ІІІ Кодексу ГРМ), за виключенням вичерпних випадків - підстав для відмови в приєднанні (ч. 3 ст. 191 Закону України «Про ринок природного газу», п. 3 глави 1 розділу V Кодексу ГРМ), які не враховують положення законодавства в сукупності, що регламентує питання права власності, обтяжень/обмежень (наприклад, арешт, іпотека) на нерухоме майно, що може бути об’єктом приєднання.  Чинним законодавством, зокрема статтею 319 ЦК України передбачено порядок здійснення права власності.  *Власник* ***володіє, користується, розпоряджається*** *своїм майном на власний розсуд.*  *Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії,* ***які не суперечать закону.***  Статтями 331, 181 ЦК України визначено, що: *Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації*; *Право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Державна реєстрація прав на нерухомість є публічною, здійснюється відповідним органом, який зобов'язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленому законом.*  Частиною 1 ст. 181 ЦК України визначено, *що до нерухомих*[*речей*](https://ips.ligazakon.net/document/view/t030435?an=746)*(нерухоме майно, нерухомість) належать*[*земельні ділянки*](https://ips.ligazakon.net/document/view/t012768?an=453)*, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.*  *Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, розміщене на території України, та обтяжень таких прав регламентуються, зокрема, Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».*  *Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр речових прав) - єдина державна інформаційна система, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження.*  Згідно пункту 57 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постанова КМУ від 26.10.2011 №1141, інформація з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права, обтяження речових прав містить **актуальні на дату і час її надання**.  Із врахуванням наведеного, замовник може підтвердити відповідним та належним чином його правосуб’єктність щодо будівлі, приміщення/земельної ділянки та підтвердити правовий статус цього нерухомого майна шляхом надання актуальних на день подачі заяви документів відомостей (за виключенням випадків, передбачених постановою НКРЕКП від 29.03.2022 №355 та постановою КМУ від 07.12.2023 №1320).  Поряд з цим, підпунктами 2, 3 та 4 пункту 1 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ передбачено, що одночасно із заявою про приєднання замовник надає Оператору ГРМ виключний перелік **копій** документів, серед яких, не передбачено **витяг/інформацію з Державного реєстру прав на нерухоме майно з актуальними на дату їх надання відомостями про зареєстровані речові права на об’єкт (приміщення) та/або земельну ділянку** .  Одночасно, Законом України «Про ринок природного газу», Кодексом ГРМ не передбачено окремої умови щодо повноважень/обов’язку Оператора ГРМ перевіряти (в тій чи іншій формі/спосіб) належність, достовірність та повноту документів, зокрема, щодо об’єктів приєднання, доданої до заяви на приєднання.  Отримання інформації з Державного реєстру речових прав забезпечується на платній основі, такі витрати не передбачені в тарифі на розподіл природного газу.  АТ «Київгаз», як будь який суб’єкт господарювання укладаючи з іншими сторонами договірні відносини, в тому числі для забезпечення приєднання об’єктів до розподільних мереж, несе ризики фінансового, технічного характеру. Важливість перевірки документів, наданих до заяви на приєднання пов’язана з тим, що технічні роботи по фізичному приєднанню/підключенню об’єктів замовника до ГРМ (фізичне з’єднання газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання) є зі статусом підвищеної небезпеки (вибухонебезпечні, вогненебезпечні). При цьому, під час приєднання на території земельної ділянки виникають охоронна зона об'єктів газорозподільної системи.  У зв’язку із цим, потенційному замовнику та Оператору ГРМ недопустимо нехтувати положеннями ст. 170 КПК України (арешт майна), п. 94.5. статті 94 Податкового кодексу України, ст. 9 Закону України «Про іпотеку»**,** ряду вимог іншихзаконів, якими передбачається накладання обмежень/обтяжень на нерухоме майно. Водночас, Оператор ГРМ не володіє правовими інструментами для з’ясування фактичних обставин. Відсутність повноважень для забезпечення дотримання згаданого законодавства не відміняє режиму обмеження/обтяження та можливі правові наслідки, у випадку їх недотримання.  Залишення заяви про приєднання об’єкта замовника до газорозподільної системи без розгляду, повернення такої заяви з підстав з’ясування Оператором ГРМ наявності ознак порушення/недотримання замовником чинних обмежень/обтяжень на об’єкт/земельну ділянку, без удосконалення чинних положень Кодексу ГРМ, як правило розцінюється як дія, що має ознаки правопорушенням на ринку природного газу, передбаченого ч. 4 ст. 191 Закону України «Про ринок природного газу» з відповідними наслідками У такому розі до Оператора.  Запропоновані зміни надані з метою дотримання законодавства в цілому, задля упередження та недопущення негативних наслідків, в тому числі правового характеру, пропонуємо внести зміни до глави V Кодексу ГРМ в частині удосконалення вимог до форми документів, що додаються до заяви та їх переліку.  Пропозиції підпункту 6 пункту 1 глави 2 Розділу V Кодексу ГРМ відповідають підпункту 5 пункту 4розділу VІІІ ПТЕСГ. | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом запропоновані зміни не передбачені. |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. В діючій редакції норма відсутня.* | **АТ «Київгаз»**  *Пропозиції*  4) **засвідченої копії** **паспортів/настанови з експлуатації газового обладнання із зазначенням максимальної і мінімальної витрати газового обладнання, яке планується підключити до газових мереж після комерційного вузла обліку газу.**  *Обґрунтування*  *Пунктом 1 глави 1 розділу V Кодексу ГРМ визначено, що* ***власники об'єктів будівництва або існуючих об'єктів (земельних ділянок),*** *які фізично не підключені до ГРМ, мають право на приєднання (технічний доступ) цих об'єктів до ГРМ, що на законних підставах перебуває у власності або користуванні (у тому числі в експлуатації) Оператора ГРМ, у порядку, визначеному цим розділом.*  *…*  ***За зверненням власника об'єкта*** *чи земельної ділянки (замовника) про приєднання його об'єкта до ГРМ Оператор ГРМ зобов'язаний забезпечити приєднання об'єкта (земельної ділянки) до ГРМ, що на законних підставах перебуває в його власності або користуванні (у тому числі в експлуатації), за умови дотримання власником (замовником)* ***вимог цього Кодексу******та чинного законодавства.***  Згідно статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» замовником технічних умов може бути власник чи користувач земельної ділянки.  Оператор ГРМ за зверненням замовника зобов’язаний забезпечити приєднання його об’єкта (ст. 191 Закону України «Про ринок природного газу»), без права відмовити замовнику в доступі (приєднанні) до об’єктів газорозподільної системи (абз. 2 п. 2 глави 3 розділу ІІІ Кодексу ГРМ), за виключенням вичерпних випадків - підстав для відмови в приєднанні (ч. 3 ст. 191 Закону України «Про ринок природного газу», п. 3 глави 1 розділу V Кодексу ГРМ), які не враховують положення законодавства в сукупності, що регламентує питання права власності, обтяжень/обмежень (наприклад, арешт, іпотека) на нерухоме майно, що може бути об’єктом приєднання.  Чинним законодавством, зокрема статтею 319 ЦК України передбачено порядок здійснення права власності.  *Власник* ***володіє, користується, розпоряджається*** *своїм майном на власний розсуд.*  *Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії,* ***які не суперечать закону.***  Статтями 331, 181 ЦК України визначено, що: *Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації*; *Право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Державна реєстрація прав на нерухомість є публічною, здійснюється відповідним органом, який зобов'язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленому законом.*  Частиною 1 ст. 181 ЦК України визначено, *що до нерухомих*[*речей*](https://ips.ligazakon.net/document/view/t030435?an=746)*(нерухоме майно, нерухомість) належать*[*земельні ділянки*](https://ips.ligazakon.net/document/view/t012768?an=453)*, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.*  *Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, розміщене на території України, та обтяжень таких прав регламентуються, зокрема, Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».*  *Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр речових прав) - єдина державна інформаційна система, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження.*  Згідно пункту 57 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постанова КМУ від 26.10.2011 №1141, інформація з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права, обтяження речових прав містить **актуальні на дату і час її надання**.  Із врахуванням наведеного, замовник може підтвердити відповідним та належним чином його правосуб’єктність щодо будівлі, приміщення/земельної ділянки та підтвердити правовий статус цього нерухомого майна шляхом надання актуальних на день подачі заяви документів відомостей (за виключенням випадків, передбачених постановою НКРЕКП від 29.03.2022 №355 та постановою КМУ від 07.12.2023 №1320).  Поряд з цим, підпунктами 2, 3 та 4 пункту 1 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ передбачено, що одночасно із заявою про приєднання замовник надає Оператору ГРМ виключний перелік **копій** документів, серед яких, не передбачено **витяг/інформацію з Державного реєстру прав на нерухоме майно з актуальними на дату їх надання відомостями про зареєстровані речові права на об’єкт (приміщення) та/або земельну ділянку** .  Одночасно, Законом України «Про ринок природного газу», Кодексом ГРМ не передбачено окремої умови щодо повноважень/обов’язку Оператора ГРМ перевіряти (в тій чи іншій формі/спосіб) належність, достовірність та повноту документів, зокрема, щодо об’єктів приєднання, доданої до заяви на приєднання.  Отримання інформації з Державного реєстру речових прав забезпечується на платній основі, такі витрати не передбачені в тарифі на розподіл природного газу.  АТ «Київгаз», як будь який суб’єкт господарювання укладаючи з іншими сторонами договірні відносини, в тому числі для забезпечення приєднання об’єктів до розподільних мереж, несе ризики фінансового, технічного характеру. Важливість перевірки документів, наданих до заяви на приєднання пов’язана з тим, що технічні роботи по фізичному приєднанню/підключенню об’єктів замовника до ГРМ (фізичне з’єднання газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання) є зі статусом підвищеної небезпеки (вибухонебезпечні, вогненебезпечні). При цьому, під час приєднання на території земельної ділянки виникають охоронна зона об'єктів газорозподільної системи.  У зв’язку із цим, потенційному замовнику та Оператору ГРМ недопустимо нехтувати положеннями ст. 170 КПК України (арешт майна), п. 94.5. статті 94 Податкового кодексу України, ст. 9 Закону України «Про іпотеку»**,** ряду вимог іншихзаконів, якими передбачається накладання обмежень/обтяжень на нерухоме майно. Водночас, Оператор ГРМ не володіє правовими інструментами для з’ясування фактичних обставин. Відсутність повноважень для забезпечення дотримання згаданого законодавства не відміняє режиму обмеження/обтяження та можливі правові наслідки, у випадку їх недотримання.  Залишення заяви про приєднання об’єкта замовника до газорозподільної системи без розгляду, повернення такої заяви з підстав з’ясування Оператором ГРМ наявності ознак порушення/недотримання замовником чинних обмежень/обтяжень на об’єкт/земельну ділянку, без удосконалення чинних положень Кодексу ГРМ, як правило розцінюється як дія, що має ознаки правопорушенням на ринку природного газу, передбаченого ч. 4 ст. 191 Закону України «Про ринок природного газу» з відповідними наслідками У такому розі до Оператора.  Запропоновані зміни надані з метою дотримання законодавства в цілому, задля упередження та недопущення негативних наслідків, в тому числі правового характеру, пропонуємо внести зміни до глави V Кодексу ГРМ в частині удосконалення вимог до форми документів, що додаються до заяви та їх переліку.  Пропозиції підпункту 6 пункту 1 глави 2 Розділу V Кодексу ГРМ відповідають підпункту 5 пункту 4розділу VІІІ ПТЕСГ. | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом запропоновані зміни не передбачені. |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. Положення викладені в діючій редакції.*  4) копію належним чином оформленої довіреності на представника замовника, уповноваженого представляти інтереси замовника під час процедури приєднання (за потреби); | **АТ «Київгаз»**  *Пропозиції*  5) **засвідченої** копію належним чином оформленої довіреності на представника замовника, уповноваженого представляти інтереси замовника під час процедури приєднання (за потреби);  *Обґрунтування*  *Пунктом 1 глави 1 розділу V Кодексу ГРМ визначено, що* ***власники об'єктів будівництва або існуючих об'єктів (земельних ділянок),*** *які фізично не підключені до ГРМ, мають право на приєднання (технічний доступ) цих об'єктів до ГРМ, що на законних підставах перебуває у власності або користуванні (у тому числі в експлуатації) Оператора ГРМ, у порядку, визначеному цим розділом.*  *…*  ***За зверненням власника об'єкта*** *чи земельної ділянки (замовника) про приєднання його об'єкта до ГРМ Оператор ГРМ зобов'язаний забезпечити приєднання об'єкта (земельної ділянки) до ГРМ, що на законних підставах перебуває в його власності або користуванні (у тому числі в експлуатації), за умови дотримання власником (замовником)* ***вимог цього Кодексу******та чинного законодавства.***  Згідно статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» замовником технічних умов може бути власник чи користувач земельної ділянки.  Оператор ГРМ за зверненням замовника зобов’язаний забезпечити приєднання його об’єкта (ст. 191 Закону України «Про ринок природного газу»), без права відмовити замовнику в доступі (приєднанні) до об’єктів газорозподільної системи (абз. 2 п. 2 глави 3 розділу ІІІ Кодексу ГРМ), за виключенням вичерпних випадків - підстав для відмови в приєднанні (ч. 3 ст. 191 Закону України «Про ринок природного газу», п. 3 глави 1 розділу V Кодексу ГРМ), які не враховують положення законодавства в сукупності, що регламентує питання права власності, обтяжень/обмежень (наприклад, арешт, іпотека) на нерухоме майно, що може бути об’єктом приєднання.  Чинним законодавством, зокрема статтею 319 ЦК України передбачено порядок здійснення права власності.  *Власник* ***володіє, користується, розпоряджається*** *своїм майном на власний розсуд.*  *Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії,* ***які не суперечать закону.***  Статтями 331, 181 ЦК України визначено, що: *Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації*; *Право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Державна реєстрація прав на нерухомість є публічною, здійснюється відповідним органом, який зобов'язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленому законом.*  Частиною 1 ст. 181 ЦК України визначено, *що до нерухомих*[*речей*](https://ips.ligazakon.net/document/view/t030435?an=746)*(нерухоме майно, нерухомість) належать*[*земельні ділянки*](https://ips.ligazakon.net/document/view/t012768?an=453)*, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.*  *Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, розміщене на території України, та обтяжень таких прав регламентуються, зокрема, Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».*  *Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр речових прав) - єдина державна інформаційна система, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження.*  Згідно пункту 57 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постанова КМУ від 26.10.2011 №1141, інформація з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права, обтяження речових прав містить **актуальні на дату і час її надання**.  Із врахуванням наведеного, замовник може підтвердити відповідним та належним чином його правосуб’єктність щодо будівлі, приміщення/земельної ділянки та підтвердити правовий статус цього нерухомого майна шляхом надання актуальних на день подачі заяви документів відомостей (за виключенням випадків, передбачених постановою НКРЕКП від 29.03.2022 №355 та постановою КМУ від 07.12.2023 №1320).  Поряд з цим, підпунктами 2, 3 та 4 пункту 1 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ передбачено, що одночасно із заявою про приєднання замовник надає Оператору ГРМ виключний перелік **копій** документів, серед яких, не передбачено **витяг/інформацію з Державного реєстру прав на нерухоме майно з актуальними на дату їх надання відомостями про зареєстровані речові права на об’єкт (приміщення) та/або земельну ділянку** .  Одночасно, Законом України «Про ринок природного газу», Кодексом ГРМ не передбачено окремої умови щодо повноважень/обов’язку Оператора ГРМ перевіряти (в тій чи іншій формі/спосіб) належність, достовірність та повноту документів, зокрема, щодо об’єктів приєднання, доданої до заяви на приєднання.  Отримання інформації з Державного реєстру речових прав забезпечується на платній основі, такі витрати не передбачені в тарифі на розподіл природного газу.  АТ «Київгаз», як будь який суб’єкт господарювання укладаючи з іншими сторонами договірні відносини, в тому числі для забезпечення приєднання об’єктів до розподільних мереж, несе ризики фінансового, технічного характеру. Важливість перевірки документів, наданих до заяви на приєднання пов’язана з тим, що технічні роботи по фізичному приєднанню/підключенню об’єктів замовника до ГРМ (фізичне з’єднання газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання) є зі статусом підвищеної небезпеки (вибухонебезпечні, вогненебезпечні). При цьому, під час приєднання на території земельної ділянки виникають охоронна зона об'єктів газорозподільної системи.  У зв’язку із цим, потенційному замовнику та Оператору ГРМ недопустимо нехтувати положеннями ст. 170 КПК України (арешт майна), п. 94.5. статті 94 Податкового кодексу України, ст. 9 Закону України «Про іпотеку»**,** ряду вимог іншихзаконів, якими передбачається накладання обмежень/обтяжень на нерухоме майно. Водночас, Оператор ГРМ не володіє правовими інструментами для з’ясування фактичних обставин. Відсутність повноважень для забезпечення дотримання згаданого законодавства не відміняє режиму обмеження/обтяження та можливі правові наслідки, у випадку їх недотримання.  Залишення заяви про приєднання об’єкта замовника до газорозподільної системи без розгляду, повернення такої заяви з підстав з’ясування Оператором ГРМ наявності ознак порушення/недотримання замовником чинних обмежень/обтяжень на об’єкт/земельну ділянку, без удосконалення чинних положень Кодексу ГРМ, як правило розцінюється як дія, що має ознаки правопорушенням на ринку природного газу, передбаченого ч. 4 ст. 191 Закону України «Про ринок природного газу» з відповідними наслідками У такому розі до Оператора.  Запропоновані зміни надані з метою дотримання законодавства в цілому, задля упередження та недопущення негативних наслідків, в тому числі правового характеру, пропонуємо внести зміни до глави V Кодексу ГРМ в частині удосконалення вимог до форми документів, що додаються до заяви та їх переліку.  Пропозиції підпункту 6 пункту 1 глави 2 Розділу V Кодексу ГРМ відповідають підпункту 5 пункту 4розділу VІІІ ПТЕСГ. | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом запропоновані зміни не передбачені. |
| 2. Якщо дані в опитувальному листі чи поданих документах потребують уточнення або подані не в повному обсязі, та/або в ситуації, коли найближче місце забезпечення потужності знаходиться на ділянці ГРМ, яка використовується Оператором ГРМ за договором з її власником та потребує узгодження з ним нових приєднань, Оператор ГРМ повинен протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання направити замовнику письмовий запит щодо уточнення цих даних. **Замовник має право самостійно отримати згоду власника газових мереж.** При цьому встановлений цією главою **строк** видачі проєкту договору на приєднання та технічних умов приєднання призупиняється на час уточнення даних. Запит щодо уточнення даних повинен включати вичерпний перелік зауважень. | **ТОВ «Газорозподільні мережі України»**  *Пропозиції:*  2. Якщо дані в опитувальному листі чи поданих документах потребують уточнення або подані не в повному обсязі, та/або в ситуації, коли найближче місце забезпечення потужності знаходиться на ділянці ГРМ, яка використовується Оператором ГРМ за договором з її власником та потребує узгодження з ним нових приєднань, **та/або визначення технічної потужності діючих мереж потребує виконання гідравлічного розрахунку**, Оператор ГРМ повинен протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання направити замовнику письмовий запит щодо уточнення цих даних. Замовник має право самостійно отримати згоду власника газових мереж. При цьому встановлений цією главою строк видачі проєкту договору на приєднання та технічних умов приєднання призупиняється на час уточнення даних. Запит щодо уточнення даних повинен включати вичерпний перелік зауважень.  *Обґрунтування*  Пропонуємо доповнити необхідністю виконання гідравлічного розрахунку | **Попередньо відхиляється.**  Додавання нової підстави може призвести до затримки видачі проєктів договору та технічних умов приєднання, оскільки в запропонованих змінах відсутні чіткі критерії щодо визначення необхідності проведення гідравлічного розрахунку.  Крім того, у наданих пропозиціях відсутнє обґрунтування. |
| **Виробничо – комерційна фірма «Славутич»**  *Пропозиції:*  2. Якщо дані в опитувальному листі чи поданих документах потребують уточнення або подані не в повному обсязі, та/або в ситуації, коли найближче місце забезпечення потужності знаходиться на ділянці ГРМ, яка використовується Оператором ГРМ за договором з її власником та потребує узгодження з ним нових приєднань, Оператор ГРМ повинен протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання направити замовнику письмовий запит щодо уточнення цих даних. Замовник має право самостійно отримати згоду власника газових мереж. **Особа, яка була позбавлена ліцензії на розподіл природного газу, надає згоду протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту звернення замовника або Оператора ГРМ; відповідна особа не має права відмовляти у наданні згоди.** При цьому встановлений цією главою строк видачі проєкту договору на приєднання та технічних умов приєднання призупиняється на час уточнення даних. Запит щодо уточнення даних повинен включати вичерпний перелік зауважень.  *Обґрунтування*  З огляду на встановлення державою фактичного контролю над значною частиною Операторів ГРМ та позбавлення частини Операторів ГРМ ліцензії наразі існує ризик того, що особа, яка позбавлена ліцензії на розподіл природного газу та отримала собі у власність ГРМ за рахунок будівництва газопроводів зовнішнього газопостачання, які оплачувались замовниками, може не надавати згоду на приєднання нових замовників до ГРМ, хоча, наголошуємо ще раз, вона це ГРМ отримала за кошти замовників приєднання. | **Попередньо відхиляється.**  Відповідно до положень статті 319 Цивільного кодексу України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Відповідно питання експлуатації ділянки ГРМ, яка використовується Оператором ГРМ за договором з її власником регулюються відповідно до умов договору, укладеного між Оператором ГРМ та власником відповідної ділянки. |
| **Прокопенко Павло Сергійович та ТОВ «ТСКНОВ»**  *Пропозиції:*  2. Якщо дані в опитувальному листі чи поданих документах потребують уточнення або подані не в повному обсязі, та/або в ситуації, коли найближче місце забезпечення потужності знаходиться на ділянці ГРМ, яка використовується Оператором ГРМ за договором з її власником та потребує узгодження з ним нових приєднань, Оператор ГРМ повинен протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання направити замовнику письмовий запит щодо уточнення цих даних. Замовник має право самостійно отримати згоду власника газових мереж. **Особа, яка була позбавлена ліцензії на розподіл природного газу, надає згоду протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту звернення замовника або Оператора ГРМ; відповідна особа не має права відмовляти у наданні згоди.** При цьому встановлений цією главою строк видачі проєкту договору на приєднання та технічних умов приєднання призупиняється на час уточнення даних. Запит щодо уточнення даних повинен включати вичерпний перелік зауважень.  *Обґрунтування*  З огляду на встановлення державою фактичного контролю над значною частиною Операторів ГРМ та позбавлення частини Операторів ГРМ ліцензії наразі існує ризик того, що особа, яка позбавлена ліцензії на розподіл природного газу та отримала собі у власність ГРМ за рахунок будівництва газопроводів зовнішнього газопостачання, які оплачувались замовниками, може не надавати згоду на приєднання нових замовників до ГРМ, хоча, наголошуємо ще раз, вона це ГРМ отримала за кошти замовників приєднання. | **Попередньо відхиляється.**  Відповідно до положень статті 319 Цивільного кодексу України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Відповідно питання експлуатації ділянки ГРМ, яка використовується Оператором ГРМ за договором з її власником регулюються відповідно до умов договору, укладеного між Оператором ГРМ та власником відповідної ділянки. |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. Положення викладені в діючій редакції.*  …  *абзац шостий пункту 2 глави 2 розділу V*  Для приєднання об’єкта замовника до газових мереж, які не належать Оператору ГРМ та підключені до його ГРМ і які в результаті приєднання об’єкта замовника набудуть статусу газорозподільної системи, Оператор ГРМ зобов’язаний звернутися до власника зазначених газових мереж для отримання письмової згоди на приєднання об’єкта замовника до його газових мереж. Замовник має право самостійно отримати згоду власника газових мереж. При цьому між власником зазначених мереж і Оператором ГРМ має бути підписана угода (про наміри, меморандум тощо) про зобов’язання власника укласти з Оператором ГРМ перед пуском газу на об’єкт замовника один із договорів на користування газових мереж (господарського відання, користування чи експлуатації), передбачених цим Кодексом.  ... | **АТ «Київгаз»**  *Пропозиції*  Для приєднання об’єкта замовника до газових мереж, які не належать Оператору ГРМ та підключені до його ГРМ і які в результаті приєднання об’єкта замовника набудуть статусу газорозподільної системи,~~Оператор ГРМ зобов'язаний звернутися до власника зазначених газових мереж для отримання письмової згоди на приєднання об'єкта замовника до його газових мереж. Замовник має право самостійно отримати згоду власника газових мереж. При цьому між власником зазначених мереж і Оператором ГРМ має бути підписана угода (про наміри, меморандум тощо) про зобов'язання власника укласти з Оператором ГРМ перед пуском газу на об'єкт замовника один із договорів на користування газових мереж (господарського відання, користування чи експлуатації), передбачених цим Кодексом~~ **Замовник зобов’язаний самостійно звернутися до власника зазначених газових мереж для отримання письмової згоди на приєднання об’єкта замовника до його газових мереж. При цьому між власником зазначених мереж і Оператором ГРМ перед пуском газу на об’єкт замовника має бути підписаний один із договорів господарського відання, користування чи експлуатації, передбачених цим Кодексом.**  *Обґрунтування*  Передбачені цим Кодексом **попередні угоди** (про наміри, меморандум тощо) щодо укладання з Оператором ГРМ перед пуском газу на об’єкт замовника один із договорів на користування газових мереж (господарського відання, користування чи експлуатації) **не є безперечним зобов’язанням власника мереж**. Після пуску газу на об’єкт замовника, укладання будь-яких договорів із власником мереж (навіть із підписаною угодою, меморандумом, тощо) є ДУЖЕ проблематичним. | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом постанови зміни не передбачені. |
| **ТОВ «Газорозподільні мережі України»**  *Пропозиції:*  Для приєднання об’єкта замовника до газових мереж, які не належать Оператору ГРМ та підключені до його ГРМ і які в результаті приєднання об’єкта замовника набудуть статусу газорозподільної системи **(крім випадків приєднання квартир в багатоквартирних житлових будинках),** Оператор ГРМ зобов’язаний звернутися до власника зазначених газових мереж для отримання письмової згоди на приєднання об’єкта замовника до його газових мереж. Замовник має право самостійно отримати згоду власника газових мереж. При цьому між власником зазначених мереж і Оператором ГРМ має бути підписана угода (про наміри, меморандум тощо) про зобов’язання власника укласти з Оператором ГРМ перед пуском газу на об’єкт замовника один із договорів на користування газових мереж (господарського відання, користування чи експлуатації), передбачених цим Кодексом.  *Обґрунтування*  Внесені доповнення з врахуванням редакції, затвердженої постановою НКРЕКП № 2291 від 05.12.2023 «Про затвердження Типового договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку та внесення змін до Кодексу газорозподільних систем» | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом постанови зміни не передбачені. |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. В діючій редакції норма відсутня.* | **ТОВ «Газорозподільні мережі України»**  *Пропозиції:*  **При приєднанні квартири в багатоквартирному житловому будинку до газових мереж, які не належать Оператору ГРМ та підключені до його ГРМ, власник квартири має звернутися до власника (співвласників, або їх об'єднань) зазначених газових мереж для отримання письмової згоди на приєднання до газових мереж багатоквартирного будинку.**  *Обґрунтування*  Доповнено новим абзацом - варіантом для окремих квартир багатоквартирних житлових будинків | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом постанови зміни не передбачені. |
| *абзац восьмий пункту 2 глави 2 розділу V*  ~~За відсутності зауважень до поданих документів або після їх усунення~~ Оператор ГРМ протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання на підставі даних опитувального листа, поданих документів та параметрів місця забезпечення потужності і точки приєднання визначає тип приєднання замовника та у цей самий строк надає йому (у визначений в опитувальному листі спосіб) **підписані** проєкт договору на приєднання, проєкт технічних умов приєднання та відповідні рахунки щодо їх оплати. **Зазначений строк подовжується на строк, який необхідний для уточнення даних або усунення зауважень до поданих документів або отримання згоди власника газових мереж.**  … | **ТОВ «Газорозподільні мережі України»**  *Пропозиції:*  **Оператор ГРМ протягом двох робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання надає замовнику рахунок щодо оплати за підготовку проєкту технічних умов.**  **Оператор ГРМ протягом десяти робочих днів з дня оплати замовником рахунку за підготовку проєкту технічних умов** на підставі даних опитувального листа, поданих документів та параметрів місця забезпечення потужності і точки приєднання визначає тип приєднання замовника та у цей самий строк надає йому (у визначений в опитувальному листі спосіб) підписані проєкт договору на приєднання та відповідні рахунки. Зазначений строк подовжується на строк, який необхідний для уточнення даних або усунення зауважень до поданих документів або отримання згоди власника газових мереж.  *Обґрунтування*  Пропозиція порядку сплати за підготовку проєкту технічних умов на приєднання, як аналог умов приєднання до ГТС (Кодекс ГТС Абзац перший пункту 3 глави 2 розділу VI ), а саме: спочатку оплата рахунку, потім надання проєкту технічних умов та проєкту договору приєднання.  Досвід показує, що після видачі проєктів договору приєднання та технічних умов до 20% споживачів оплату не проводять, а час та ресурси на надання послуги (з підготовки проекту ТУ та договору) затрачені. | **Попередньо відхиляється.**  Оператор ГРМ надає замовнику проєкт договору та проєкт технічних умов. Договір на приєднання та технічні умови приєднання набувають чинності з дати повернення їх Оператору ГРМ підписаними замовником та за умови оплати вартості послуг з надання замовнику, договору на приєднання та технічних умов приєднання. При цьому, технічні умови є невід’ємною частиною договору, відповідно, замовник має їх підписати та оплатити. |
| **Виробничо – комерційна фірма «Славутич», Прокопенко Павло Сергійович та ТОВ «ТСКНОВ»**  *Пропозиції:*  2. …  ~~За відсутності зауважень до поданих документів або після їх усунення~~ Оператор ГРМ протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання на підставі даних опитувального листа, поданих документів та параметрів місця забезпечення потужності і точки приєднання визначає тип приєднання замовника та у цей самий строк надає йому (у визначений в опитувальному листі спосіб) підписані **з його сторони** проєкт договору на приєднання, проєкт технічних умов приєднання та відповідні рахунки щодо їх оплати. **Зазначений строк подовжується на строк, який необхідний для уточнення даних або отримання згоди власника газових мереж.**  *Обґрунтування*  1. Підписаний договір та ТУ оператор ГРМ надати не може, оскільки замовник його підпише тільки після його отримання.  2. Які зауваження? Де це врегульовано? НКРЕКП знову хоче внести розпливчаті формулювання для того щоб Оператор ГРМ міг маніпулювати строком приєднання? | **Попередньо враховується частково.**  Пропонується викласти у такій редакції:  «~~За відсутності зауважень до поданих документів або після їх усунення~~ Оператор ГРМ протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання на підставі даних опитувального листа, поданих документів та параметрів місця забезпечення потужності і точки приєднання визначає тип приєднання замовника та у цей самий строк надає йому (у визначений в опитувальному листі спосіб) **підписані Оператором ГРМ** проєкт договору на приєднання, проєкт технічних умов приєднання та відповідні рахунки щодо їх оплати. **Зазначений строк подовжується на строк, який необхідний для уточнення даних або усунення зауважень до поданих документів або отримання згоди власника газових мереж.»** |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. Положення викладені в діючій редакції.*  *абзац десятий пункту 2 глави 2 розділу V*  Договір на приєднання та технічні умови приєднання набувають чинності з дати повернення їх Оператору ГРМ підписаними замовником та за умови оплати вартості послуг з надання замовнику, договору на приєднання та технічних умов приєднання, якщо вона передбачена чинним законодавством. | **ТОВ «Газорозподільні мережі України»**  *Пропозиції:*  Договір на приєднання та технічні умови приєднання набувають чинності з дати повернення їх Оператору ГРМ підписаними замовником **або уповноваженою особою оригінальним підписом або електронним підписом (ЕЦП/КЕП).**  *Обґрунтування*  В багатьох випадках документи на приєднання підписуються уповноваженою особою, а електронний підпис може забезпечити ефективну взаємодію та документообіг між замовником та оператором газорозподільної системи | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом постанови зміни не передбачені. |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. Положення викладені в діючій редакції.*  3. Якщо відповідно до даних опитувального листа та поданих із заявою на приєднання документів об’єкт (земельна ділянка) замовника підпадає під стандартне приєднання і замовник визначає Оператора ГРМ виконавцем проєктних та будівельних робіт зовнішнього газопостачання, точка приєднання для замовника відповідно до договору на приєднання має визначатися на межі земельної ділянки замовника або за його згодою на території такої земельної ділянки. При цьому плата за приєднання (вартість послуги Оператора ГРМ з приєднання об’єкта замовника), що визначається в договорі, має відповідати платі за стандартне приєднання, яка встановлена Регулятором для такого типу приєднання. | **АТ «Київгаз»**  *Пропозиції*  3. Якщо відповідно до даних опитувального листа та поданих із заявою на приєднання документів об’єкт (земельна ділянка) замовника підпадає під стандартне приєднання і замовник визначає Оператора ГРМ виконавцем проєктних та будівельних робіт зовнішнього газопостачання, точка приєднання для замовника відповідно до договору на приєднання має визначатися на межі земельної ділянки замовника **або за ініціативи Оператора ГРМ та за згодою замовника** на території такої земельної ділянки. При цьому плата за приєднання (вартість послуги Оператора ГРМ з приєднання об’єкта замовника), що визначається в договорі, має відповідати платі за стандартне приєднання, яка встановлена Регулятором для такого типу приєднання.  *Обґрунтування*  У деяких випадках замовник трактує свою згоду, як обов'язок Оператора розмістити точку приєднання на території замовника з подальшою відсутністю доступу до складових приєднання  Відповідно до пункту 2.1. глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 №201, *господарська діяльність з розподілу природного газу здійснюється з дотриманням вимог*[*Закону України*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19)*«Про ринок природного газу», чинних*[*Кодексу газорозподільних систем*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15#n41)*, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу.*  У відповідності до пункту 12 статті 191 Закону України «Про ринок природного газу», *проектування та будівництво об’єктів (…) газорозподільної системи здійснюються відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності, а також технічних умов приєднання (які визначають вихідні дані для проектування газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання), передбачених (…) кодексом газорозподільних систем.*  Згідно пункту 2 глави 1 розділу IV Кодексу газорозподільних систем (далі – Кодекс ГРМ), *проєктування та будівництво об’єктів ГРМ здійснюється відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності з урахуванням плану розвитку газорозподільної системи та вимог цього Кодексу.*  За нормою статті 9 Закону України «Про трубопровідний транспорт», *місцеві органи державної виконавчої влади, представницькі органи та органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень:*  *погоджують розміщення споруд та інших об’єктів трубопровідного транспорту на землях, наданих у користування підприємствам трубопровідного транспорту згідно із*[*Земельним кодексом України*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14)*;*  *вживають заходів щодо безпеки експлуатації підприємствами, установами та організаціями об’єктів трубопровідного транспорту;*  *приймають від підприємств, установ та організацій трубопровідного транспорту матеріали виконавчої зйомки і надають їх іншим підприємствам, установам та організаціям у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.*  *Взаємовідносини суб’єктів, яким передано в управління об’єкти трубопровідного транспорту, лінії електропередач, зв’язку, залізниці, автомобільні дороги та інші комунікації, що проходять в одному технічному коридорі або перетинаються, здійснюються на основі договорів, якими передбачаються права і обов’язки сторін щодо проведення спільних заходів, спрямованих на підвищення надійності експлуатації споруд та об’єктів трубопровідного транспорту.*  Відповідно до статті 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», *Містобудівний кадастр - державна або комунальна система зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, будівельну діяльність, інформаційних ресурсів будівельних норм і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів.*  Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №559 затверджено Положення про містобудівний кадастр, *яке визначає структуру містобудівного кадастру, порядок його створення, ведення та надання інформації з містобудівного кадастру.*  Згідно пункту 30 Положення про містобудівний кадастр, *на міському рівні в систему містобудівного кадастру вводяться відомості про:*  *єдину цифрову топографічну основу території міста на підставі топографічних карт і планів та планово-картографічної основи державного земельного кадастру на територію міста, результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершеного будівництвом об'єктів інфраструктури та результатів містобудівного моніторингу;*  *інженерно-транспортну інфраструктуру на підставі топографічних карт і планів, даних експлуатаційних служб у сфері інженерно-транспортної інфраструктури, результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершених будівництвом об'єктів інфраструктури;*  Пунктом 9 розділу «Служба містобудівного кадастру в системі територіального управління» встановлено, що *джерелами вихідної інформації для містобудівного кадастру є:*  *уповноважені органи містобудування та архітектури, органи технічної інвентаризації, земельних ресурсів, державної статистики, управління та розпорядження державним майном, державного санітарно-епідеміологічного контролю, охорони навколишнього природного середовища, контролю за використанням і охороною культурної спадщини, підприємства з виконання картографо-геодезичних робіт та інженерно-будівельних вишукувань, інші структурні підрозділи відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що ведуть свої регістри і бази даних;*  *інші підприємства, установи та організації, що виконують натуральні обстеження, зйомки та вишукування.*  Рішенням Київської міської ради від 13.11.2013 №519/10007 «Про основні засади містобудівної політики у місті Києві» визначено порядок створення та наповнення Містобудівного кадастру відповідною інформацією на основі Положення про містобудівний кадастр, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №559.  Згідно пункту 4.1. Загальних положень ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», *проектна документація на будівництво має відповідати положенням законодавства, вимогам містобудівної документації, будівельних норм, стандартів та правил. Не допускається розроблення проектної документації без інженерних вишукувань, що повинні бути виконані відповідно до ДБН А. 2. 1-1 (ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва») на нових земельних ділянках, а при реконструкції та капітальному ремонті об'єктів - без уточнення раніше виконаних інженерних вишукувань та інструментального обстеження об'єктів.*  Нормами пунктів 2.3.8. та 2.3.12. ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» встановлено, - *відповідальність за точність та якість зйомки, а також за достовірність складання плану інженерних комунікацій несе вишукувальна організація.*  *Відповідальність за повноту планів підземних і надземних інженерних комунікацій несуть організації, що експлуатують ці мережі і погоджують їх відтворення на планах.*  *Юридичні та фізичні особи (закордонні в тому числі) незалежно від форм власності, котрі виконують на території України інженерно-геодезичні вишукування, зобов'язані здавати примірники звітів з інженерно-геодезичних вишукувань: - до територіального фонду (плани масштабу 1:1000 і крупніше незалежно від площі зйомки).*  У відповідності до приписів пунктів 2.9. та 2.10. Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98), затвердженої наказом Головного управління картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України від 09.04.1998 №56 (обов’язкова до виконання для всіх суб'єктів підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, які виконують топографічні знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500), *необхідні дані і матеріали про раніше виконані топографо-геодезичні роботи на об'єкт повинні бути одержані в Інспекції державного геодезичного нагляду України, Укркартгеофонді, а також в обласних та міських управліннях (відділах) у справах будівництва і архітектури та інших організаціях, що мають у своєму розпорядженні топографо-геодезичні матеріали.*  *Топографо-геодезичні роботи виконують тільки після погодження і затвердження технічного проекту з організаціями, що видають дозвіл на виконання цих робіт.*  Згідно положень статті 890 Цивільного кодексу України, *підрядник зобов'язаний:*  *- виконувати роботи відповідно до вихідних даних для проведення проектування та згідно з договором;*  *- погоджувати готову проектно-кошторисну документацію із замовником, а в разі необхідності - також з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;*  *- гарантувати замовникові відсутність у інших осіб права перешкодити або обмежити виконання робіт на основі підготовленої за договором проектно-кошторисної документації.*  Відповідно до приписів статті 891 Цивільного кодекс у України, *підрядник відповідає за недоліки проектно-кошторисної документації та пошукових робіт, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта, створеного на основі виконаної проектно-кошторисної документації і результатів пошукових робіт.*  *У разі виявлення недоліків у проектно-кошторисній документації або в пошукових роботах підрядник на вимогу замовника зобов'язаний безоплатно переробити проектно-кошторисну документацію або здійснити необхідні додаткові пошукові роботи, а також відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено договором або законом.*  НКРЕКП, Регулятор) в листах:  від 26.09.2024 №20014/14.2.1/9-24  від 14.10.2024 №21173/14.2.1/9-24  від 29.10.2024 №22267/14.2.1/9-24  від 29.10.2024 №22303/14.2.1/9-24  від 29.10.2024 №22305/14.2.1/9-24  від 02.12.2024 №24602/14.2.1/9-24  від 03.12.2024 №24620/14.2.1/9-24  від 30.12.2024 №26734/14,2.1/9-24  повідомляла, що на розгляді у Регулятора знаходяться скарги замовника щодо випадків затримки в наданні послуг / виконанні робіт приєднання до газових мереж через дії або бездіяльність Оператора ГРМ.  В означених листах Регулятора усі (без виключення) випадки затримки в наданні послуги з приєднання до газорозподільної системи виникли з незалежних від Оператора ГРМ причин - через затримку здійснення заходів щодо оформлення земельних відносин стосовно траси прокладання газових мереж зовнішнього газопостачання (виконання інженерно-геодезичних вишукувань, погодження результатів інженерно-геодезичних вишукувань з суб’єктами господарювання, яким передано в управління лінії електропередач, зв’язку, залізниці, автомобільні дороги та інші комунікації, що проходять в одному технічному коридорі або перетинаються, та/або введення відомостей до Містобудівного кадастру щодо траси прокладання газових мереж зовнішнього газопостачання об’єкта замовника).  По кожній такій затримці з незалежних від Оператора ГРМ обставин було надано Регулятору документальне підтвердження, у тому числі копії офіційного листування з установами, до яких звертався Оператор ГРМ з питань здійснення заходів щодо оформлення земельних відносин щодо траси прокладання газових мереж зовнішнього газопостачання.  Із системного аналізу наведених вище норм чинного законодавства України, тривалість такої затримки в наданні послуги з приєднання до газорозподільної системи з незалежних від Оператора ГРМ причин не повинна включатись до тривалості надання послуги Оператором ГРМ | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом постанови зміни не передбачені. |
| **ТОВ «Газорозподільні мережі України»**  *Пропозиції:*  3. Якщо відповідно до даних опитувального листа та поданих із заявою на приєднання документів об’єкт (земельна ділянка) замовника підпадає під стандартне приєднання і замовник визначає Оператора ГРМ виконавцем проєктних та будівельних робіт зовнішнього газопостачання, точка приєднання для замовника відповідно до договору на приєднання має визначатися на межі земельної ділянки замовника або **за ініціативи Оператора ГРМ та за згодою замовника** на території такої земельної ділянки. При цьому плата за приєднання (вартість послуги Оператора ГРМ з приєднання об’єкта замовника), що визначається в договорі, має відповідати платі за стандартне приєднання, яка встановлена Регулятором для такого типу приєднання.  *Обґрунтування*  У деяких випадках замовник трактує свою згоду, як обов'язок Оператора розмістити точку приєднання на території замовника з подальшою відсутністю доступу до складових приєднання | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом постанови зміни не передбачені. |
| *Абзац другий пункту 3 глави 2 розділу V*  Після укладення договору на приєднання Оператор ГРМ забезпечує в установленому цією главою порядку приєднання об’єкта чи земельної ділянки замовника (будівництво газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання) впродовж тримісячного строку з урахуванням вимог цього Кодексу та графіка оплати замовником за договором. Зокрема, Оператор ГРМ за договором на приєднання забезпечує: |  |  |
| … | **АТ «Київгаз»**  *Пропозиції*  6) будівництво та прийняття **та введення** в експлуатацію новозбудованих (реконструйованих) газових мереж зовнішнього газопостачання;  *Обґрунтування*  У деяких випадках замовник трактує свою згоду, як обов'язок Оператора розмістити точку приєднання на території замовника з подальшою відсутністю доступу до складових приєднання  Відповідно до пункту 2.1. глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 №201, *господарська діяльність з розподілу природного газу здійснюється з дотриманням вимог*[*Закону України*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19)*«Про ринок природного газу», чинних*[*Кодексу газорозподільних систем*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15#n41)*, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу.*  У відповідності до пункту 12 статті 191 Закону України «Про ринок природного газу», *проектування та будівництво об’єктів (…) газорозподільної системи здійснюються відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності, а також технічних умов приєднання (які визначають вихідні дані для проектування газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання), передбачених (…) кодексом газорозподільних систем.*  Згідно пункту 2 глави 1 розділу IV Кодексу газорозподільних систем (далі – Кодекс ГРМ), *проєктування та будівництво об’єктів ГРМ здійснюється відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності з урахуванням плану розвитку газорозподільної системи та вимог цього Кодексу.*  За нормою статті 9 Закону України «Про трубопровідний транспорт», *місцеві органи державної виконавчої влади, представницькі органи та органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень:*  *погоджують розміщення споруд та інших об’єктів трубопровідного транспорту на землях, наданих у користування підприємствам трубопровідного транспорту згідно із*[*Земельним кодексом України*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14)*;*  *вживають заходів щодо безпеки експлуатації підприємствами, установами та організаціями об’єктів трубопровідного транспорту;*  *приймають від підприємств, установ та організацій трубопровідного транспорту матеріали виконавчої зйомки і надають їх іншим підприємствам, установам та організаціям у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.*  *Взаємовідносини суб’єктів, яким передано в управління об’єкти трубопровідного транспорту, лінії електропередач, зв’язку, залізниці, автомобільні дороги та інші комунікації, що проходять в одному технічному коридорі або перетинаються, здійснюються на основі договорів, якими передбачаються права і обов’язки сторін щодо проведення спільних заходів, спрямованих на підвищення надійності експлуатації споруд та об’єктів трубопровідного транспорту.*  Відповідно до статті 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», *Містобудівний кадастр - державна або комунальна система зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, будівельну діяльність, інформаційних ресурсів будівельних норм і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів.*  Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №559 затверджено Положення про містобудівний кадастр, *яке визначає структуру містобудівного кадастру, порядок його створення, ведення та надання інформації з містобудівного кадастру.*  Згідно пункту 30 Положення про містобудівний кадастр, *на міському рівні в систему містобудівного кадастру вводяться відомості про:*  *єдину цифрову топографічну основу території міста на підставі топографічних карт і планів та планово-картографічної основи державного земельного кадастру на територію міста, результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершеного будівництвом об'єктів інфраструктури та результатів містобудівного моніторингу;*  *інженерно-транспортну інфраструктуру на підставі топографічних карт і планів, даних експлуатаційних служб у сфері інженерно-транспортної інфраструктури, результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершених будівництвом об'єктів інфраструктури;*  Пунктом 9 розділу «Служба містобудівного кадастру в системі територіального управління» встановлено, що *джерелами вихідної інформації для містобудівного кадастру є:*  *уповноважені органи містобудування та архітектури, органи технічної інвентаризації, земельних ресурсів, державної статистики, управління та розпорядження державним майном, державного санітарно-епідеміологічного контролю, охорони навколишнього природного середовища, контролю за використанням і охороною культурної спадщини, підприємства з виконання картографо-геодезичних робіт та інженерно-будівельних вишукувань, інші структурні підрозділи відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що ведуть свої регістри і бази даних;*  *інші підприємства, установи та організації, що виконують натуральні обстеження, зйомки та вишукування.*  Рішенням Київської міської ради від 13.11.2013 №519/10007 «Про основні засади містобудівної політики у місті Києві» визначено порядок створення та наповнення Містобудівного кадастру відповідною інформацією на основі Положення про містобудівний кадастр, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №559.  Згідно пункту 4.1. Загальних положень ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», *проектна документація на будівництво має відповідати положенням законодавства, вимогам містобудівної документації, будівельних норм, стандартів та правил. Не допускається розроблення проектної документації без інженерних вишукувань, що повинні бути виконані відповідно до ДБН А. 2. 1-1 (ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва») на нових земельних ділянках, а при реконструкції та капітальному ремонті об'єктів - без уточнення раніше виконаних інженерних вишукувань та інструментального обстеження об'єктів.*  Нормами пунктів 2.3.8. та 2.3.12. ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» встановлено, - *відповідальність за точність та якість зйомки, а також за достовірність складання плану інженерних комунікацій несе вишукувальна організація.*  *Відповідальність за повноту планів підземних і надземних інженерних комунікацій несуть організації, що експлуатують ці мережі і погоджують їх відтворення на планах.*  *Юридичні та фізичні особи (закордонні в тому числі) незалежно від форм власності, котрі виконують на території України інженерно-геодезичні вишукування, зобов'язані здавати примірники звітів з інженерно-геодезичних вишукувань: - до територіального фонду (плани масштабу 1:1000 і крупніше незалежно від площі зйомки).*  У відповідності до приписів пунктів 2.9. та 2.10. Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98), затвердженої наказом Головного управління картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України від 09.04.1998 №56 (обов’язкова до виконання для всіх суб'єктів підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, які виконують топографічні знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500), *необхідні дані і матеріали про раніше виконані топографо-геодезичні роботи на об'єкт повинні бути одержані в Інспекції державного геодезичного нагляду України, Укркартгеофонді, а також в обласних та міських управліннях (відділах) у справах будівництва і архітектури та інших організаціях, що мають у своєму розпорядженні топографо-геодезичні матеріали.*  *Топографо-геодезичні роботи виконують тільки після погодження і затвердження технічного проекту з організаціями, що видають дозвіл на виконання цих робіт.*  Згідно положень статті 890 Цивільного кодексу України, *підрядник зобов'язаний:*  *- виконувати роботи відповідно до вихідних даних для проведення проектування та згідно з договором;*  *- погоджувати готову проектно-кошторисну документацію із замовником, а в разі необхідності - також з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;*  *- гарантувати замовникові відсутність у інших осіб права перешкодити або обмежити виконання робіт на основі підготовленої за договором проектно-кошторисної документації.*  Відповідно до приписів статті 891 Цивільного кодекс у України, *підрядник відповідає за недоліки проектно-кошторисної документації та пошукових робіт, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта, створеного на основі виконаної проектно-кошторисної документації і результатів пошукових робіт.*  *У разі виявлення недоліків у проектно-кошторисній документації або в пошукових роботах підрядник на вимогу замовника зобов'язаний безоплатно переробити проектно-кошторисну документацію або здійснити необхідні додаткові пошукові роботи, а також відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено договором або законом.*  НКРЕКП, Регулятор) в листах:  від 26.09.2024 №20014/14.2.1/9-24  від 14.10.2024 №21173/14.2.1/9-24  від 29.10.2024 №22267/14.2.1/9-24  від 29.10.2024 №22303/14.2.1/9-24  від 29.10.2024 №22305/14.2.1/9-24  від 02.12.2024 №24602/14.2.1/9-24  від 03.12.2024 №24620/14.2.1/9-24  від 30.12.2024 №26734/14,2.1/9-24  повідомляла, що на розгляді у Регулятора знаходяться скарги замовника щодо випадків затримки в наданні послуг / виконанні робіт приєднання до газових мереж через дії або бездіяльність Оператора ГРМ.  В означених листах Регулятора усі (без виключення) випадки затримки в наданні послуги з приєднання до газорозподільної системи виникли з незалежних від Оператора ГРМ причин - через затримку здійснення заходів щодо оформлення земельних відносин стосовно траси прокладання газових мереж зовнішнього газопостачання (виконання інженерно-геодезичних вишукувань, погодження результатів інженерно-геодезичних вишукувань з суб’єктами господарювання, яким передано в управління лінії електропередач, зв’язку, залізниці, автомобільні дороги та інші комунікації, що проходять в одному технічному коридорі або перетинаються, та/або введення відомостей до Містобудівного кадастру щодо траси прокладання газових мереж зовнішнього газопостачання об’єкта замовника).  По кожній такій затримці з незалежних від Оператора ГРМ обставин було надано Регулятору документальне підтвердження, у тому числі копії офіційного листування з установами, до яких звертався Оператор ГРМ з питань здійснення заходів щодо оформлення земельних відносин щодо траси прокладання газових мереж зовнішнього газопостачання.  Із системного аналізу наведених вище норм чинного законодавства України, тривалість такої затримки в наданні послуги з приєднання до газорозподільної системи з незалежних від Оператора ГРМ причин не повинна включатись до тривалості надання послуги Оператором ГРМ | **Попередньо відхиляється.**  Зміни спрямовані на приведення термінології, що використовується у Кодексі, до термінології, що використовується у Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Крім того, у наданих пропозиціях відсутнє обґрунтування |
| 6) будівництво та **прийняття** в експлуатацію новозбудованих (реконструйованих) газових мереж зовнішнього газопостачання;  … |
| **ТОВ «Газорозподільні мережі України»**  *Пропозиції:*  6) будівництво та **прийняття та введення** в експлуатацію новозбудованих (реконструйованих) газових мереж зовнішнього газопостачання;  *Обґрунтування*  Оператор ГРМ у цьому випадку і приймає і вводить в експлуатацію мережі зовнішнього газопостачання | **Попередньо відхиляється.**  Зміни спрямовані на приведення термінології, що використовується у Кодексі, до термінології, що використовується у Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Крім того, у наданих пропозиціях відсутнє обґрунтування |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. В діючій редакції норма відсутня.* | **АТ «Київгаз»**  *Пропозиції*  **10) погодження проєктної документації на внутрішнє газопостачання на відповідність виданим технічним умовам, якщо розроблення проєкту забезпечував замовник;**  *Обґрунтування*  У деяких випадках замовник трактує свою згоду, як обов'язок Оператора розмістити точку приєднання на території замовника з подальшою відсутністю доступу до складових приєднання  Відповідно до пункту 2.1. глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 №201, *господарська діяльність з розподілу природного газу здійснюється з дотриманням вимог*[*Закону України*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19)*«Про ринок природного газу», чинних*[*Кодексу газорозподільних систем*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15#n41)*, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу.*  У відповідності до пункту 12 статті 191 Закону України «Про ринок природного газу», *проектування та будівництво об’єктів (…) газорозподільної системи здійснюються відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності, а також технічних умов приєднання (які визначають вихідні дані для проектування газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання), передбачених (…) кодексом газорозподільних систем.*  Згідно пункту 2 глави 1 розділу IV Кодексу газорозподільних систем (далі – Кодекс ГРМ), *проєктування та будівництво об’єктів ГРМ здійснюється відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності з урахуванням плану розвитку газорозподільної системи та вимог цього Кодексу.*  За нормою статті 9 Закону України «Про трубопровідний транспорт», *місцеві органи державної виконавчої влади, представницькі органи та органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень:*  *погоджують розміщення споруд та інших об’єктів трубопровідного транспорту на землях, наданих у користування підприємствам трубопровідного транспорту згідно із*[*Земельним кодексом України*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14)*;*  *вживають заходів щодо безпеки експлуатації підприємствами, установами та організаціями об’єктів трубопровідного транспорту;*  *приймають від підприємств, установ та організацій трубопровідного транспорту матеріали виконавчої зйомки і надають їх іншим підприємствам, установам та організаціям у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.*  *Взаємовідносини суб’єктів, яким передано в управління об’єкти трубопровідного транспорту, лінії електропередач, зв’язку, залізниці, автомобільні дороги та інші комунікації, що проходять в одному технічному коридорі або перетинаються, здійснюються на основі договорів, якими передбачаються права і обов’язки сторін щодо проведення спільних заходів, спрямованих на підвищення надійності експлуатації споруд та об’єктів трубопровідного транспорту.*  Відповідно до статті 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», *Містобудівний кадастр - державна або комунальна система зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, будівельну діяльність, інформаційних ресурсів будівельних норм і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів.*  Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №559 затверджено Положення про містобудівний кадастр, *яке визначає структуру містобудівного кадастру, порядок його створення, ведення та надання інформації з містобудівного кадастру.*  Згідно пункту 30 Положення про містобудівний кадастр, *на міському рівні в систему містобудівного кадастру вводяться відомості про:*  *єдину цифрову топографічну основу території міста на підставі топографічних карт і планів та планово-картографічної основи державного земельного кадастру на територію міста, результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершеного будівництвом об'єктів інфраструктури та результатів містобудівного моніторингу;*  *інженерно-транспортну інфраструктуру на підставі топографічних карт і планів, даних експлуатаційних служб у сфері інженерно-транспортної інфраструктури, результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершених будівництвом об'єктів інфраструктури;*  Пунктом 9 розділу «Служба містобудівного кадастру в системі територіального управління» встановлено, що *джерелами вихідної інформації для містобудівного кадастру є:*  *уповноважені органи містобудування та архітектури, органи технічної інвентаризації, земельних ресурсів, державної статистики, управління та розпорядження державним майном, державного санітарно-епідеміологічного контролю, охорони навколишнього природного середовища, контролю за використанням і охороною культурної спадщини, підприємства з виконання картографо-геодезичних робіт та інженерно-будівельних вишукувань, інші структурні підрозділи відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що ведуть свої регістри і бази даних;*  *інші підприємства, установи та організації, що виконують натуральні обстеження, зйомки та вишукування.*  Рішенням Київської міської ради від 13.11.2013 №519/10007 «Про основні засади містобудівної політики у місті Києві» визначено порядок створення та наповнення Містобудівного кадастру відповідною інформацією на основі Положення про містобудівний кадастр, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №559.  Згідно пункту 4.1. Загальних положень ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», *проектна документація на будівництво має відповідати положенням законодавства, вимогам містобудівної документації, будівельних норм, стандартів та правил. Не допускається розроблення проектної документації без інженерних вишукувань, що повинні бути виконані відповідно до ДБН А. 2. 1-1 (ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва») на нових земельних ділянках, а при реконструкції та капітальному ремонті об'єктів - без уточнення раніше виконаних інженерних вишукувань та інструментального обстеження об'єктів.*  Нормами пунктів 2.3.8. та 2.3.12. ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» встановлено, - *відповідальність за точність та якість зйомки, а також за достовірність складання плану інженерних комунікацій несе вишукувальна організація.*  *Відповідальність за повноту планів підземних і надземних інженерних комунікацій несуть організації, що експлуатують ці мережі і погоджують їх відтворення на планах.*  *Юридичні та фізичні особи (закордонні в тому числі) незалежно від форм власності, котрі виконують на території України інженерно-геодезичні вишукування, зобов'язані здавати примірники звітів з інженерно-геодезичних вишукувань: - до територіального фонду (плани масштабу 1:1000 і крупніше незалежно від площі зйомки).*  У відповідності до приписів пунктів 2.9. та 2.10. Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98), затвердженої наказом Головного управління картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України від 09.04.1998 №56 (обов’язкова до виконання для всіх суб'єктів підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, які виконують топографічні знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500), *необхідні дані і матеріали про раніше виконані топографо-геодезичні роботи на об'єкт повинні бути одержані в Інспекції державного геодезичного нагляду України, Укркартгеофонді, а також в обласних та міських управліннях (відділах) у справах будівництва і архітектури та інших організаціях, що мають у своєму розпорядженні топографо-геодезичні матеріали.*  *Топографо-геодезичні роботи виконують тільки після погодження і затвердження технічного проекту з організаціями, що видають дозвіл на виконання цих робіт.*  Згідно положень статті 890 Цивільного кодексу України, *підрядник зобов'язаний:*  *- виконувати роботи відповідно до вихідних даних для проведення проектування та згідно з договором;*  *- погоджувати готову проектно-кошторисну документацію із замовником, а в разі необхідності - також з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;*  *- гарантувати замовникові відсутність у інших осіб права перешкодити або обмежити виконання робіт на основі підготовленої за договором проектно-кошторисної документації.*  Відповідно до приписів статті 891 Цивільного кодекс у України, *підрядник відповідає за недоліки проектно-кошторисної документації та пошукових робіт, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта, створеного на основі виконаної проектно-кошторисної документації і результатів пошукових робіт.*  *У разі виявлення недоліків у проектно-кошторисній документації або в пошукових роботах підрядник на вимогу замовника зобов'язаний безоплатно переробити проектно-кошторисну документацію або здійснити необхідні додаткові пошукові роботи, а також відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено договором або законом.*  НКРЕКП, Регулятор) в листах:  від 26.09.2024 №20014/14.2.1/9-24  від 14.10.2024 №21173/14.2.1/9-24  від 29.10.2024 №22267/14.2.1/9-24  від 29.10.2024 №22303/14.2.1/9-24  від 29.10.2024 №22305/14.2.1/9-24  від 02.12.2024 №24602/14.2.1/9-24  від 03.12.2024 №24620/14.2.1/9-24  від 30.12.2024 №26734/14,2.1/9-24  повідомляла, що на розгляді у Регулятора знаходяться скарги замовника щодо випадків затримки в наданні послуг / виконанні робіт приєднання до газових мереж через дії або бездіяльність Оператора ГРМ.  В означених листах Регулятора усі (без виключення) випадки затримки в наданні послуги з приєднання до газорозподільної системи виникли з незалежних від Оператора ГРМ причин - через затримку здійснення заходів щодо оформлення земельних відносин стосовно траси прокладання газових мереж зовнішнього газопостачання (виконання інженерно-геодезичних вишукувань, погодження результатів інженерно-геодезичних вишукувань з суб’єктами господарювання, яким передано в управління лінії електропередач, зв’язку, залізниці, автомобільні дороги та інші комунікації, що проходять в одному технічному коридорі або перетинаються, та/або введення відомостей до Містобудівного кадастру щодо траси прокладання газових мереж зовнішнього газопостачання об’єкта замовника).  По кожній такій затримці з незалежних від Оператора ГРМ обставин було надано Регулятору документальне підтвердження, у тому числі копії офіційного листування з установами, до яких звертався Оператор ГРМ з питань здійснення заходів щодо оформлення земельних відносин щодо траси прокладання газових мереж зовнішнього газопостачання.  Із системного аналізу наведених вище норм чинного законодавства України, тривалість такої затримки в наданні послуги з приєднання до газорозподільної системи з незалежних від Оператора ГРМ причин не повинна включатись до тривалості надання послуги Оператором ГРМ | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. |
| **ТОВ «Газорозподільні мережі України»**  *Пропозиції:*  **10)** **погодження проєктної документації на внутрішнє газопостачання на відповідність виданим технічним умовам, якщо розроблення проєкту забезпечував замовник;**  *Обґрунтування*  Пропонується доповнити пункт обов’язком ОГРМ погоджувати проєкт, якщо його розробку забезпечував замовник, на відповідність виданим технічним умовам. Ця зміна унеможливить порушення законодавства у сфері містобудування, які непоодиноко допускають замовники при розробці проєкту (не виконуються вимоги технічних умов, не дотримуються вимог будівельних норм), а ОГРМ не має впливу на такі порушення, оскільки не завжди є учасником будівництва внутрішнього газопостачання (виконавця визначає замовник), не виконує технічний нагляд (визначає замовник), не є учасником прийняття в експлуатацію (забезпечується замовником). В зв’язку з цим пункт 10 стає пунктом 11, а пункт 11 стає пунктом 12 | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. Положення викладені в діючій редакції.*  *абзац чотирнадцятий пункту 3 глави 2 розділу V*  За домовленістю сторін в договорі на приєднання може бути визначений більший або менший строк виконання зазначених заходів, у тому числі з урахуванням строку, необхідного Оператору ГРМ для погодження та оформлення права користування земельною ділянкою під газовими мережами зовнішнього газопостачання відповідно до встановленого законодавством порядку. | **АТ «Київгаз»**  *Пропозиції*  За домовленістю сторін в договорі на приєднання може бути визначений більший або менший строк виконання зазначених заходів, у тому числі з урахуванням строку, необхідного Оператору ГРМ для погодження та оформлення права користування земельною ділянкою під газовими мережами зовнішнього газопостачання відповідно до встановленого законодавством порядку.  **У разі затримки в наданні послуги з приєднання до газорозподільної системи через затримку здійснення заходів щодо оформлення земельних відносин (відведення земельних ділянок та/або виконання інженерно-геодезичних вишукувань, погодження результатів інженерно-геодезичних вишукувань з суб’єктами господарювання, яким передано в управління лінії електропередач, зв’язку, залізниці, автомобільні дороги та інші комунікації, що проходять в одному технічному коридорі або перетинаються, та/або введення відомостей до Містобудівного кадастру щодо траси прокладання газових мереж зовнішнього газопостачання об’єкта замовника) з незалежних від Оператора ГРМ причин тривалість такої затримки не включається до тривалості надання послуги за договором.**  **При цьому така затримка має бути документально підтверджена, у тому числі копіями офіційного листування з установами, до яких звертався Оператор ГРМ з питань здійснення заходів щодо оформлення земельних відносин стосовно траси прокладання газових мереж зовнішнього газопостачання.**  *Обґрунтування*  У деяких випадках замовник трактує свою згоду, як обов'язок Оператора розмістити точку приєднання на території замовника з подальшою відсутністю доступу до складових приєднання  Відповідно до пункту 2.1. глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 №201, *господарська діяльність з розподілу природного газу здійснюється з дотриманням вимог*[*Закону України*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19)*«Про ринок природного газу», чинних*[*Кодексу газорозподільних систем*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15#n41)*, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу.*  У відповідності до пункту 12 статті 191 Закону України «Про ринок природного газу», *проектування та будівництво об’єктів (…) газорозподільної системи здійснюються відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності, а також технічних умов приєднання (які визначають вихідні дані для проектування газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання), передбачених (…) кодексом газорозподільних систем.*  Згідно пункту 2 глави 1 розділу IV Кодексу газорозподільних систем (далі – Кодекс ГРМ), *проєктування та будівництво об’єктів ГРМ здійснюється відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності з урахуванням плану розвитку газорозподільної системи та вимог цього Кодексу.*  За нормою статті 9 Закону України «Про трубопровідний транспорт», *місцеві органи державної виконавчої влади, представницькі органи та органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень:*  *погоджують розміщення споруд та інших об’єктів трубопровідного транспорту на землях, наданих у користування підприємствам трубопровідного транспорту згідно із*[*Земельним кодексом України*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14)*;*  *вживають заходів щодо безпеки експлуатації підприємствами, установами та організаціями об’єктів трубопровідного транспорту;*  *приймають від підприємств, установ та організацій трубопровідного транспорту матеріали виконавчої зйомки і надають їх іншим підприємствам, установам та організаціям у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.*  *Взаємовідносини суб’єктів, яким передано в управління об’єкти трубопровідного транспорту, лінії електропередач, зв’язку, залізниці, автомобільні дороги та інші комунікації, що проходять в одному технічному коридорі або перетинаються, здійснюються на основі договорів, якими передбачаються права і обов’язки сторін щодо проведення спільних заходів, спрямованих на підвищення надійності експлуатації споруд та об’єктів трубопровідного транспорту.*  Відповідно до статті 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», *Містобудівний кадастр - державна або комунальна система зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, будівельну діяльність, інформаційних ресурсів будівельних норм і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів.*  Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №559 затверджено Положення про містобудівний кадастр, *яке визначає структуру містобудівного кадастру, порядок його створення, ведення та надання інформації з містобудівного кадастру.*  Згідно пункту 30 Положення про містобудівний кадастр, *на міському рівні в систему містобудівного кадастру вводяться відомості про:*  *єдину цифрову топографічну основу території міста на підставі топографічних карт і планів та планово-картографічної основи державного земельного кадастру на територію міста, результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершеного будівництвом об'єктів інфраструктури та результатів містобудівного моніторингу;*  *інженерно-транспортну інфраструктуру на підставі топографічних карт і планів, даних експлуатаційних служб у сфері інженерно-транспортної інфраструктури, результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершених будівництвом об'єктів інфраструктури;*  Пунктом 9 розділу «Служба містобудівного кадастру в системі територіального управління» встановлено, що *джерелами вихідної інформації для містобудівного кадастру є:*  *уповноважені органи містобудування та архітектури, органи технічної інвентаризації, земельних ресурсів, державної статистики, управління та розпорядження державним майном, державного санітарно-епідеміологічного контролю, охорони навколишнього природного середовища, контролю за використанням і охороною культурної спадщини, підприємства з виконання картографо-геодезичних робіт та інженерно-будівельних вишукувань, інші структурні підрозділи відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що ведуть свої регістри і бази даних;*  *інші підприємства, установи та організації, що виконують натуральні обстеження, зйомки та вишукування.*  Рішенням Київської міської ради від 13.11.2013 №519/10007 «Про основні засади містобудівної політики у місті Києві» визначено порядок створення та наповнення Містобудівного кадастру відповідною інформацією на основі Положення про містобудівний кадастр, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №559.  Згідно пункту 4.1. Загальних положень ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», *проектна документація на будівництво має відповідати положенням законодавства, вимогам містобудівної документації, будівельних норм, стандартів та правил. Не допускається розроблення проектної документації без інженерних вишукувань, що повинні бути виконані відповідно до ДБН А. 2. 1-1 (ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва») на нових земельних ділянках, а при реконструкції та капітальному ремонті об'єктів - без уточнення раніше виконаних інженерних вишукувань та інструментального обстеження об'єктів.*  Нормами пунктів 2.3.8. та 2.3.12. ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» встановлено, - *відповідальність за точність та якість зйомки, а також за достовірність складання плану інженерних комунікацій несе вишукувальна організація.*  *Відповідальність за повноту планів підземних і надземних інженерних комунікацій несуть організації, що експлуатують ці мережі і погоджують їх відтворення на планах.*  *Юридичні та фізичні особи (закордонні в тому числі) незалежно від форм власності, котрі виконують на території України інженерно-геодезичні вишукування, зобов'язані здавати примірники звітів з інженерно-геодезичних вишукувань: - до територіального фонду (плани масштабу 1:1000 і крупніше незалежно від площі зйомки).*  У відповідності до приписів пунктів 2.9. та 2.10. Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98), затвердженої наказом Головного управління картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України від 09.04.1998 №56 (обов’язкова до виконання для всіх суб'єктів підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, які виконують топографічні знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500), *необхідні дані і матеріали про раніше виконані топографо-геодезичні роботи на об'єкт повинні бути одержані в Інспекції державного геодезичного нагляду України, Укркартгеофонді, а також в обласних та міських управліннях (відділах) у справах будівництва і архітектури та інших організаціях, що мають у своєму розпорядженні топографо-геодезичні матеріали.*  *Топографо-геодезичні роботи виконують тільки після погодження і затвердження технічного проекту з організаціями, що видають дозвіл на виконання цих робіт.*  Згідно положень статті 890 Цивільного кодексу України, *підрядник зобов'язаний:*  *- виконувати роботи відповідно до вихідних даних для проведення проектування та згідно з договором;*  *- погоджувати готову проектно-кошторисну документацію із замовником, а в разі необхідності - також з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;*  *- гарантувати замовникові відсутність у інших осіб права перешкодити або обмежити виконання робіт на основі підготовленої за договором проектно-кошторисної документації.*  Відповідно до приписів статті 891 Цивільного кодекс у України, *підрядник відповідає за недоліки проектно-кошторисної документації та пошукових робіт, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта, створеного на основі виконаної проектно-кошторисної документації і результатів пошукових робіт.*  *У разі виявлення недоліків у проектно-кошторисній документації або в пошукових роботах підрядник на вимогу замовника зобов'язаний безоплатно переробити проектно-кошторисну документацію або здійснити необхідні додаткові пошукові роботи, а також відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено договором або законом.*  НКРЕКП, Регулятор) в листах:  від 26.09.2024 №20014/14.2.1/9-24  від 14.10.2024 №21173/14.2.1/9-24  від 29.10.2024 №22267/14.2.1/9-24  від 29.10.2024 №22303/14.2.1/9-24  від 29.10.2024 №22305/14.2.1/9-24  від 02.12.2024 №24602/14.2.1/9-24  від 03.12.2024 №24620/14.2.1/9-24  від 30.12.2024 №26734/14,2.1/9-24  повідомляла, що на розгляді у Регулятора знаходяться скарги замовника щодо випадків затримки в наданні послуг / виконанні робіт приєднання до газових мереж через дії або бездіяльність Оператора ГРМ.  В означених листах Регулятора усі (без виключення) випадки затримки в наданні послуги з приєднання до газорозподільної системи виникли з незалежних від Оператора ГРМ причин - через затримку здійснення заходів щодо оформлення земельних відносин стосовно траси прокладання газових мереж зовнішнього газопостачання (виконання інженерно-геодезичних вишукувань, погодження результатів інженерно-геодезичних вишукувань з суб’єктами господарювання, яким передано в управління лінії електропередач, зв’язку, залізниці, автомобільні дороги та інші комунікації, що проходять в одному технічному коридорі або перетинаються, та/або введення відомостей до Містобудівного кадастру щодо траси прокладання газових мереж зовнішнього газопостачання об’єкта замовника).  По кожній такій затримці з незалежних від Оператора ГРМ обставин було надано Регулятору документальне підтвердження, у тому числі копії офіційного листування з установами, до яких звертався Оператор ГРМ з питань здійснення заходів щодо оформлення земельних відносин щодо траси прокладання газових мереж зовнішнього газопостачання.  Із системного аналізу наведених вище норм чинного законодавства України, тривалість такої затримки в наданні послуги з приєднання до газорозподільної системи з незалежних від Оператора ГРМ причин не повинна включатись до тривалості надання послуги Оператором ГРМ | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. Положення викладені в діючій редакції.*  4. Якщо відповідно до даних опитувального листа Оператора ГРМ та поданих із заявою на приєднання документів об’єкт (земельна ділянка) замовника підпадає під тип приєднання, що не є стандартним, і замовник визначає Оператора ГРМ виконавцем будівельних робіт зовнішнього газопостачання (незалежно від виконавця розробки проєкту зовнішнього газопостачання), точка приєднання для замовника відповідно до договору на приєднання має визначатися на межі земельної ділянки замовника або за його згодою на території такої земельної ділянки. При цьому договір на приєднання має передбачати норму з відстроченням визначення плати за приєднання (вартості послуги Оператора ГРМ з приєднання об’єкта замовника) та строку його виконання, які в подальшому визначаються окремою додатковою угодою після розробки проєкту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини, якими визначається весь обсяг робіт, та проєкту внутрішнього газопостачання в частині організації вузла обліку та кошторису реалізації цих заходів, якщо точка вимірювання визначена в газових мережах внутрішнього газопостачання. | **АТ «Київгаз»**  *Пропозиції*  4. Якщо відповідно до даних опитувального листа Оператора ГРМ та поданих із заявою на приєднання документів об’єкт (земельна ділянка) замовника підпадає під тип приєднання, що не є стандартним, і замовник визначає Оператора ГРМ виконавцем будівельних робіт зовнішнього газопостачання (незалежно від виконавця розробки проєкту зовнішнього газопостачання), точка приєднання для замовника відповідно до договору на приєднання має визначатися на межі земельної ділянки замовника або **за ініціативи Оператора ГРМ та за згодою замовника** на території такої земельної ділянки. При цьому договір на приєднання має передбачати норму з відстроченням визначення плати за приєднання (вартості послуги Оператора ГРМ з приєднання об’єкта замовника) та строку його виконання, які в подальшому визначаються окремою додатковою угодою після розробки проєкту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини, якими визначається весь обсяг робіт, та проєкту внутрішнього газопостачання в частині організації вузла обліку та кошторису реалізації цих заходів, якщо точка вимірювання визначена в газових мережах внутрішнього газопостачання.  *Обґрунтування*  Відсутнє | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом постанови зміни не передбачені. |
| **ТОВ «Газорозподільні мережі України»**  *Пропозиції:*  4. Якщо відповідно до даних опитувального листа Оператора ГРМ та поданих із заявою на приєднання документів об’єкт (земельна ділянка) замовника підпадає під тип приєднання, що не є стандартним, і замовник визначає Оператора ГРМ виконавцем будівельних робіт зовнішнього газопостачання (незалежно від виконавця розробки проєкту зовнішнього газопостачання), точка приєднання для замовника відповідно до договору на приєднання має визначатися на межі земельної ділянки замовника або за ініціативи Оператора ГРМ та за згодою замовника на території такої земельної ділянки. При цьому договір на приєднання має передбачати норму з відстроченням визначення плати за приєднання (вартості послуги Оператора ГРМ з приєднання об’єкта замовника) та строку його виконання, які в подальшому визначаються окремою додатковою угодою після розробки проєкту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини, якими визначається весь обсяг робіт, та проєкту внутрішнього газопостачання в частині організації вузла обліку та кошторису реалізації цих заходів, якщо точка вимірювання визначена в газових мережах внутрішнього газопостачання.  *Обґрунтування*  У деяких випадках замовник трактує свою згоду, як обов'язок Оператора розмістити точку приєднання на території замовника з подальшою відсутністю доступу до складових приєднання | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом постанови зміни не передбачені. |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. Положення викладені в діючій редакції.*  *Абзац дев’ятий пункту 4 глави 2 розділу V*  У разі незгоди з вартістю та/або заходами, передбаченими проєктом зовнішнього або внутрішнього газопостачання, сторона договору на приєднання може ініціювати експертизу проєкту, яка здійснюється відповідно до вимог законодавства та за рахунок її ініціатора. Результати експертизи є обов'язковими для замовника послуги з приєднання та Оператора ГРМ. | **Виробничо – комерційна фірма «Славутич»**  *Пропозиції:*  У разі незгоди з вартістю та/або заходами, передбаченими проєктом зовнішнього або внутрішнього газопостачання, сторона договору на приєднання може ініціювати експертизу проєкту, яка здійснюється відповідно до **Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»** та за рахунок її ініціатора. Результати експертизи є обов'язковими для замовника послуги з приєднання та Оператора ГРМ.  *Обґрунтування*  Відсутн**є** | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом постанови зміни не передбачені. |
| **Прокопенко Павло Сергійович та ТОВ «ТСКНОВ»**  *Пропозиції:*  У разі незгоди з вартістю та/або заходами, передбаченими проєктом зовнішнього або внутрішнього газопостачання, сторона договору на приєднання може ініціювати експертизу проєкту, яка здійснюється відповідно до **Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»** та за рахунок її ініціатора. Результати експертизи є обов'язковими для замовника послуги з приєднання та Оператора ГРМ.  *Обґрунтування*  Уточнити яку саме експертизу | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом постанови зміни не передбачені. |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. Положення викладені в діючій редакції.*  *Абзац десятий пункту 4 глави 2 розділу V*  Після погодження в установленому законодавством порядку проєкту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини Оператор ГРМ протягом десяти робочих днів направляє замовнику додаткову угоду до договору на приєднання, у якій визначає строк забезпечення послуги Оператора ГРМ з приєднання об'єкта замовника до ГРМ (будівництва газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання) та вартість цієї послуги (плати за приєднання), розраховану відповідно до методології встановлення плати за приєднання до газотранспортних і газорозподільних систем, затвердженої Регулятором. При цьому строк забезпечення приєднання визначається в договорі на приєднання з урахуванням строку, необхідного для виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт, та строків, необхідних для закупівлі відповідних товарів, робіт і послуг, а також погоджень, передбачених проєктом зовнішнього газопостачання. Вартість розробки проєкту зовнішнього газопостачання не включається до плати за приєднання (вартості послуги Оператора ГРМ з приєднання об'єкта замовника), якщо розробку проєкту забезпечував замовник. | **Виробничо – комерційна фірма «Славутич», Прокопенко Павло Сергійович та ТОВ «ТСКНОВ»**  *Пропозиції:*  Після погодження в установленому законодавством порядку проєкту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини Оператор ГРМ протягом десяти робочих днів направляє замовнику додаткову угоду до договору на приєднання, у якій визначає строк забезпечення послуги Оператора ГРМ з приєднання об'єкта замовника до ГРМ (будівництва газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання) та вартість цієї послуги (плати за приєднання), розраховану відповідно до методології встановлення плати за приєднання до газотранспортних і газорозподільних систем, затвердженої Регулятором. При цьому строк забезпечення приєднання визначається в договорі на приєднання з урахуванням строку, необхідного для виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт, та строків, необхідних для закупівлі відповідних товарів, робіт і послуг, а також погоджень, передбачених проєктом зовнішнього газопостачання. **Строк виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт, та строк, необхідний для закупівлі відповідних товарів, робіт і послуг, а також погоджень, передбачених проєктом зовнішнього газопостачання не повинні, разом, перевищувати 180 календарних днів.**  Вартість розробки проєкту зовнішнього газопостачання не включається до плати за приєднання (вартості послуги Оператора ГРМ з приєднання об'єкта замовника), якщо розробку проєкту забезпечував замовник  *Обґрунтування*  Оператори ГРМ встановлюють нереалістичні строки виконання робіт при тому, що займають 99 відсотків ринку. Тому їх необхідно обмежити 180 календарними днями. | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом постанови зміни не передбачені. |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. Положення викладені в діючій редакції.*  …  *Абзац дев’ятнадцятий пункту 4 глави 2 розділу V*  будівництво та введення в експлуатацію новозбудованих (реконструйованих) газових мереж зовнішнього газопостачання;  … | **АТ «Київгаз»**  *Пропозиції*  будівництво, **прийняття** та введення в експлуатацію новозбудованих (реконструйованих) газових мереж зовнішнього газопостачання;  *Обґрунтування*  Відсутнє | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом постанови зміни не передбачені. |
| **ТОВ «Газорозподільні мережі України»**  *Пропозиції:*  будівництво, **прийняття** та введення в експлуатацію новозбудованих (реконструйованих) газових мереж зовнішнього газопостачання;  *Обґрунтування*  Доповнено необхідністю прийняття в експлуатацію, як окремого, завершального етапу будівництва | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом постанови зміни не передбачені. |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. В діючій редакції норма відсутня.* | **АТ «Київгаз»**  *Пропозиції*  **погодження проєктної документації на внутрішнє газопостачання на відповідність виданим технічним умовам, якщо розроблення проєкту забезпечував замовник;**  *Обґрунтування*  Відсутнє | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом постанови зміни не передбачені. |
| **ТОВ «Газорозподільні мережі України»**  *Пропозиції:*  **погодження проєктної документації на внутрішнє газопостачання на відповідність виданим технічним умовам, якщо розроблення проєкту забезпечував замовник;**  *Обґрунтування*  Пропонується доповнити пункт обов’язком ОГРМ погоджувати проєкт, якщо його розробку забезпечував замовник, на відповідність виданим технічним умовам. Ця зміна унеможливить порушення законодавства у сфері містобудування, які непоодиноко допускають замовники при розробці проєкту (не виконуються вимоги технічних умов, не дотримуються вимог будівельних норм), а ОГРМ не має впливу на такі порушення, оскільки не завжди є учасником будівництва (виконавця визначає замовник), не виконує технічний нагляд (визначає замовник), не є учасником прийняття в експлуатацію (забезпечується замовником) | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом постанови зміни не передбачені. |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. Положення викладені в діючій редакції.*  5. Якщо в опитувальному листі та/або заяві на приєднання замовник визначає виконавцем будівельних робіт з прокладання газових мереж до його земельної ділянки іншого (крім Оператора ГРМ) суб’єкта господарювання (у тому числі якщо тип приєднання підпадає під стандартне приєднання), точка приєднання для об’єкта замовника визначається в існуючій газорозподільній системі Оператора ГРМ та збігається з місцем забезпечення потужності (максимально до нього наближена). У такому разі заходи, які забезпечуються Оператором ГРМ в рамках договору на приєднання, та вартість послуги Оператора ГРМ з приєднання об’єкта замовника (плата за приєднання) включають: | **ТОВ «Газорозподільні мережі України»**  *Пропозиції:*  5. Якщо в опитувальному листі та/або заяві на приєднання замовник визначає виконавцем будівельних робіт з прокладання газових мереж до його земельної ділянки іншого (крім Оператора ГРМ) суб’єкта господарювання (у тому числі, якщо тип приєднання підпадає під стандартне приєднання), точка приєднання **та точка вимірювання** для об’єкта замовника **визначаються** в існуючій газорозподільній системі Оператора ГРМ та **збігаються** з місцем забезпечення потужності (максимально до нього **наближені**).  **Якщо з технічних причин неможливо чи недоцільно організувати точку приєднання та точку вимірювання в місці забезпечення потужності, то точка вимірювання визначається в точці максимально наближеній до місця забезпечення потужності та співпадає з точкою приєднання. При цьому проєктна та кошторисна частини щодо організації вузла обліку визначаються у відповідному проєкті зовнішнього газопостачання.** У такому разі заходи, які забезпечуються Оператором ГРМ в рамках договору на приєднання, та вартість послуги Оператора ГРМ з приєднання об’єкта замовника (плата за приєднання) включають:  *Обґрунтування*  Уточнення вимог при співпадінні точки забезпечення потужності та точки приєднання.  При приєднанні та організації вузла обліку, який віднесений від місця забезпечення потужності, виникає зовнішнє газопостачання  Поняття прийняття в експлуатацію та введення в експлуатацію пропонується застосувати у відповідності до обов’язків, встановлених законодавчо. | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом постанови зміни не передбачені. |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. Положення викладені в діючій редакції.*  *Абзац другий пункту 5 глави 2 розділу V*  закупівлю, встановлення та приймання в експлуатацію вузла обліку (з урахуванням пункту 7 цієї глави);  розробку проєкту зовнішнього газопостачання (за його необхідності та у разі визначення Оператора ГРМ виконавцем розробки цього проєкту);  … | **ТОВ «Газорозподільні мережі України»**  *Пропозиції:*  закупівлю, встановлення та **введення** в експлуатацію вузла обліку (з урахуванням пункту 7 цієї глави);  розробку проєкту зовнішнього газопостачання (за його необхідності та у разі визначення Оператора ГРМ виконавцем розробки цього проєкту);  …  *Обґрунтування*  Змінено поняття «приймання» на поняття «введення», як більш доцільне | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. В діючій редакції норми відсутня.* | **ТОВ «Газорозподільні мережі України»**  *Пропозиції:*  **погодження проєктної документації на відповідність виданим технічним умовам, якщо розроблення проєкту забезпечував замовник;**  **оформлення земельних відносин щодо траси прокладання газових мереж зовнішнього газопостачання (за їх необхідності);**  **будівництво газових мереж зовнішнього газопостачання (за їх необхідності);**  *Обґрунтування*  Пропонується доповнити пункт обов’язком ОГРМ погоджувати проєкт, якщо його розробку забезпечував замовник, на відповідність виданим технічним умовам. Доповнити обов’язком оформлювати земельні відносини для будівництва газових мереж зовнішнього газопостачання та безпосередньо будівництвом. | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом постанови зміни не передбачені. |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. Положення викладені в діючій редакції.*  *Абзац сьомий пункту 5 глави 2 розділу V*  При цьому, якщо технічними умовами приєднання не буде передбачено вимог до проєктування газових мереж зовнішнього газопостачання (за їх відсутності), вартість закупівлі, встановлення та прийом в експлуатацію вузла обліку в точці вимірювання визначається кошторисною частиною проєкту внутрішнього газопостачання, а вартість інших послуг (підключення, пуск газу) визначається відповідно до методології встановлення плати за приєднання, затвердженої Регулятором. | **ТОВ «Газорозподільні мережі України»**  *Пропозиції:*  При цьому, якщо технічними умовами приєднання не буде передбачено вимог до проєктування газових мереж зовнішнього газопостачання (за їх відсутності), вартість закупівлі, встановлення та **введення** в експлуатацію вузла обліку в точці вимірювання визначається кошторисною частиною проєкту внутрішнього газопостачання, а вартість інших послуг (підключення, пуск газу) визначається відповідно до методології встановлення плати за приєднання, затвердженої Регулятором.  *Обґрунтування*  Змінено поняття «прийом» на поняття «введення», як більш доцільне | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом постанови зміни не передбачені. |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. Положення викладені в діючій редакції.*  *Абзац шістнадцятий пункту 5 глави 2 розділу V*  введення в експлуатацію в установленому законодавством порядку газових мереж внутрішнього газопостачання від точки приєднання; | **ТОВ «Газорозподільні мережі України»**  *Пропозиції:*  **прийняття** в експлуатацію в установленому законодавством порядку газових мереж внутрішнього газопостачання від точки приєднання;  *Обґрунтування*  Змінено поняття «введення» на поняття «прийняття», як більш доцільне | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом постанови зміни не передбачені. |
| 6. Якщо об’єкт (земельна ділянка) замовника підпадає під стандартне приєднання, але замовник визначає себе виконавцем розробки проєкту зовнішнього газопостачання, а Оператора ГРМ виконавцем будівництва газових мереж зовнішнього газопостачання (газових мереж до земельної ділянки замовника), приєднання об’єкта (земельної ділянки) замовника здійснюється у порядку, визначеному в пункті 4 цієї глави. |  |  |
| Якщо точка забезпечення потужності знаходиться на території або межі земельної ділянки замовника, тоді точка приєднання збігається з місцем забезпечення потужності і приєднання об’єкта (земельної ділянки) замовника здійснюється у порядку, визначеному в пункті 5 цієї глави. |  |
| **У всіх випадках, коли замовник визначає в опитувальному листі виконавцем розробки проєкту та/або будівельних робіт газових мереж зовнішнього газопостачання та/або робіт зі встановлення вузла обліку газу іншого суб’єкта, крім Оператора ГРМ,** **приєднання є нестандартним та забезпечується з урахуванням вимог цієї глави.** | **Виробничо – комерційна фірма «Славутич»**  *Пропозиції:*  Залишити чинну редакцію  *Обґрунтування*  Доцільність даної зміни від’ємна. | **Попередньо відхиляється.**  При стандартному приєднанні Оператор ГРМ забезпечує згідно з пунктом 3 глави 2 розділу V Кодексу, зокрема, розробку та затвердження проєкту зовнішнього газопостачання; будівництво та введення в експлуатацію новозбудованих (реконструйованих) газових мереж зовнішнього газопостачання; встановлення в точці вимірювання вузла обліку із забезпеченням його захисту від несприятливих погодних умов та несанкціонованого доступу.  Таким чином, якщо замовник визначає в опитувальному листі виконавцем розробки проєкту та/або будівельних робіт газових мереж зовнішнього газопостачання та/або робіт зі встановлення вузла обліку газу іншого суб’єкта, крім Оператора ГРМ, приєднання є нестандартним.  Крім того, у наданих пропозиціях відсутнє обґрунтування |
| **Прокопенко Павло Сергійович та ТОВ «ТСКНОВ»**  *Пропозиції:*  Залишити чинну редакцію  *Обґрунтування*  Доцільність даної зміни менше нуля, ато і від’ємна. | **Попередньо відхиляється.**  При стандартному приєднанні Оператор ГРМ забезпечує згідно з пунктом 3 глави 2 розділу V Кодексу, зокрема, розробку та затвердження проєкту зовнішнього газопостачання; будівництво та введення в експлуатацію новозбудованих (реконструйованих) газових мереж зовнішнього газопостачання; встановлення в точці вимірювання вузла обліку із забезпеченням його захисту від несприятливих погодних умов та несанкціонованого доступу.  Таким чином, якщо замовник визначає в опитувальному листі виконавцем розробки проєкту та/або будівельних робіт газових мереж зовнішнього газопостачання та/або робіт зі встановлення вузла обліку газу іншого суб’єкта, крім Оператора ГРМ, приєднання є нестандартним.  Крім того, у наданих пропозиціях відсутнє обґрунтування |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. Положення викладені в діючій редакції.*  *абзац другий пункту 7 глави 2 розділу V*  Якщо з технічних причин неможливо чи недоцільно організувати місце встановлення вузла обліку в точці приєднання, місце встановлення вузла обліку визначається в найближчій точці до межі балансової належності. У такому разі проєктна та кошторисна частини щодо організації вузла обліку визначаються у відповідному проєкті зовнішнього або внутрішнього газопостачання. | **АТ «Київгаз»**  *Пропозиції*  Якщо з технічних причин неможливо чи недоцільно організувати місце встановлення вузла обліку в точці приєднання, місце встановлення вузла обліку визначається **Оператором ГРМ** в найближчій точці до межі балансової належності. У такому разі проєктна та кошторисна частини щодо організації вузла обліку визначаються у відповідному проєкті зовнішнього або внутрішнього газопостачання.  *Обґрунтування*  В зв’язку із відсутністю даної вимоги, місце встановлення вузла обліку газу у 99% не переноситься у найближчу точку до межі балансової належності, а на територію такої земельної ділянки чи безпосередньо у будівлю. | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом постанови зміни не передбачені. |
| 9. Оператор ГРМ впродовж десяти робочих днів **~~у міській місцевості та п’ятнадцяти робочих днів у сільській місцевості~~** після надання йому замовником підтвердних документів про **прийняття** в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання та їх фізичну наявність в точці приєднання, а також передачі Оператору ГРМ **технічної документації на газові мережі внутрішнього газопостачання, у випадках визначених пунктом 13 розділу ІІІ ПТЕСГ,** зобов’язаний забезпечити підключення об’єкта замовника до ГРМ (фізичне з’єднання газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання) за умови дотримання замовником оплати вартості послуги з приєднання, якщо договором на приєднання не встановлений більш **пізній строк**. При цьому на момент підключення до ГРМ газових мереж внутрішнього газопостачання Оператор ГРМ: | **Виробничо – комерційна фірма «Славутич», Прокопенко Павло Сергійович та ТОВ «ТСКНОВ»**  *Пропозиції:*  9. Оператор ГРМ **або власник ГРМ** впродовж десяти **~~робочих~~** днів**, з дати звернення замовника, зобов’язаний забезпечити** підключення об’єкта замовника до ГРМ (фізичне з’єднання газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання). При цьому на момент підключення до ГРМ газових мереж внутрішнього газопостачання Оператор ГРМ:  *Обґрунтування*  1. Прошу привести пункт 9 у відповідність до абзацу 3 частини 9 статті 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».  2. Наша пісня гарна, але не нова.  Яким чином можливе виконання абзацу 6 даного пункту, якщо Оператор ГРМ ніколи не виконує положення абзаців 2-4 даного пункту? Тому запропоновано дієвий механізм стимулювання Оператора ГРМ. | **Попередньо відхиляється.**  Положеннями статті 191 Закону України «Про ринок природного газу» зазначено, що оператор газорозподільної системи зобов’язаний за зверненням замовника забезпечити приєднання його об’єкта до газорозподільної системи за умови дотримання замовником вимог кодексу газорозподільних систем. Таким чином, надання послуги з приєднання до газорозподільних систем забезпечується виключно оператором ГРМ.  Крім того, абзац третій частини дев'ятої статті 39 виключено на підставі Закону № 2438-IX від 19.07.2022. |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. Положення викладені в діючій редакції.*  2) складає та підписує відповідно до вимог цього Кодексу з власником газових мереж внутрішнього газопостачання заяву-приєднання до договору розподілу природного газу з його персоніфікованими даними або технічну угоду про умови приймання-передачі природного газу, передбачену цим Кодексом для суміжних суб’єктів ринку природного газу; | **ТОВ «Газорозподільні мережі України»**  *Пропозиції:*  2) **перевіряє готовність мереж внутрішнього газопостачання та їх відповідність проєкту, за відсутності зауважень,** складає та підписує відповідно до вимог цього Кодексу з власником газових мереж внутрішнього газопостачання заяву-приєднання до договору розподілу природного газу з його персоніфікованими даними або технічну угоду про умови приймання-передачі природного газу, передбачену цим Кодексом для суміжних суб’єктів ринку природного газу;  *Обґрунтування*  Пропонується ввести норму перевірки Оператором ГРМ, як виконавцем технічного обслуговування за замовчуванням (ЗУ «Про житлово-комунальні послуги») та відповідальним за безпечну експлуатацію внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку, відповідності побудованих газових мереж внутрішнього газопостачання вимогам проєкту | **Попередньо відхиляється**  Проєктом постанови зміни не передбачені. |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. Положення викладені в діючій редакції.*  3) складає та підписує з власником газових мереж внутрішнього газопостачання акт розмежування балансової належності газопроводів та експлуатаційної відповідальності сторін, який є невід’ємною частиною договору розподілу природного газу (технічної угоди); | **АТ «Київгаз»**  *Пропозиції:*  3) складає та підписує з власником газових мереж внутрішнього газопостачання акт розмежування балансової належності газопроводів та експлуатаційної відповідальності сторін, який є невід'ємною частиною договору розподілу природного газу (технічної угоди) **за виключенням співвласників багатоквартирного будинку та власників житлових та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку;**  *Обґрунтування*  Зміни кореспондуються із пропозиціями, що надані до пункту 1 глави 5 Родділу ІІІ Кодексу ГРМ, що наведені вище. | **Попередньо відхиляється**  Проєктом постанови зміни не передбачені. |
| *Абзац шостий пункту 9 глави 2 розділу V*  Пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання (на об’єкт споживача, суміжного суб’єкта ринку природного газу), **крім випадку визначеного абзацом другим пункту 5 глави 1 цього розділу,** здійснюється Оператором ГРМ в установленому законодавством порядку протягом п’яти робочих днів у міській місцевості та десяти робочих днів у сільській місцевості за умови укладання договору розподілу природного газу (технічної угоди) та після набуття споживачем (суміжним суб’єктом ринку природного газу) підтверджених обсягів природного газу на відповідний період, **а також надання Оператору ГРМ документального підтвердження виконання вимог ПТЕСГ в частині забезпечення технічного обслуговування газових мереж внутрішнього газопостачання**.  **У випадку визначеним абзацом другим пункту 5 глави 1 цього розділу, пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання здійснюється Оператором ГРМ протягом п’яти робочих днів у міській місцевості та десяти робочих днів у сільській місцевості після надання йому замовником підтвердних документів про прийняття в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання, передачі Оператору ГРМ** **технічної документації на газові мережі внутрішнього газопостачання, у випадках визначених пунктом 13 розділу ІІІ ПТЕСГ, а також надання Оператору ГРМ документального підтвердження виконання вимог ПТЕСГ в частині забезпечення технічного обслуговування газових мереж внутрішнього газопостачання.** | **САДІВНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРВОНА ТРОЯНДА»**  **ОСТ «РУСАНІВСЬКІ САДИ»**  *Пропозиції:*  4) здійснює заходи з унеможливлення несанкціонованого відбору природного газу на період до початку розподілу природного газу, в тому числі шляхом встановлення інвентарної заглушки та/або пломбування запірних пристроїв (у разі необхідності).  Пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання (на об’єкт споживача, суміжного суб’єкта ринку природного газу), крім випадку визначеного абзацом другим пункту 5 глави 1 цього розділу, здійснюється Оператором ГРМ в установленому законодавством порядку протягом п’яти робочих днів у міській місцевості та десяти робочих днів у сільській місцевості за умови укладання договору розподілу природного газу (технічної угоди) та після набуття споживачем (суміжним суб’єктом ринку природного газу) підтверджених обсягів природного газу на відповідний період, ***врегулювання із замовником (власником газових мереж внутрішнього газопостачання) відносин згідно з пунктом 2 глави 1 розділу III цього Кодексу (Оператор протягом 5 робочих днів, за обраним замовником варіантом договору/відносин, готує документи, підписує зі своєї сторони та передає замовнику)\****, **а також надання Оператору ГРМ *інформаційного листа у довільній формі про\*\** виконання вимог ПТЕСГ в частині забезпечення технічного обслуговування газових мереж внутрішнього газопостачання**. ***Оператор здійснює пуск газу до точки розмежування, згідно акту розмежування між споживачем та Оператором, знімання пломб, заглушок, що унеможливлюють користування газом. Газоспоживаюче обладнання, що на момент пуску газу не відповідає проекту та/або знаходиться в ремонті відключається з встановленням пломб Оператора і подальшим пуском після приведення у відповідність до проекту.******\*\*\* Звернення споживачів про порушення Оператором порядку пуску газу (в т.ч. встановлення та/або безпідставна відмова зняття пломб, що унеможливлюють користування газом), які відносяться до забезпечення опалення і подані в опалювальний сезон або стосуються безперервного технологічного процесу, мають бути розглянуті в терміновому порядку протягом 5 робочих днів Оператором та 10 робочих днів Регулятором. \*\*\*\****  **У випадку визначеним абзацом другим пункту 5 глави 1 цього розділу, пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання здійснюється Оператором ГРМ протягом п’яти робочих днів у міській місцевості та десяти робочих днів у сільській місцевості після надання йому замовником підтвердних документів про прийняття в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання, передачі Оператору ГРМ технічної документації на газові мережі внутрішнього газопостачання, у випадках визначених пунктом 13 розділу ІІІ ПТЕСГ, а також надання Оператору *інформаційного листа у довільній формі про\*\** виконання вимог ПТЕСГ в частині забезпечення технічного обслуговування газових мереж внутрішнього газопостачання. *Оператор здійснює пуск газу до точки розмежування, згідно акту розмежування між споживачем та Оператором, знімання пломб, заглушок, що унеможливлюють користування газом. Газоспоживаюче обладнання, що на момент пуску газу не відповідає проекту та/або знаходиться в ремонті відключається з встановленням пломб Оператора і подальшим пуском після приведення у відповідність до проекту.******\*\*\* Звернення споживачів про порушення Оператором порядку пуску газу (в т.ч. встановлення та/або безпідставна відмова зняття пломб, що унеможливлюють користування газом), які відносяться до забезпечення опалення і подані в опалювальний сезон або стосуються безперервного технологічного процесу, мають бути розглянуті в терміновому порядку протягом 5 робочих днів Оператором та 10 робочих днів Регулятором.******\*\*\*\****  Якщо на момент підключення до ГРМ і **введення** в експлуатацію вузла обліку власник газових мереж внутрішнього газопостачання забезпечив укладення договору розподілу природного газу (технічної угоди), а також за наявності у нього підтверджених обсягів природного газу на поточний календарний період пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання здійснюється Оператором ГРМ одночасно з підключенням до ГРМ та складанням акта приймання комерційного вузла обліку в експлуатацію.  **Дія цього пункту не поширюється на випадки визначені пунктами 10 та 11 цієї глави.**  *Обґрунтування*  Пропозиція \*  Кодексом ГРМ не врегульовано питання обрання відносин між Оператором та замовником при виконанні вимог передбачених пунктом 2 глави 1 розділу III Кодексу ГРМ, що унеможливлює забезпечення інтересів замовника. Слід зауважити, що замовник в даному випадку забезпечує розвиток ГРМ власними коштами, тому, має самостійно вирішувати питання подальшого балансу і можливості відшкодування понесених витрат.  Пропозиція \*\*  1. Надання документального підтвердження вимагає від Оператора відповідних повноважень на аналіз, експертизу та перевірку на відповідність документів, що надані, а це не передбачено чинним законодавством.  2. Оператори не мають персонал що може здійснювати аналіз, експертизу та перевірку на відповідність документів, що надані.  3. Фраза, надання Оператору ГРМ документального підтвердження, не визначає вичерпний перелік документів, які потрібно надати, що призведе до вільного трактування Операторами і споживачами.  4. Оператори не мають право здійснювати контроль за виконанням ПТЕСГ.  5. Зобов’язання споживача в наданні невизначеного переліку документів призведе до дискримінаційного підходу при пуску газу, що є порушенням частини 3 статті 2 ЗУ Про ринок природного газу.  Пропозиція \*\*\*  Кодекс ГРМ не забезпечує можливість поетапного пуску газоспоживаючого обладнання, а також послідовності дій у випадку невідповідності або знаходженні на ремонті частини обладнання, що призводить до відмови Операторів в пуску газу на весь об’єкт при виявленій невідповідності (знаходженні на ремонті) одного приладу. Зазначений недолік порушує принцип пропорційності, який передбачений частиною 3 статті 2 ЗУ Про ринок природного газу.  Пропозиція \*\*\*\*  Звернення споживачів пов’язані із пуском газу мають термінових характер бо пов’язані із забезпеченням першочергових потреб у опалювальний сезон або стосуються безперервного технологічного процесу. Існуючі на сьогоднішній час терміни розгляду звернень не забезпечують вчасне вирішення першочергових потреб споживачів тобто втрачають свою суть, не забезпечують вчасно захист інтересів споживачів, що є порушенням частини 2 статті 4 ЗУ Про ринок природного газу. | **Попередньо враховано частково.**  Пропонується викласти у редакції:  «Пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання (на об’єкт споживача, суміжного суб’єкта ринку природного газу), **крім випадку визначеного абзацом другим пункту 5 глави 1 цього розділу,** здійснюється Оператором ГРМ в установленому законодавством порядку протягом п’яти робочих днів у міській місцевості та десяти робочих днів у сільській місцевості за умови укладання договору розподілу природного газу (технічної угоди) та після набуття споживачем (суміжним суб’єктом ринку природного газу) підтверджених обсягів природного газу на відповідний період, **а також надання Оператору ГРМ документального підтвердження виконання вимог ПТЕСГ в частині забезпечення технічного обслуговування газових мереж внутрішнього газопостачання**.  **У випадку визначеним абзацом другим пункту 5 глави 1 цього розділу, пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання здійснюється Оператором ГРМ протягом п’яти робочих днів у міській місцевості та десяти робочих днів у сільській місцевості після надання йому замовником підтвердних документів про прийняття в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання, передачі Оператору ГРМ технічної документації на газові мережі внутрішнього газопостачання, у випадках визначених пунктом 13 розділу ІІІ ПТЕСГ, а також надання Оператору ГРМ документального підтвердження виконання вимог ПТЕСГ в частині забезпечення технічного обслуговування газових мереж внутрішнього газопостачання.**  **Документальним підтвердженням виконання вимог ПТЕСГ в частині забезпечення технічного обслуговування газових мереж внутрішнього газопостачання є надання замовником Оператору ГРМ копії договору на технічне обслуговування газових мереж внутрішнього газопостачання або копії документа, який підтверджує наявність газової служби у замовника.».** |
| **Олег БАКУЛІН**  *Пропозиції:*  **Викласти в наступній редакції**  9. Оператор ГРМ впродовж десяти робочих днів після надання йому замовником підтвердних документів про прийняття в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання та їх фізичну наявність в точці приєднання, а також передачі Оператору ГРМ технічної документації на газові мережі внутрішнього газопостачання, у випадках визначених пунктом 13 розділу ІІІ ПТЕСГ, зобов’язаний забезпечити підключення об’єкта замовника до ГРМ (фізичне з’єднання газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання) за умови дотримання замовником оплати вартості послуги з приєднання, якщо договором на приєднання не встановлений більш пізній строк. При цьому на момент підключення до ГРМ газових мереж внутрішнього газопостачання Оператор ГРМ:  1) забезпечує введення вузла обліку в експлуатацію відповідно до вимог цього Кодексу;  2) складає та підписує відповідно до вимог цього Кодексу з власником газових мереж внутрішнього газопостачання заяву-приєднання до договору розподілу природного газу з його персоніфікованими даними або технічну угоду про умови приймання-передачі природного газу, передбачену цим Кодексом для суміжних суб’єктів ринку природного газу;  3) складає та підписує з власником газових мереж внутрішнього газопостачання акт розмежування балансової належності газопроводів та експлуатаційної відповідальності сторін, який є невід’ємною частиною договору розподілу природного газу (технічної угоди);  4) здійснює заходи з унеможливлення несанкціонованого відбору природного газу на період до початку розподілу природного газу, в тому числі шляхом встановлення інвентарної заглушки та/або пломбування запірних пристроїв (у разі необхідності).  Пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання (на об’єкт споживача, суміжного суб’єкта ринку природного газу), крім випадку визначеного абзацом другим пункту 5 глави 1 цього розділу, здійснюється Оператором ГРМ в установленому законодавством порядку протягом п’яти робочих днів у міській місцевості та десяти робочих днів у сільській місцевості за умови укладання договору розподілу природного газу (технічної угоди) та після набуття споживачем (суміжним суб’єктом ринку природного газу) підтверджених обсягів природного газу на відповідний період, а також надання Оператору ГРМ документального підтвердження виконання вимог ПТЕСГ в частині забезпечення технічного обслуговування газових мереж внутрішнього газопостачання.  У випадку визначеним абзацом другим пункту 5 глави 1 цього розділу, пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання здійснюється Оператором ГРМ протягом п’яти робочих днів у міській місцевості та десяти робочих днів у сільській місцевості після надання йому замовником підтвердних документів про прийняття в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання, передачі Оператору ГРМ технічної документації на газові мережі внутрішнього газопостачання, у випадках визначених пунктом 13 розділу ІІІ ПТЕСГ.  Якщо на момент підключення до ГРМ і введення в експлуатацію вузла обліку власник газових мереж внутрішнього газопостачання забезпечив укладення договору розподілу природного газу (технічної угоди), а також за наявності у нього підтверджених обсягів природного газу на поточний календарний період пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання здійснюється Оператором ГРМ одночасно з підключенням до ГРМ та складанням акта приймання комерційного вузла обліку в експлуатацію.  Дія цього пункту не поширюється на випадки визначені пунктами 10 та 11 цієї глави.  *Обґрунтування*  Розробником проєкту не конкретизується, що мається на увазі під «документальним підтвердженням». Правила технічної експлуатації систем газопостачання, затверджені наказом Міністерства енергетики України від 21 жовтня 2024 року № 402, містять вісімнадцять додатків які можливо розглядати як «документальне підтвердження».  Одночасно, споживач до складення цих документів має доволі віддалене відношення, що унеможливлює їх отримання для надання оператору ГРМ.  Таким чином, Регулятором створюються умови для операторів ГРМ у вільному визначенні необхідних ним документів, що веде до створення штучних перешкод для споживачів природного газу у його використанні для власних потреб | **Попередньо враховано частково.**  Пропонується викласти у редакції:  «Пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання (на об’єкт споживача, суміжного суб’єкта ринку природного газу), **крім випадку визначеного абзацом другим пункту 5 глави 1 цього розділу,** здійснюється Оператором ГРМ в установленому законодавством порядку протягом п’яти робочих днів у міській місцевості та десяти робочих днів у сільській місцевості за умови укладання договору розподілу природного газу (технічної угоди) та після набуття споживачем (суміжним суб’єктом ринку природного газу) підтверджених обсягів природного газу на відповідний період, **а також надання Оператору ГРМ документального підтвердження виконання вимог ПТЕСГ в частині забезпечення технічного обслуговування газових мереж внутрішнього газопостачання**.  **У випадку визначеним абзацом другим пункту 5 глави 1 цього розділу, пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання здійснюється Оператором ГРМ протягом п’яти робочих днів у міській місцевості та десяти робочих днів у сільській місцевості після надання йому замовником підтвердних документів про прийняття в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання, передачі Оператору ГРМ технічної документації на газові мережі внутрішнього газопостачання, у випадках визначених пунктом 13 розділу ІІІ ПТЕСГ, а також надання Оператору ГРМ документального підтвердження виконання вимог ПТЕСГ в частині забезпечення технічного обслуговування газових мереж внутрішнього газопостачання.**  **Документальним підтвердженням виконання вимог ПТЕСГ в частині забезпечення технічного обслуговування газових мереж внутрішнього газопостачання є надання замовником Оператору ГРМ копії договору на технічне обслуговування газових мереж внутрішнього газопостачання або копії документа, який підтверджує наявність газової служби у замовника.».** |
| *Абзац сьомий пункту 9 глави 2 розділу V*  Якщо на момент підключення до ГРМ і **введення** в експлуатацію вузла обліку власник газових мереж внутрішнього газопостачання забезпечив укладення договору розподілу природного газу (технічної угоди), а також за наявності у нього підтверджених обсягів природного газу на поточний календарний період пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання здійснюється Оператором ГРМ одночасно з підключенням до ГРМ та складанням акта приймання комерційного вузла обліку в експлуатацію.  **Дія цього пункту не поширюється на випадки визначені пунктами 10 та 11 цієї глави**. | **Виробничо – комерційна фірма «Славутич», Прокопенко Павло Сергійович та ТОВ «ТСКНОВ»**  *Пропозиції:*  Якщо на момент підключення до ГРМ і введення в експлуатацію вузла обліку власник газових мереж внутрішнього газопостачання забезпечив укладення договору розподілу природного газу (технічної угоди), а також за наявності у нього підтверджених обсягів природного газу на поточний календарний період пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання здійснюється Оператором ГРМ одночасно з підключенням до ГРМ та складанням акта приймання комерційного вузла обліку в експлуатацію.  **У разі якщо Оператор ГРМ не вжив своєчасних заходів для виконання абзаців 2-4 даного пункту, пуск газу здійснюється безоплатно.**  Дія цього пункту не поширюється на випадки визначені **пункт 11 цієї глави**  *Обґрунтування*  1. Прошу привести пункт 9 у відповідність до абзацу 3 частини 9статті 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».  2. Наша пісня гарна, але не нова.  Яким чином можливе виконання абзацу 6 даного пункту, якщо Оператор ГРМ ніколи не виконує положення абзаців 2-4 даного пункту? Тому запропоновано дієвий механізм стимулювання Оператора ГРМ. | **Попередньо відхиляється**  Проєктом постанови зміни не передбачені. |
| 10. Якщо система внутрішнього газопостачання замовника передбачатиме підключення третіх осіб (інших замовників, споживачів), то у такому випадку: |  |  | |
| 1) замовник при поданні заяви на приєднання та заповненні опитувального листа Оператора ГРМ повинен зазначити відповідну інформацію про третіх осіб та надати їх перелік; |  |  | |
| 2) Оператор ГРМ в технічних умовах приєднання визначає вимоги до точок приєднання третіх осіб (споживачів) та до їх вузлів обліку природного газу, а замовник передбачає ці точки приєднання та вузли обліку в проєкті внутрішнього газопостачання; |  |  | |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. Положення викладені в діючій редакції.*  3) замовник до початку будівництва газових мереж внутрішнього газопостачання від точки приєднання замовника до точок приєднання третіх осіб (споживачів) має погодити з Оператором ГРМ проєкт внутрішнього газопостачання в частині організації вузла обліку для третіх осіб. Разом з тим, якщо улаштування вузла обліку газу забезпечується Оператором ГРМ за рахунок плати за приєднання, то проєкт внутрішнього газопостачання додатково має бути погоджений з Оператором ГРМ у частині кошторису затрат на організацію вузла обліку. При цьому вартість послуги Оператора ГРМ з погодження проєкту внутрішнього газопостачання визначається відповідно до методології встановлення плати за приєднання до газотранспортних і газорозподільних систем, затвердженої Регулятором; | **ТОВ «Газорозподільні мережі України»**  *Пропозиції:*  3) замовник до початку будівництва газових мереж внутрішнього газопостачання від точки приєднання замовника до точок приєднання третіх осіб (споживачів) має погодити з Оператором ГРМ проєкт внутрішнього газопостачання, **у т.ч.** в частині організації вузла обліку для третіх осіб. **~~Разом з тим, якщо улаштування вузла обліку газу забезпечується Оператором ГРМ за рахунок плати за приєднання, то проєкт внутрішнього газопостачання додатково має бути погоджений з Оператором ГРМ у частині кошторису затрат на організацію вузла обліку.~~** При цьому вартість послуги Оператора ГРМ з погодження проєкту внутрішнього газопостачання визначається відповідно до методології встановлення плати за приєднання до газотранспортних і газорозподільних систем, затвердженої Регулятором;  *Обґрунтування*  Погодження проекту внутрішнього газопостачання дозволить підвищити якість проєктування, будівництва та у подальшому і експлуатації газових мереж внутрішнього газопостачання з врахуванням, що виконавець робіт з обслуговування ВБСГ за замовчуванням - ОГРМ | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом постанови зміни не передбачені. | |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. Положення викладені в діючій редакції.*  4) Оператор ГРМ на договірних засадах із замовником забезпечує контроль якості будівельно-монтажних робіт при спорудженні газових мереж внутрішнього газопостачання від точки приєднання замовника до точок приєднання третіх осіб (споживачів), які в подальшому стануть ГРМ; | **Виробничо – комерційна фірма «Славутич»**  *Пропозиції:*  4) **виключити**  *Обґрунтування*  1. Контроль якості не передбачений нічим окрім Кодексу ГРМ. Не зрозуміло взагалі нічого з даного положення, ні відповідальність Оператора, ні суб’єкта контролю, просто НКРЕКП унеможливило приєднання третіх осіб на стадії будівництва.  2. Якщо введення ВОГ не буде зроблене Оператором ГРМ, то і підключення ніколи не буде?  Технічну документацію передавати? Усю? Чи якусь конкретно? Може виконавчу?  І що зі строками врегулювання по пункту 2 глави 1 розділу ІІІ будемо робити? Десять років може поставимо? Очевидно, що ні. | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом постанови зміни не передбачені. | |
|  | **Прокопенко Павло Сергійович та ТОВ «ТСКНОВ»**  *Пропозиції:*  4) **виключити**  *Обґрунтування*  1. Контроль якості не передбачений нічим окрім Кодексу ГРМ. Не зрозуміло взагалі нічого з даного положення, ні відповідальність Оператора, ні суб’єкта контролю, просто НКРЕКП унеможливило приєднання третіх осіб на стадії будівництва. НКРЕКП не Мінрегіон якщо що.  2. Що це взагалі таке у пункті 5? А якщо введення ВОГ не буде зроблене Оператором ГРМ, то і підключення ніколи не буде?  Технічну документацію передавати? Усю? Чи якусь конкретно? Може виконавчу?  І що зі строками врегулювання по пункту 2 глави 1 розділу ІІІ будемо робити? Десять років може поставимо? Очевидно, що ні. | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом постанови зміни не передбачені, відсутнє обґрунтування. | |
| 5) підключення до ГРМ газових мереж внутрішнього газопостачання та укладання з її власником договору розподілу природного газу~~,~~ ~~а також пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання~~ здійснюються Оператором ГРМ **впродовж десяти робочих днів, якщо договором на приєднання не встановлений більш пізній строк,** після**:**  **врегулювання із замовником (власником газових мереж внутрішнього газопостачання) відносин згідно з пунктом 2 глави 1 розділу III цього Кодексу;**  **передачі Оператору ГРМ технічної документації на газові мережі внутрішнього газопостачання;**  **введення вузлів обліку в експлуатацію відповідно до вимог цього Кодексу;**  **здійснення заходів з унеможливлення несанкціонованого відбору природного газу на період до початку розподілу природного газу, в тому числі шляхом встановлення інвентарної заглушки та/або пломбування запірних пристроїв (у разі необхідності).**  **Пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання (на об’єкт споживача, суміжного суб’єкта ринку природного газу) здійснюється Оператором ГРМ в установленому законодавством порядку протягом п’яти робочих днів у міській місцевості та десяти робочих днів у сільській місцевості за умови укладання договору розподілу природного газу (технічної угоди) та після набуття споживачем (суміжним суб’єктом ринку природного газу) підтверджених обсягів природного газу на відповідний період, а також надання Оператору ГРМ документального підтвердження виконання вимог ПТЕСГ в частині забезпечення технічного обслуговування газових мереж внутрішнього газопостачання.**  **Дія цього пункту не поширюється на випадки визначені пунктами 9 та 11 цієї глави.** | **Виробничо – комерційна фірма «Славутич»**  *Пропозиції:*  5) підключення до ГРМ газових мереж внутрішнього газопостачання та укладання з її власником договору розподілу природного газу~~,~~ ~~а також пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання~~ здійснюються **Оператором ГРМ, у порядку визначеному пунктом 9 даної глави, після:**  **Підписання** із замовником (власником газових мереж внутрішнього газопостачання) **договору** згідно з пунктом 2 глави 1 розділу III цього Кодексу. **Вид договору, який буде укладено, обирається замовником з урахуванням чинного законодавства. Підготовку та підписання договору забезпечує Оператор ГРМ у строки встановлені для абзаців 2-5 пункту 9 даної глави.**  передачі Оператору ГРМ **копії виконавчої** документації на газові мережі внутрішнього газопостачання;  **Дія цього пункту не поширюється на випадки визначені пунктом 11 цієї глави.**  *Обґрунтування*  1. Контроль якості не передбачений нічим окрім Кодексу ГРМ. Не зрозуміло взагалі нічого з даного положення, ні відповідальність Оператора, ні суб’єкта контролю, просто НКРЕКП унеможливило приєднання третіх осіб на стадії будівництва.  2. Якщо введення ВОГ не буде зроблене Оператором ГРМ, то і підключення ніколи не буде?  Технічну документацію передавати? Усю? Чи якусь конкретно? Може виконавчу?  І що зі строками врегулювання по пункту 2 глави 1 розділу ІІІ будемо робити? Десять років може поставимо? Очевидно, що ні. | **Попередньо відхиляється.**  Укладення договірних відносин між Оператором ГРМ та власником газових мереж відповідно до вимог пункту 2 глави 1 розділу ІІІ Кодексу ГРМ має здійснюватися на основі вільного волевиявлення сторін та з урахуванням положень Господарського та Цивільного кодексів України.  Відповідно до положень статті 2 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» введення в експлуатацію новозбудованих та/або реконструйованих багатоквартирних жилих будинків і об'єктів виробничого та невиробничого призначення (промисловість, бюджетна сфера, сфера соціально-побутового і культурного призначення тощо) з системами газопостачання здійснюється лише за наявності вузлів обліку природного газу. Таким чином, при наданні послуги з приєднання має бути забезпечено введення вузлів обліку в експлуатацію.  Необхідність надання технічної документації (комплекту документів, що складається з проєктної та виконавчої документації (будівельно-технічні паспорти, акти, протоколи тощо)) визначена Правилами технічної експлуатації систем газопостачання.  Змінами до підпункту 5 пункту 10 не передбачено введення додаткових норм щодо контролю якості. Редакція запропонована НКРЕКП забезпечує єдиний підхід якщо система внутрішнього газопостачання замовника передбачатиме підключення третіх осіб.  Крім того, відсутнє обґрунтування. | |
| **Прокопенко Павло Сергійович та ТОВ «ТСКНОВ»**  *Пропозиції:*  5) підключення до ГРМ газових мереж внутрішнього газопостачання та укладання з її власником договору розподілу природного газу~~,~~ ~~а також пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання~~ здійснюються **Оператором ГРМ, у порядку визначеному пунктом 9 даної глави, після:**  **Підписання** із замовником (власником газових мереж внутрішнього газопостачання) **договору** згідно з пунктом 2 глави 1 розділу III цього Кодексу. **Вид договору, який буде укладено, обирається замовником з урахуванням чинного законодавства. Підготовку та підписання договору забезпечує Оператор ГРМ у строки встановлені для абзаців 2-5 пункту 9 даної глави.**  передачі Оператору ГРМ **копії виконавчої** документації на газові мережі внутрішнього газопостачання;  **Дія цього пункту не поширюється на випадки визначені пунктом 11 цієї глави.**  *Обґрунтування*  1. Контроль якості не передбачений нічим окрім Кодексу ГРМ. Не зрозуміло взагалі нічого з даного положення, ні відповідальність Оператора, ні суб’єкта контролю, просто НКРЕКП унеможливило приєднання третіх осіб на стадії будівництва. НКРЕКП не Мінрегіон якщо що.  2. Що це взагалі таке у пункті 5? А якщо введення ВОГ не буде зроблене Оператором ГРМ, то і підключення ніколи не буде?  Технічну документацію передавати? Усю? Чи якусь конкретно? Може виконавчу?  І що зі строками врегулювання по пункту 2 глави 1 розділу ІІІ будемо робити? Десять років може поставимо? Очевидно, що ні. | **Попередньо відхиляється.**  Укладення договірних відносин між Оператором ГРМ та власником газових мереж відповідно до вимог пункту 2 глави 1 розділу ІІІ Кодексу ГРМ має здійснюватися на основі вільного волевиявлення сторін та з урахуванням положень Господарського та Цивільного кодексів України.  Відповідно до положень статті 2 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» введення в експлуатацію новозбудованих та/або реконструйованих багатоквартирних жилих будинків і об'єктів виробничого та невиробничого призначення (промисловість, бюджетна сфера, сфера соціально-побутового і культурного призначення тощо) з системами газопостачання здійснюється лише за наявності вузлів обліку природного газу. Таким чином, при наданні послуги з приєднання має бути забезпечено введення вузлів обліку в експлуатацію.  Необхідність надання технічної документації (комплекту документів, що складається з проєктної та виконавчої документації (будівельно-технічні паспорти, акти, протоколи тощо)) визначена Правилами технічної експлуатації систем газопостачання.  Змінами до підпункту 5 пункту 10 не передбачено введення додаткових норм щодо контролю якості. Редакція запропонована НКРЕКП забезпечує єдиний підхід якщо система внутрішнього газопостачання замовника передбачатиме підключення третіх осіб.  Крім того, відсутнє обґрунтування. | |
| **САДІВНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРВОНА ТРОЯНДА»**  **ОСТ «РУСАНІВСЬКІ САДИ»**  *Пропозиції:*  5) підключення до ГРМ газових мереж внутрішнього газопостачання та укладання з її власником договору розподілу природного газу~~,~~ ~~а також пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання~~ здійснюються Оператором ГРМ **впродовж десяти робочих днів, якщо договором на приєднання не встановлений більш пізній строк,** після**:**  **врегулювання із замовником (власником газових мереж внутрішнього газопостачання) відносин згідно з пунктом 2 глави 1 розділу III цього Кодексу *(Оператор протягом 5 робочих днів, за обраним замовником варіантом договору/відносин, готує документи, підписує зі своєї сторони та передає замовнику)\**;**  **передачі Оператору ГРМ технічної документації на газові мережі внутрішнього газопостачання;**  **введення вузлів обліку в експлуатацію відповідно до вимог цього Кодексу;**  **здійснення заходів з унеможливлення несанкціонованого відбору природного газу на період до початку розподілу природного газу, в тому числі шляхом встановлення інвентарної заглушки та/або пломбування запірних пристроїв (у разі необхідності).**  **Пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання (на об’єкт споживача, суміжного суб’єкта ринку природного газу) здійснюється Оператором ГРМ в установленому законодавством порядку протягом п’яти робочих днів у міській місцевості та десяти робочих днів у сільській місцевості за умови укладання договору розподілу природного газу (технічної угоди) та після набуття споживачем (суміжним суб’єктом ринку природного газу) підтверджених обсягів природного газу на відповідний період, а також надання Оператору ГРМ інформаційного листа у довільній формі**  **про\*\* виконання вимог ПТЕСГ в частині забезпечення технічного обслуговування газових мереж внутрішнього газопостачання. Оператор здійснює пуск газу до точки розмежування, згідно акту розмежування між споживачем та Оператором, знімання пломб, заглушок, що унеможливлюють користування газом. Газоспоживаюче обладнання, що на момент пуску газу не відповідає проекту та/або знаходиться в ремонті відключається з встановленням пломб Оператора і подальшим пуском після приведення у відповідність до проекту.\*\*\* Звернення споживачів про порушення Оператором порядку пуску газу (в т.ч. встановлення та/або безпідставна відмова зняття пломб, що унеможливлюють користування газом), які відносяться до забезпечення опалення і подані в опалювальний сезон або стосуються безперервного технологічного процесу, мають бути розглянуті в терміновому порядку протягом 5 робочих днів Оператором та 10 робочих днів Регулятором. \*\*\*\***  **Дія цього пункту не поширюється на випадки визначені пунктами 9 та 11 цієї глави.**  *Обґрунтування*  Пропозиція \*  Кодексом ГРМ не врегульовано питання обрання відносин між Оператором та замовником при виконанні вимог передбачених пунктом 2 глави 1 розділу III Кодексу ГРМ, що унеможливлює забезпечення інтересів замовника. Слід зауважити, що замовник в даному випадку забезпечує розвиток ГРМ власними коштами, тому, має самостійно вирішувати питання подальшого балансу і можливості відшкодування понесених витрат.  Пропозиція \*\*  1. Надання документального підтвердження вимагає від Оператора відповідних повноважень на аналіз, експертизу та перевірку на відповідність документів, що надані, а це не передбачено чинним законодавством.  2. Оператори не мають персонал що може здійснювати аналіз, експертизу та перевірку на відповідність документів, що надані.  3. Фраза, надання Оператору ГРМ документального підтвердження, не визначає вичерпний перелік документів, які потрібно надати, що призведе до вільного трактування Операторами і споживачами.  4. Оператори не мають право здійснювати контроль за виконанням ПТЕСГ.  5. Зобов’язання споживача в наданні невизначеного переліку документів призведе до дискримінаційного підходу при пуску газу, що є порушенням частини 3 статті 2 ЗУ Про ринок природного газу.  Пропозиція \*\*\*  Кодекс ГРМ не забезпечує можливість поетапного пуску газоспоживаючого обладнання, а також послідовності дій у випадку невідповідності або знаходженні на ремонті частини обладнання, що призводить до відмови Операторів в пуску газу на весь об’єкт при виявленій невідповідності (знаходженні на ремонті) одного приладу. Зазначений недолік порушує принцип пропорційності, який передбачений частиною 3 статті 2 ЗУ Про ринок природного газу.  Пропозиція \*\*\*\*  Звернення споживачів пов’язані із пуском газу мають термінових характер бо пов’язані із забезпеченням першочергових потреб у опалювальний сезон або стосуються безперервного технологічного процесу. Існуючі на сьогоднішній час терміни розгляду звернень не забезпечують вчасне вирішення першочергових потреб споживачів тобто втрачають свою суть, не забезпечують вчасно захист інтересів споживачів, що є порушенням частини 2 статті 4 ЗУ Про ринок природного газу. | **Попередньо відхиляється.**  Укладення договірних відносин між Оператором ГРМ та власником газових мереж відповідно до вимог пункту 2 глави 1 розділу ІІІ Кодексу ГРМ має здійснюватися на основі вільного волевиявлення сторін та з урахуванням положень Господарського та Цивільного кодексів України.  Разом з цим, положеннями статті 37 Закону України «Про ринок природного газу» визначено, що Оператор газорозподільної системи відповідає за надійну та безпечну експлуатацію, підтримання у належному стані та розвиток (включаючи нове будівництво та реконструкцію) газорозподільної системи, якою він користується на законних підставах.  При цьому, ПТЕСГ визначено, що пуск природного газу до системи газопостачання прийнятої в експлуатацію після завершення її будівництва, реконструкції або капітального ремонту виконується Оператором ГРМ.  Строки розгляду звернень громадян визначені Законом України «Про звернення громадян». | |
| **Олег БАКУЛІН**  *Пропозиції:*  **Викласти в наступній редакції**  10. Якщо система внутрішнього газопостачання замовника передбачатиме підключення третіх осіб (інших замовників, споживачів), то у такому випадку:  1) замовник при поданні заяви на приєднання та заповненні опитувального листа Оператора ГРМ повинен зазначити відповідну інформацію про третіх осіб та надати їх перелік;  2) Оператор ГРМ в технічних умовах приєднання визначає вимоги до точок приєднання третіх осіб (споживачів) та до їх вузлів обліку природного газу, а замовник передбачає ці точки приєднання та вузли обліку в проєкті внутрішнього газопостачання;  3) замовник до початку будівництва газових мереж внутрішнього газопостачання від точки приєднання замовника до точок приєднання третіх осіб (споживачів) має погодити з Оператором ГРМ проєкт внутрішнього газопостачання в частині організації вузла обліку для третіх осіб. Разом з тим, якщо улаштування вузла обліку газу забезпечується Оператором ГРМ за рахунок плати за приєднання, то проєкт внутрішнього газопостачання додатково має бути погоджений з Оператором ГРМ у частині кошторису затрат на організацію вузла обліку.  При цьому вартість послуги Оператора ГРМ з погодження проєкту внутрішнього газопостачання визначається відповідно до методології встановлення плати за приєднання до газотранспортних і газорозподільних систем, затвердженої Регулятором;  4) Оператор ГРМ на договірних засадах із замовником забезпечує контроль якості будівельно-монтажних робіт при спорудженні газових мереж внутрішнього газопостачання від точки приєднання замовника до точок приєднання третіх осіб (споживачів), які в подальшому стануть ГРМ;  5) підключення до ГРМ газових мереж внутрішнього газопостачання та укладання з її власником договору розподілу природного газу, а також пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання здійснюються Оператором ГРМ впродовж десяти робочих днів, якщо договором на приєднання не встановлений більш пізній строк, після:  врегулювання із замовником (власником газових мереж внутрішнього газопостачання) відносин згідно з пунктом 2 глави 1 розділу III цього Кодексу; передачі Оператору ГРМ технічної документації на газові мережі внутрішнього газопостачання;  введення вузлів обліку в експлуатацію відповідно до вимог цього Кодексу;  здійснення заходів з унеможливлення несанкціонованого відбору природного газу на період до початку розподілу природного газу, в тому числі шляхом встановлення інвентарної заглушки та/або пломбування запірних пристроїв (у разі необхідності).  Пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання (на об’єкт споживача, суміжного суб’єкта ринку природного газу) здійснюється Оператором ГРМ в установленому законодавством порядку протягом п’яти робочих днів у міській місцевості та десяти робочих днів у сільській місцевості за умови укладання договору розподілу природного газу (технічної угоди) та після набуття споживачем (суміжним суб’єктом ринку природного газу) підтверджених обсягів природного газу на відповідний період  Дія цього пункту не поширюється на випадки визначені пунктами 9 та 11 цієї глави.  *Обґрунтування*  Розробником проєкту не конкретизується, що мається на увазі під «документальним підтвердженням».  Правила технічної експлуатації систем газопостачання, затверджені наказом Міністерства енергетики України від 21 жовтня 2024 року № 402, містять вісімнадцять додатків які можливо розглядати як «документальне підтвердження».  Одночасно, споживач до складення цих документів має доволі віддалене відношення, що унеможливлює їх отримання для надання оператору ГРМ.  Таким чином, Регулятором створюються умови для операторів ГРМ у вільному визначенні необхідних ним документів, що веде до створення штучних перешкод для споживачів природного газу у його використанні для власних потреб | **Попередньо враховано частково.**  Пропонується викласти у редакції:  «5) підключення до ГРМ газових мереж внутрішнього газопостачання та укладання з її власником договору розподілу природного газу~~,~~ ~~а також пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання~~ здійснюються Оператором ГРМ **впродовж десяти робочих днів, якщо договором на приєднання не встановлений більш пізній строк,** після**:**  **врегулювання із замовником (власником газових мереж внутрішнього газопостачання) відносин згідно з пунктом 2 глави 1 розділу III цього Кодексу;**  **передачі Оператору ГРМ технічної документації на газові мережі внутрішнього газопостачання;**  **введення вузлів обліку в експлуатацію відповідно до вимог цього Кодексу;**  **здійснення заходів з унеможливлення несанкціонованого відбору природного газу на період до початку розподілу природного газу, в тому числі шляхом встановлення інвентарної заглушки та/або пломбування запірних пристроїв (у разі необхідності).**  **Пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання (на об’єкт споживача, суміжного суб’єкта ринку природного газу) здійснюється Оператором ГРМ в установленому законодавством порядку протягом п’яти робочих днів у міській місцевості та десяти робочих днів у сільській місцевості за умови укладання договору розподілу природного газу (технічної угоди) та після набуття споживачем (суміжним суб’єктом ринку природного газу) підтверджених обсягів природного газу на відповідний період, а також надання Оператору ГРМ документального підтвердження виконання вимог ПТЕСГ в частині забезпечення технічного обслуговування газових мереж внутрішнього газопостачання.**  **Документальним підтвердженням виконання вимог ПТЕСГ в частині забезпечення технічного обслуговування газових мереж внутрішнього газопостачання є надання замовником Оператору ГРМ копії договору на технічне обслуговування газових мереж внутрішнього газопостачання або копії документа, який підтверджує наявність газової служби у замовника.**  **Дія цього пункту не поширюється на випадки визначені пунктами 9 та 11 цієї глави.».** | |
| 11. Якщо об’єктом замовника, який необхідно приєднати до ГРМ, є дво- або багатоквартирний будинок (крім випадку, коли відповідно до даних опитувального листа та/або заяви замовника зазначений будинок передбачається облаштувати загальнобудинковим комерційним вузлом обліку газу, за яким будуть здійснюватися комерційні розрахунки), то надання послуг з приєднання додатково передбачає: |  |  | |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. Положення викладені в діючій редакції.*  1) замовник при поданні заяви на приєднання та заповненні опитувального листа Оператора ГРМ повинен зазначити інформацію про необхідну загальну технічну потужність на будинок (визначається з урахуванням планованого до розміщення в будинку газового обладнання (плита, водонагрівач, котел тощо)), кількість квартир (приміщень) у такому будинку з визначенням технічної потужності кожної квартири (приміщення). З метою спрощення заповнення опитувального листа допускається вказувати технічну потужність на одну квартиру (приміщення) для однотипних квартир (приміщень) у цьому будинку із зазначенням їх кількості; | **ТОВ «Газорозподільні мережі України»**  *Пропозиції:*  1) замовник при поданні заяви на приєднання та заповненні опитувального листа Оператора ГРМ повинен зазначити інформацію про необхідну загальну технічну потужність на будинок (визначається з урахуванням планованого до розміщення в будинку **газовикористовуючого** обладнання (плита, водонагрівач, котел тощо)), кількість квартир (приміщень) у такому будинку з визначенням технічної потужності кожної квартири (приміщення). З метою спрощення заповнення опитувального листа допускається вказувати технічну потужність на одну квартиру (приміщення) для однотипних квартир (приміщень) у цьому будинку із зазначенням їх кількості;  *Обґрунтування*  Замінити газове обладнання на газовикористовуюче | **Попередньо відхиляється**  Проєктом постанови зміни не передбачені. | |
| …  **Підключення до ГРМ дво- або багатоквартирного будинку здійснюється Оператором ГРМ впродовж десяти робочих днів, якщо договором на приєднання не встановлений більш пізніший строк, після**: | **Виробничо – комерційна фірма «Славутич», Прокопенко Павло Сергійович та ТОВ «ТСКНОВ»**  *Пропозиції:*  Підключення до ГРМ дво- або багатоквартирного будинку здійснюється Оператором ГРМ **або власником ГРМ** впродовж **десяти днів** після:  *Обґрунтування*  Прошу привести дане положення у відповідність до абзацу 3 частини 9 статті 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». | **Попередньо відхиляється.**  Абзац третій частини дев'ятої статті 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» виключено на підставі Закону № 2438-IX від 19.07.2022 | |
|  |  |  | |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. Положення викладені в діючій редакції.*  *Пункт 12 глави 2 розділу V*  12. У разі якщо Оператор ГРМ відповідно до договору на приєднання збудував газові мережі зовнішнього газопостачання, а газові мережі внутрішнього газопостачання не підведені в точку приєднання або не введені в експлуатацію, Оператор ГРМ має здійснити заходи щодо унеможливлення несанкціонованого відбору природного газу, у тому числі шляхом встановлення інвентарної заглушки та/або опломбування запірних пристроїв, та має право на вибір:  ініціювати заходи з **введення** в установленому законодавством порядку вузла обліку в експлуатацію та пуску газу на вузол обліку, але за умови укладання із замовником договору розподілу природного газу та договору про відповідальне зберігання вузла обліку та пломб на запірних пристроях;  не підключати газові мережі зовнішнього газопостачання в місці забезпечення потужності та/або не встановлювати (демонтувати) в точці приєднання вузол обліку до дати **прийняття** в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання (їх підведення до точки приєднання). | **ТОВ «Газорозподільні мережі України»**  *Пропозиції:*  12. У разі якщо Оператор ГРМ відповідно до договору на приєднання збудував газові мережі зовнішнього газопостачання, а газові мережі внутрішнього газопостачання не підведені в точку приєднання **та** не **прийняті** в експлуатацію, Оператор ГРМ має здійснити заходи щодо унеможливлення несанкціонованого відбору природного газу, у тому числі шляхом встановлення інвентарної заглушки та/або опломбування запірних пристроїв, та має право на вибір:  ініціювати заходи з введення в установленому законодавством порядку вузла обліку в експлуатацію та пуску газу на вузол обліку, але за умови укладання із замовником договору розподілу природного газу та договору про відповідальне зберігання вузла обліку та пломб на запірних пристроях;  не підключати газові мережі зовнішнього газопостачання в місці забезпечення потужності та/або не встановлювати (демонтувати) в точці приєднання вузол обліку до дати прийняття в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання (їх підведення до точки приєднання).  *Обґрунтування*  Виправлення у відповідності до понять прийняття в експлуатацію та введення в експлуатацію | **Попередньо відхиляється**  Проєктом постанови зміни не передбачені. | |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. Положення викладені в діючій редакції.*  15. Оператори газорозподільних систем забезпечують функціонування електронних сервісів надання послуги з приєднання, які мають забезпечити взаємодію та документообіг між замовником та оператором газорозподільної системи у процесі приєднання, інформування замовника про стан надання послуги з приєднання та забезпечити відображення інформації про поточний стан виконання відповідних організаційних та технічних заходів, які здійснюються для надання послуги з приєднання замовнику, із зазначенням очікуваних та граничних строків їх виконання.  Мінімальними вимогами до інформаційного наповнення електронних сервісів надання послуги з приєднання є відображення інформації про поточний стан виконання відповідних організаційних та технічних заходів, які здійснюються Оператором ГРМ для надання послуги з приєднання замовнику щодо:  готовності проєкту договору на приєднання, проєкту технічних умов приєднання та відповідних рахунків щодо їх оплати;  проєктування та здійснення заходів щодо оформлення земельних відносин щодо траси прокладання газових мереж зовнішнього газопостачання (за необхідності);  отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки під газовими мережами зовнішнього газопостачання (за необхідності);  виконання інженерно-геодезичних вишукувань;  розробки та затвердження проєкту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини;  експертизи та погодження проєктної документації з іншими заінтересованими сторонами;  підключення до ГРМ газових мереж внутрішнього газопостачання замовника в точці приєднання;  пуску газу на об’єкт замовника та укладання договору розподілу природного газу (технічної угоди) тощо. | **Виробничо – комерційна фірма «Славутич», Прокопенко Павло Сергійович та ТОВ «ТСКНОВ»**  *Пропозиції:*  **15. Оператори ГРМ забезпечують функціонування електронних сервісів надання послуги з приєднання, які мають забезпечити взаємодію та документообіг між замовником та Оператором ГРМ у процесі приєднання, інформування замовника про стан надання послуги з приєднання та забезпечити відображення інформації про поточний стан виконання відповідних організаційних та технічних заходів, які здійснюються для надання послуги з приєднання замовнику, із зазначенням очікуваних та граничних строків їх виконання.**  **Електронний кабінет замовника на офіційному веб-сайті Оператора ГРМ у мережі Інтернет має:**   * **забезпечити можливість приєднання до ГРМ без відвідування замовником кол-центру для обслуговування споживачів;** * **забезпечити можливість подання замовником усіх необхідних, для приєднання, документів через веб-сайт Оператора ГРМ;** * **забезпечити можливість отримання замовником усіх необхідних, для приєднання, документів від Оператора ГРМ через веб-сайт Оператора ГРМ;** * **забезпечити відображення інформації про поточний стан виконання приєднання, у тому числі інформації щодо обліку строків виконання організаційних та технічних заходів, які здійснюються для надання послуги з приєднання замовнику, в режимі реального часу.**   **Оператор ГРМ зобов’язаний вносити усі необхідні для приєднання документи, які передбачені даною або іншими главами цього Кодексу, в електронний кабінет замовника, у строки передбачені цим Кодексом, незалежно від їх направлення у паперовій формі. Вихідною датою відповідного документу є дата його внесення до електронного кабінету замовника.**  **У такому випадку електронний документ посвідчується кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи Оператора ГРМ.**  *Обґрунтування*  Встановлює чіткі рамки для сервісів Оператора ГРМ та можливість її контролю зі сторони НКРЕКП. | **Попередньо відхиляється**  Проєктом постанови зміни не передбачені. | |
| *Пункт 17 глави 2 розділу V*  17. Новозбудовані (реконструйовані, технічно переоснащені, капітально відремонтовані) газові мережі зовнішнього та внутрішнього газопостачання повинні відповідати вимогам законодавства. Відповідність якості обладнання та матеріалів, які були використані під час будівництва, повинна бути підтверджена документально.  Заходи з будівництва газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання повинні здійснюватися з дотриманням правового режиму земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів та газорозподільних систем, а також вимог **ПТЕСГ**.  Технічна (технологічна) послідовність виконання робіт з будівництва газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання визначається у кожному конкретному випадку їх виконавцями та з урахуванням вимог договору на приєднання і законодавства України.  Технічний нагляд за будівництвом **~~(новим будівництвом, капітальним ремонтом, реконструкцією і технічним переоснащенням)~~** газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання здійснюється у встановленому законодавством порядку.  Проєктування газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства, зокрема з урахуванням вимог чинних державних будівельних норм. | **ТОВ «Газорозподільні мережі України»**  *Пропозиції:*  17. Новозбудовані (реконструйовані, технічно переоснащені, капітально відремонтовані) газові мережі зовнішнього та внутрішнього газопостачання повинні відповідати вимогам законодавства **у сфері містобудівної діяльності**. Відповідність якості будівництва, **використаних під час будівництва обладнання та матеріалів**, повинна бути підтверджена документально.  Заходи з будівництва газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання повинні здійснюватися з дотриманням правового режиму земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів та газорозподільних систем, а також вимог **ПТЕСГ**.  Технічна (технологічна) послідовність виконання робіт з будівництва газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання визначається у кожному конкретному випадку їх виконавцями та з урахуванням вимог договору на приєднання і законодавства України.  Технічний нагляд за будівництвом газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання здійснюється у встановленому законодавством порядку.  Проєктування газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання здійснюється згідно з вимогами **цього Кодексу** та законодавства **у сфері містобудівної діяльності**, зокрема з урахуванням вимог чинних державних будівельних норм **та Кодексів усталеної практики.**  *Обґрунтування*  Доповнено вимогою до якості будівництва, уточнено та розширено за видами нормативних документів з будівництва та проєктування | **Попередньо відхиляється.**  Положеннями підпункту 5 пункту 1 Змін вже передбачено, що у тексті Кодексу абревіатуру «ПБСГ» замінити абревіатурою «ПТЕСГ». Інші зміни до першого та п’ятого абзаців пункту 17 Проєктом не передбачені. | |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. В діючій редакції норма відсутня.* | **ТОВ «Газорозподільні мережі України»**  *Пропозиції:*  **Відповідність виконання робіт проектним рішенням щодо будівництва газових мереж зовнішнього або внутрішнього газопостачання, підтверджується наданням комплектної технічної документації.**  *Обґрунтування*  Доповнити абзацем про надання ВТД Оператору ГРМ для забезпечення ним обов’язків, покладених Порядком технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом не передбачені запропоновані зміни. | |
| **ТОВ «Газорозподільні мережі України»**  *Пропозиції:*  **Відповідність виконання робіт проектним рішенням щодо будівництва газових мереж зовнішнього або внутрішнього газопостачання, підтверджується наданням комплектної технічної документації.**  *Обґрунтування*  Доповнити абзацем про надання ВТД Оператору ГРМ для забезпечення ним обов’язків, покладених Порядком технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом не передбачені запропоновані зміни. | |
| **X. Особливості приладового обліку природного газу** | | | |
| **Глава 2. Порядок організації приладового обліку в точці вимірювання** | | | |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. Положення викладені в діючій редакції.*  2. Вимоги до організації приладового обліку в точці вимірювання, зокрема вихідні параметри ЗВТ, вимоги щодо їх розміщення та експлуатаційні умови визначаються Оператором ГРМ в технічних умовах приєднання чи на реконструкцію вузла обліку (об’єкта споживача). | **АТ «Київгаз»**  *Пропозиції:*  2. Вимоги до організації приладового обліку в точці вимірювання, зокрема вихідні параметри ЗВТ, вимоги щодо їх розміщення та експлуатаційні умови визначаються Оператором ГРМ в технічних умовах приєднання чи на реконструкцію **~~вузла обліку~~** (об’єкта споживача).  *Обґрунтування*  Вимоги до організації проведення робіт з реконструкції об’єктів замовників (у тому числі вузлів обліку газу) підключених до ГРМ визначаються розділом VIII ПТЕСГ. Враховуючи внесення змін до пункту 5 Глави 1. Загальні умови приєднання (технічного доступу) до ГРМ Розділу V. Порядок приєднання об’єктів замовників (технічного доступу) до ГРМ, доцільно запропонувати аналогічні зміни у цьому пункті. | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом не передбачені запропоновані зміни. | |
| **АТ «Київгаз»**  *Пропозиції:*  2. Вимоги до організації приладового обліку в точці вимірювання, зокрема вихідні параметри ЗВТ, вимоги щодо їх розміщення та експлуатаційні умови визначаються Оператором ГРМ в технічних умовах приєднання чи на реконструкцію **~~вузла обліку~~** (об’єкта споживача).  *Обґрунтування*  Вимоги до організації проведення робіт з реконструкції об’єктів замовників (у тому числі вузлів обліку газу) підключених до ГРМ визначаються розділом VIII ПТЕСГ. Враховуючи внесення змін до пункту 5 Глави 1. Загальні умови приєднання (технічного доступу) до ГРМ Розділу V. Порядок приєднання об’єктів замовників (технічного доступу) до ГРМ, доцільно запропонувати аналогічні зміни у цьому пункті. | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом не передбачені запропоновані зміни. | |
| **Глава 4. Порядок введення в експлуатацію комерційного вузла обліку** | | | |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. Положення викладені в діючій редакції.*  4. На дату первинного обстеження вузла обліку на місці його монтажу власником вузла обліку надається така документація:  1) для комерційного ВОГ на базі побутового лічильника газу:  робочий проєкт на вузол обліку, погоджений Оператором ГРМ;  технічні умови щодо приєднання або реконструкції вузла обліку;  …  2) для комерційного ВОГ на базі лічильника газу в комплекті з коректором або обчислювачем об’єму газу:  робочий проєкт на вузол обліку, погоджений з Оператором ГРМ;  технічні умови щодо приєднання або реконструкції вузла обліку;  акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін;  …  3) для комерційного ВОГ на базі стандартного звужуючого пристрою:  робочий проєкт на вузол обліку, погоджений Оператором ГРМ;  технічні умови щодо приєднання або реконструкції вузла обліку;  акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін;  … | **АТ «Київгаз»**  *Пропозиції:*  4. На дату первинного обстеження вузла обліку на місці його монтажу власником вузла обліку надається така документація:  1) для комерційного ВОГ на базі побутового лічильника газу:  робочий проєкт на вузол обліку, погоджений Оператором ГРМ;  технічні умови  щодо приєднання або реконструкції **~~вузла обліку~~**~~;~~  …  2) для комерційного ВОГ на базі лічильника газу в комплекті з коректором або обчислювачем об’єму газу:  робочий проєкт на вузол обліку, погоджений з Оператором ГРМ;  технічні умови щодо приєднання або реконструкції **~~вузла обліку;~~**  акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін;  …  3) для комерційного ВОГ на базі стандартного звужуючого пристрою:  робочий проєкт на вузол обліку, погоджений Оператором ГРМ;  технічні умови щодо приєднання або реконструкції **~~вузла обліку~~**;  акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін;  …  *Обґрунтування*  Вимоги до організації проведення робіт з реконструкції об’єктів замовників (у тому числі вузлів обліку газу) підключених до ГРМ визначаються розділом VIII ПТЕСГ. Враховуючи внесення змін до пункту 5 Глави 1. Загальні умови приєднання (технічного доступу) до ГРМ Розділу V. Порядок приєднання об’єктів замовників (технічного доступу) до ГРМ, доцільно запропонувати аналогічні зміни у цьому пункті. | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом не передбачені запропоновані зміни. | |
| **АТ «Київгаз»**  *Пропозиції:*  4. На дату первинного обстеження вузла обліку на місці його монтажу власником вузла обліку надається така документація:  1) для комерційного ВОГ на базі побутового лічильника газу:  робочий проєкт на вузол обліку, погоджений Оператором ГРМ;  технічні умови  щодо приєднання або реконструкції **~~вузла обліку~~**~~;~~  …  2) для комерційного ВОГ на базі лічильника газу в комплекті з коректором або обчислювачем об’єму газу:  робочий проєкт на вузол обліку, погоджений з Оператором ГРМ;  технічні умови щодо приєднання або реконструкції **~~вузла обліку~~**~~;~~  акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін;  …  3) для комерційного ВОГ на базі стандартного звужуючого пристрою:  робочий проєкт на вузол обліку, погоджений Оператором ГРМ;  технічні умови щодо приєднання або реконструкції **~~вузла обліку~~**;  акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін;  …  *Обґрунтування*  Вимоги до організації проведення робіт з реконструкції об’єктів замовників (у тому числі вузлів обліку газу) підключених до ГРМ визначаються розділом VIII ПТЕСГ. Враховуючи внесення змін до пункту 5 Глави 1. Загальні умови приєднання (технічного доступу) до ГРМ Розділу V. Порядок приєднання об’єктів замовників (технічного доступу) до ГРМ, доцільно запропонувати аналогічні зміни у цьому пункті. | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом не передбачені запропоновані зміни. | |
| **Глава 6. Порядок експлуатації комерційного вузла обліку** | | | |
| 7. Перенесення в інше місце комерційного ВОГ або його складових за бажанням споживача **або суміжного суб’єкта ринку газу** здійснюється за його рахунок в установленому законодавством порядку з урахуванням вимог ПБСГ та після внесення змін до проєктної документації, яка погоджується з Оператором ГРМ. | **АТ «Київгаз» та ТОВ «Газорозподільні мережі України»**  *Пропозиції:*  7. Перенесення в інше місце комерційного ВОГ або його складових за бажанням споживача або суміжного суб’єкта ринку **природного** газу здійснюється за його рахунок в установленому законодавством порядку з урахуванням вимог **ПТЕСГ** та після внесення змін до проєктної документації, яка погоджується з Оператором ГРМ.  *Обґрунтування*  Оскільки редакція пункту 7 коригується, доцільно замінити абревіатуру ПБСГ на ПТЕСГ | **Попередньо враховано частково.**  Пропонується викласти у редакції:  «7. Перенесення в інше місце комерційного ВОГ або його складових за бажанням споживача **або суміжного суб’єкта ринку природного газу** здійснюється за його рахунок в установленому законодавством порядку та після внесення змін до проєктної документації, яка погоджується з Оператором ГРМ.». | |
| **Глава 7. Порядок періодичної повірки ЗВТ по об’єктах споживачів, що не є побутовими** | | | |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. Положення викладені в діючій редакції.*  2. Для належної організації періодичної повірки власних ЗВТ, що входять до складу комерційного ВОГ, споживач повинен:  …  За відсутності дублюючого ЗВТ та невстановлення споживачем на місце демонтованого ЗВТ аналогічного ЗВТ (погодженого з Оператором ГРМ для комерційних розрахунків) або якщо одразу після знятого на повірку ЗВТ сторонами не здійснені заходи з припинення газопостачання, яке обліковувалося через демонтований ЗВТ (що має підтверджуватися відповідним актом між Оператором ГРМ і споживачем), обсяг спожитого природного газу через комерційний ВОГ, елементом якого є демонтований ЗВТ, розраховується за середньодобовими (для неповної доби за середньогодинними) значеннями за попередні три аналогічних періоди споживання природного газу з урахуванням періоду відсутності ЗВТ. | **АТ «Київгаз»**  *Пропозиції:*  За відсутності дублюючого ЗВТ та невстановлення споживачем на місце **демонтованого** ЗВТ аналогічного ЗВТ (погодженого з Оператором ГРМ для комерційних розрахунків) або якщо одразу після **знятого** на повірку ЗВТ сторонами не здійснені заходи з припинення газопостачання, яке обліковувалося через демонтований ЗВТ (що має підтверджуватися відповідним актом між Оператором ГРМ і споживачем), обсяг природного газу через комерційний ВОГ, елементом якого є демонтований ЗВТ, **спожитого протягом 30 робочих днів** **з моменту розпломбування ЗВТ** розраховується за середньодобовими (для неповної доби за середньогодинними) значеннями за попередні три аналогічних періоди споживання природного газу з урахуванням періоду відсутності ЗВТ.  **Якщо Оператором ГРМ не здійснено протягом 30-денного терміну з моменту розпломбування ЗВТ опломбування повірених ЗВТ, з причин не звернення в письмовій формі власника комерційного ВОГ про необхідність такого опломбування із зазначення орієнтовної дати і часу, обсяг спожитого природного газу розраховується за номінальною потужністю неопломбованого газоспоживаючого обладнання.**  *Обґрунтування*  Відповідно до вимог ст. 18 Закону України «Про ринок природного газу» та п. 1 глави 1 розділу Х Кодексу ГРС, повинен забезпечуватися приладовий облік природного газу з метою отримання та реєстрації достовірної інформації про обсяги і якість природного газу під час його транспортування, розподілу, постачання, зберігання та споживання. При цьому по даним вузлів обліку природного газу повинні здійснюватися комерційні розрахунки між суб’єктами ринку природного газу.  Відсутність чіткого зазначення допустимих термінів проведення повірки ЗВТ / «безоблікового споживання природного газу» / призводить до порушення принципів приладового обліку природного газу та неможливості проведення комерційних розрахунків між суб’єктами ринку природного газу за фактично використані обсяги природного газу, що в свою чергу може завдавати збитків або Споживачу, або Оператору ГРМ.  Розрахунок за середньодобовими значеннями не забезпечує достовірного визначення фактично спожитих обсягів природного газу протягом тривалого часу.  Запропонована зміна дозволить уникати зловживань як з боку Споживачів, так і Операторів ГРМ, та мінімізувати час та «безоблікового споживання природного газу». | **Попередньо відхиляється**  Проєктом постанови зміни не передбачені. | |
| **XI. Порядок перерахунку (донарахування) або зміни режиму нарахування об’ємів природного газу у разі виявлення порушень вимог цього Кодексу** | | | |
| **Глава 4. Порядок визначення необлікованих об’ємів природного газу та зміни їх режиму нарахування споживачу (несанкціонованому споживачу), що не є побутовим** | | | |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. Положення викладені в діючій редакції.*  4. У разі виявлення Оператором ГРМ пропущення строку періодичної повірки лічильника газу або звужуючого пристрою з вини споживача, несправності лічильника газу або звужуючого пристрою (перетворювача різниці тиску), що сталася внаслідок його пошкодження або позаштатного режиму роботи, за умови відсутності несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ перерахунок об'єму розподіленого (спожитого) природного газу проводиться з урахуванням такого:  *{Абзац перший пункту 4 глави 4 розділу XІ в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг*[*№ 1418 від 11.08.2016*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1446-16#n226)*}*  1) при визначенні лічильника газу або звужуючого пристрою (перетворювача різниці тиску) непридатними до застосування за результатами позачергової або експертної повірки, а також при пропущенні строку періодичної повірки лічильника газу або звужуючого пристрою з вини споживача об’єм переданого (прийнятого) газу розраховується за номінальною потужністю неопломбованого газоспоживаючого обладнання – перерахунок проводиться за період з дати виходу з ладу ЗВТ (з дати початку прострочення періодичної повірки) до моменту встановлення та опломбування справного та повіреного ЗВТ. У разі якщо дату виходу з ладу ЗВТ  неможливо достовірно визначити, перерахунок проводять з початку розрахункового періоду до дати встановлення та опломбування справного та повіреного ЗВТ;  *…* | **АТ «Київгаз»**  *Пропозиції:*  4. У разі виявлення Оператором ГРМ пропущення строку періодичної повірки лічильника газу або **вимірювального комплексу вузла обліку газу на базі звужуючого пристрою** з вини споживача, несправності лічильника газу або **вимірювального комплексу вузла обліку газу на базі звужуючого пристрою** (перетворювача різниці тиску), що сталася внаслідок його пошкодження або позаштатного режиму роботи, за умови відсутності несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ перерахунок об'єму розподіленого (спожитого) природного газу проводиться з урахуванням такого:  1) при визначенні лічильника газу або **вимірювального комплексу вузла обліку газу на базі звужуючого пристрою** (перетворювача різниці тиску) непридатними до застосування за результатами позачергової або експертної повірки, а також при пропущенні строку періодичної повірки лічильника газу або **вимірювального комплексу вузла обліку газу на базі звужуючого пристрою** з вини споживача об’єм переданого (прийнятого) газу розраховується за номінальною потужністю неопломбованого газоспоживаючого обладнання  …  *Обґрунтування*  **З липня 2019р.** – набув чинності Закон України щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу сфері технічного регулювання, яким було виключено частину ст. 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», яка містила положення: «Повірка ЗВТ, які не застосовуються в сфері законодавчо регульованої метрології та перебувають в експлуатації, проводиться на добровільних засадах».  Отже, законодавство України більше не містить поняття «добровільна повірка», у зв’язку з чим ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» припинив укладання договорів з надання послуг добровільної повірки ЗВТ, які не застосовуються в сфері законодавчо регульованої метрології.  Таким чином, послуги з повірки звужуючих пристроїв з липня 2019р. більше не здійснюються.  Водночас з цим, в даному пункті та в п. 5 глави 4розділу ХІ Кодексу, на даний момент відсутнє поняття «вимірювального комплексу» у складі вузла обліку газу на базі звужуючих пристроїв.  У зв’язку з цим чинною редакцією Кодексу не врегульовано порушення в роботі комерційних вузлів обліку газу на базі звужуючих пристроїв з вимірювальними комплексами, крім перевищення діапазону вимірювання датчика різниці тиску або його роботи в позаштатному режимі, про що є зареєстровані та зафіксовані у звітах обчислювача чи коректора об’єму газу повідомлення про наявні аварійні/діагностичні ситуації (несправність). | **Попередньо відхиляється**  Проєктом постанови зміни не передбачені. | |
| **XIII. Правила поведінки на випадок збоїв у роботі газорозподільних систем** | | | |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. Положення викладені в діючій редакції.*  9. У разі виникнення аварії або надзвичайної ситуації, яка загрожує безпеці функціонування ГРМ, Оператор ГРМ негайно вживає заходів, які мають на меті усунення аварійної ситуації, а також відновлення належної роботи ГРМ згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, розробленим відповідно до вимог чинного законодавства. | **ТОВ «Газорозподільні мережі України»**  *Пропозиції:*  9. У разі виникнення аварії або надзвичайної ситуації, яка загрожує безпеці функціонування ГРМ, Оператор ГРМ негайно вживає заходів, які мають на меті усунення аварійної ситуації, а також відновлення належної роботи ГРМ ~~згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, розробленим відповідно до вимог чинного законодавства.~~  *Обґрунтування*  Поняття «План локалізації і ліквідації аварій» застосовується за вимогами ст.130 Кодексу цивільного захисту, як документ, який розробляється виключно для об’єктів підвищеної небезпеки.  Пропонуємо зазначене поняття в Кодексі ГРМ не застосовувати, оскільки у 2024 році ТОВ «Газорозподільні мережі України» проведена ідентифікація об’єктів у відповідності до вимог постанови КМУ від 13 вересня 2022 р. № 1030 «Деякі питання ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки». За результатами ідентифікації об’єкти підвищеної небезпеки у Товаристві відсутні, відповідно розробки ПЛАС не потребує | **Попередньо відхиляється**  Проєктом постанови зміни не передбачені. | |
| **Мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів природного газу та порядок надання компенсації споживачам за їх недотримання** | | | |
| 2.15. Компенсація за недотримання мінімальних стандартів якості послуг розподілу природного газу не надається у випадках, якщо недотримання мінімальних стандартів якості послуг розподілу природного газу було спричинено доведеними:  форс-мажорними обставинами, що підтверджується відповідно до чинного законодавства;  порушеннями споживачем **Правил технічної експлуатації систем газопостачання, затвердженими наказом Міністерства енергетики України від 21 жовтня 2024 року № 402, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2024 року за № 1816/43161**;  діями споживача або замовника (у випадку недотримання мінімальних стандартів під час приєднання до газових мереж) або іншого суб’єкта ринку природного газу, що призвели до затримки у наданні послуг/виконанні робіт або неможливості їх надання та є документально підтвердженими.  У разі доведених дій чи бездіяльності споживача (замовника) або іншого суб’єкта ринку природного газу, що призвели до затримки в наданні послуг або виконанні робіт, тривалість такої затримки не включається до тривалості надання послуги або виконання робіт. Затримка в наданні послуг або виконанні робіт має бути документально підтверджена.  **~~У разі затримки в наданні послуги з приєднання до газорозподільної системи через затримку здійснення заходів щодо оформлення земельних відносин (відведення земельних ділянок) щодо траси прокладання газових мереж зовнішнього газопостачання з незалежних від Оператора ГРМ причин тривалість такої затримки не включається до тривалості надання послуги. При цьому така затримка має бути документально підтверджена, у тому числі копіями офіційного листування з установами, до яких звертався Оператор ГРМ з питання вирішення відведення земельних ділянок.~~**  Компенсація не надається у разі письмової відмови споживача (замовника) від отримання компенсації (із зазначенням недотриманого мінімального стандарту та розміру компенсації, від якої відмовляється споживач (замовник)). | **АТ «Київгаз»**  *Пропозиції:*  2.15. Компенсація за недотримання мінімальних стандартів якості послуг розподілу природного газу не надається у випадках, якщо недотримання мінімальних стандартів якості послуг розподілу природного газу було спричинено доведеними:  форс-мажорними обставинами, що підтверджується відповідно до чинного законодавства;  порушеннями споживачем **Правил технічної експлуатації систем газопостачання, затвердженими наказом Міністерства енергетики України від 21 жовтня 2024 року № 402, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2024 року за № 1816/43161**;  діями споживача або замовника (у випадку недотримання мінімальних стандартів під час приєднання до газових мереж) або іншого суб’єкта ринку природного газу, що призвели до затримки у наданні послуг/виконанні робіт або неможливості їх надання та є документально підтвердженими;  **діями іншого суб’єкта** (у випадку недотримання мінімальних стандартів під час приєднання до газових мереж) що призвели до затримки у наданні послуг/виконанні робіт або неможливості їх надання внаслідок виконання **інженерно-геодезичних вишукувань та/або погодження результатів інженерно-геодезичних вишукувань, та/або введення відомостей до Містобудівного кадастру**, та є документально підтвердженими.  У разі доведених дій чи бездіяльності споживача (замовника) або іншого суб’єкта ринку природного газу **або іншого суб’єкта**, що призвели до затримки в наданні послуг або виконанні робіт, тривалість такої затримки не включається до тривалості надання послуги або виконання робіт. Затримка в наданні послуг або виконанні робіт має бути документально підтверджена.  У разі затримки в наданні послуги з приєднання до газорозподільної системи через затримку здійснення заходів щодо оформлення земельних відносин **щодо траси прокладання газових мереж зовнішнього газопостачання** (відведення земельних ділянок **та/або виконання інженерно-геодезичних вишукувань, погодження результатів інженерно-геодезичних вишукувань з суб’єктами господарювання, яким передано в управління лінії електропередач, зв’язку, залізниці, автомобільні дороги та інші комунікації, що проходять в одному технічному коридорі або перетинаються, та/або введення відомостей до Містобудівного кадастру щодо траси прокладання газових мереж зовнішнього газопостачання об’єкта замовника)** з незалежних від Оператора ГРМ причин тривалість такої затримки не включається до тривалості надання послуги. При цьому така затримка має бути документально підтверджена, у тому числі копіями офіційного листування з установами, до яких звертався Оператор ГРМ з питань **здійснення заходів щодо оформлення земельних відносин щодо траси прокладання газових мереж зовнішнього газопостачання.**  *Обґрунтування*  Відповідно до пункту 2.1. глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 №201,  *господарська діяльність з розподілу природного газу здійснюється з дотриманням вимог*[*Закону України*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19)*«Про ринок природного газу», чинних*[*Кодексу газорозподільних систем*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15#n41)*, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу.*  У відповідності до пункту 12 статті 191 Закону України «Про ринок природного газу», *проектування та будівництво об’єктів (…) газорозподільної системи здійснюються відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності, а також технічних умов приєднання (які визначають вихідні дані для проектування газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання), передбачених (…) кодексом газорозподільних систем.*  Згідно пункту 2 глави 1 розділу IV Кодексу газорозподільних систем (далі – Кодекс ГРМ), *проєктування та будівництво об’єктів ГРМ здійснюється відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності з урахуванням плану розвитку газорозподільної системи та вимог цього Кодексу.*  За нормою статті 9 Закону України «Про трубопровідний транспорт», *місцеві органи державної виконавчої влади, представницькі органи та органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень:*  *погоджують розміщення споруд та інших об’єктів трубопровідного транспорту на землях, наданих у користування підприємствам трубопровідного транспорту згідно із*[*Земельним кодексом України*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14)*;*  *вживають заходів щодо безпеки експлуатації підприємствами, установами та організаціями об’єктів трубопровідного транспорту;*  *приймають від підприємств, установ та організацій трубопровідного транспорту матеріали виконавчої зйомки і надають їх іншим підприємствам, установам та організаціям у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.*  *Взаємовідносини суб’єктів, яким передано в управління об’єкти трубопровідного транспорту, лінії електропередач, зв’язку, залізниці, автомобільні дороги та інші комунікації, що проходять в одному технічному коридорі або перетинаються, здійснюються на основі договорів, якими передбачаються права і обов’язки сторін щодо проведення спільних заходів, спрямованих на підвищення надійності експлуатації споруд та об’єктів трубопровідного транспорту.*  Відповідно до статті 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», *Містобудівний кадастр - державна або комунальна система зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, будівельну діяльність, інформаційних ресурсів будівельних норм і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів.*  Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №559 затверджено Положення про містобудівний кадастр, *яке визначає структуру містобудівного кадастру, порядок його створення, ведення та надання інформації з містобудівного кадастру.*  Згідно пункту 30 Положення про містобудівний кадастр, *на міському рівні в систему містобудівного кадастру вводяться відомості про:*  *єдину цифрову топографічну основу території міста на підставі топографічних карт і планів та планово-картографічної основи державного земельного кадастру на територію міста, результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершеного будівництвом об'єктів інфраструктури та результатів містобудівного моніторингу;*  *інженерно-транспортну інфраструктуру на підставі топографічних карт і планів, даних експлуатаційних служб у сфері інженерно-транспортної інфраструктури, результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершених будівництвом об'єктів інфраструктури;*  Пунктом 9 розділу «Служба містобудівного кадастру в системі територіального управління» встановлено, що *джерелами вихідної інформації для містобудівного кадастру є:*  *уповноважені органи містобудування та архітектури, органи технічної інвентаризації, земельних ресурсів, державної статистики, управління та розпорядження державним майном, державного санітарно-епідеміологічного контролю, охорони навколишнього природного середовища, контролю за використанням і охороною культурної спадщини, підприємства з виконання картографо-геодезичних робіт та інженерно-будівельних вишукувань, інші структурні підрозділи відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що ведуть свої регістри і бази даних;*  *інші підприємства, установи та організації, що виконують натуральні обстеження, зйомки та вишукування.*  Рішенням Київської міської ради від 13.11.2013 №519/10007 «Про основні засади містобудівної політики у місті Києві» визначено порядок створення та наповнення Містобудівного кадастру відповідною інформацією на основі Положення про містобудівний кадастр, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №559.  Згідно пункту 4.1. Загальних положень ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», *проектна документація на будівництво має відповідати положенням законодавства, вимогам містобудівної документації, будівельних норм, стандартів та правил. Не допускається розроблення проектної документації без інженерних вишукувань, що повинні бути виконані відповідно до ДБН А. 2. 1-1 (ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва») на нових земельних ділянках, а при реконструкції та капітальному ремонті об'єктів - без уточнення раніше виконаних інженерних вишукувань та інструментального обстеження об'єктів.*  Нормами пунктів 2.3.8. та 2.3.12. ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» встановлено, - *відповідальність за точність та якість зйомки, а також за достовірність складання плану інженерних комунікацій несе вишукувальна організація.*  *Відповідальність за повноту планів підземних і надземних інженерних комунікацій несуть організації, що експлуатують ці мережі і погоджують їх відтворення на планах.*  *Юридичні та фізичні особи (закордонні в тому числі) незалежно від форм власності, котрі виконують на території України інженерно-геодезичні вишукування, зобов'язані здавати примірники звітів з інженерно-геодезичних вишукувань: - до територіального фонду (плани масштабу 1:1000 і крупніше незалежно від площі зйомки).*  У відповідності до приписів пунктів 2.9. та 2.10. Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98), затвердженої наказом Головного управління картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України від 09.04.1998 №56 (обов’язкова до виконання для всіх суб'єктів підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, які виконують топографічні знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500), *необхідні дані і матеріали про раніше виконані топографо-геодезичні роботи на об'єкт повинні бути одержані в Інспекції державного геодезичного нагляду України, Укркартгеофонді, а також в обласних та міських управліннях (відділах) у справах будівництва і архітектури та інших організаціях, що мають у своєму розпорядженні топографо-геодезичні матеріали**.*  *Топографо-геодезичні роботи виконують тільки після погодження і затвердження технічного проекту з організаціями, що видають дозвіл на виконання цих робіт.*  Згідно положень статті 890 Цивільного кодексу України, *підрядник зобов'язаний:*  *- виконувати роботи відповідно до вихідних даних для проведення проектування та згідно з договором;*  *- погоджувати готову проектно-кошторисну документацію із замовником, а в разі необхідності - також з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;*  *- гарантувати замовникові відсутність у інших осіб права перешкодити або обмежити виконання робіт на основі підготовленої за договором проектно-кошторисної документації.*  Відповідно до приписів статті 891 Цивільного кодекс у України, *підрядник відповідає за недоліки проектно-кошторисної документації та пошукових робіт, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта, створеного на основі виконаної проектно-кошторисної документації і результатів пошукових робіт.*  *У разі виявлення недоліків у проектно-кошторисній документації або в пошукових роботах підрядник на вимогу замовника зобов'язаний безоплатно переробити проектно-кошторисну документацію або здійснити необхідні додаткові пошукові роботи, а також відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено договором або законом.*  НКРЕКП в листах:  від 26.09.2024 №20014/14.2.1/9-24  від 14.10.2024 №21173/14.2.1/9-24  від 29.10.2024 №22267/14.2.1/9-24  від 29.10.2024 №22303/14.2.1/9-24  від 29.10.2024 №22305/14.2.1/9-24  від 02.12.2024 №24602/14.2.1/9-24  від 03.12.2024 №24620/14.2.1/9-24  від 30.12.2024 №26734/14,2.1/9-24  повідомляло, що на розгляді у Регулятора знаходяться скарги замовника щодо випадків затримки в наданні послуг / виконанні робіт приєднання до газових мереж через дії або бездіяльність Оператора ГРМ.  В означених листах Регулятора усі (без виключення) випадки затримки в наданні послуги з приєднання до газорозподільної системи виникли з незалежних від Оператора ГРМ причин - через затримку здійснення заходів щодо оформлення земельних відносин стосовно траси прокладання газових мереж зовнішнього газопостачання (виконання інженерно-геодезичних вишукувань, погодження результатів інженерно-геодезичних вишукувань з суб’єктами господарювання, яким передано в управління лінії електропередач, зв’язку, залізниці, автомобільні дороги та інші комунікації, що проходять в одному технічному коридорі або перетинаються, та/або введення відомостей до Містобудівного кадастру щодо траси прокладання газових мереж зовнішнього газопостачання об’єкта замовника).  По кожній такій затримці з незалежних від Оператора ГРМ обставин було надано Регулятору документальне підтвердження, у тому числі копії офіційного листування з установами, до яких звертався Оператор ГРМ з питань здійснення заходів щодо оформлення земельних відносин щодо траси прокладання газових мереж зовнішнього газопостачання.  Із системного аналізу наведених вище норм чинного законодавства України, тривалість такої затримки в наданні послуги з приєднання до газорозподільної системи з незалежних від Оператора ГРМ причин не повинна включатись до тривалості надання послуги Оператором ГРМ | **Попередньо відхиляється**  Питання визначення за домовленістю сторін в договорі на приєднання більшого або меншого строку виконання Операторами ГРМ заходів з приєднання врегульоване нормами пункту 3 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ. | |
| **Про затвердження Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг** | | | |
| *Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. Положення викладені в діючій редакції.*  Абзац підпункту 2 пункту 2.5.1 глави 2.5 ПОРЯДКУ (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. | **Виробничо – комерційна фірма «Славутич», Прокопенко Павло Сергійович та ТОВ «ТСКНОВ»**  *Пропозиції:*  до прийняття рішення про проведення відповідної перевірки (зменшення на 75%);  *Обґрунтування*  Відсутнє | **Попередньо відхиляється.**  Проєктом постанови запропоновані зміни не передбачені. | |