## 10-НКРЕКП
Додаток 11 до Правил організації звітності, що подається суб’єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (пункт 3.11)
ЗВІТНІСТЬ
Узагальнена технічна характеристика об’єктів теплопостачання (технічний паспорт)
за 20_____ рік
Подають |  | Термін подання |  | Форма № 10-НКРЕКП-технічний паспорт тепло (річна)
Суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії та/або транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, та/або постачання теплової енергії Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та її територіальному органу у відповідному регіоні |  | 01 березня року, наступного за звітним |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 31.05.2017 № 717
Респондент:
Найменування
суб'єкта господарювання:
Код ЄДРПОУ:
Місцезнаходження:
(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)
1 | Найменування ліцензіата / прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця
2 | Рік заснування
3 | Форма власності
4 | Місцезнаходження / місце проживання фізичної особи-підприємця
5 | Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
6 | Тел., факс, e-mail
7 | Ліцензія на _________________________ (№, дата видачі, строк дії)
8 | Ліцензія на _________________________ (№, дата видачі, строк дії)
9 | Ліцензія на _________________________ (№, дата видачі, строк дії)
№ з/п | Найменування та характеристика обладнання об'єктів теплопостачання | Одиниця виміру | Код рядка | Показник
|  |  |  | загальний | у тому числі
[5 empty] | відпрацювали нормативний термін експлуатації/прилади обліку, що потребують повірки | аварійні (не придатні до експлуатації)/прилади обліку, що підлягають заміні
А | Б | В | Г | 1 | 2 | 3
І. Виробництво теплової енергії
1 | Джерела теплової енергії | х | х | х | х | х
1.1 | Загальна кількість котелень, у тому числі: | шт. | 005 | 0
1.1.1 | потужністю до 3 Гкал/год | шт. | 010
1.1.2 | потужністю від 3 до 20 Гкал/год | шт. | 015
1.1.3 | потужністю від 20 до 100 Гкал/год | шт. | 020
1.1.4 | потужністю 100 Гкал/год і більше | шт. | 025
1.1.5 | ДОВІДКОВО: додатково до пункту 1.1 кількість дахових котелень | шт. | 030
1.2 | Загальна установлена потужність котелень, у тому числі: | Гкал/год | 035 | 0 | х | х
1.2.1 | потужністю до 3 Гкал/год | Гкал/год | 040 |  | х | х
1.2.2 | потужністю від 3 до 20 Гкал/год | Гкал/год | 045 |  | х | х
1.2.3 | потужністю від 20 до 100 Гкал/год | Гкал/год | 050 |  | х | х
1.2.4 | потужністю 100 Гкал/год і більше | Гкал/год | 055 |  | х | х
1.2.5 | ДОВІДКОВО: додатково до пункту 1.2 установлена потужність дахових котелень | Гкал/год | 060 |  | х | х
1.3 | Середнє навантаження котелень: | х | х | х | х | х
1.3.1 | у неопалювальний період | Гкал/год | 065 |  | х | х
1.3.2 | в опалювальний період | Гкал/год | 070 |  | х | х
1.4 | Приєднана потужність споживачів, у тому числі: | Гкал/год | 075 | 0 | х | х
1.4.1 | населення | Гкал/год | 080 |  | х | х
1.4.2 | бюджетні установи | Гкал/год | 085 |  | х | х
1.4.3 | релігійні організації | Гкал/год | 090 |  | х | х
1.4.4 | інші споживачі | Гкал/год | 095 |  | х | х
1.5 | Фактичний річний обсяг корисного відпуску теплової енергії, у тому числі: | Гкал | 100 | 0 | х | х
1.5.1 | для потреб населення | Гкал | 105 |  | х | х
1.5.2 | для потреб бюджетних установ | Гкал | 110 |  | х | х
1.5.3 | для потреб релігійних організацій | Гкал | 115 |  | х | х
1.5.4 | для потреб інших споживачів | Гкал | 120 |  | х | х
1.5.5 | для господарських потреб ліцензованої діяльності | Гкал | 125 |  | х | х
2 | Витрати умовного палива на 1 Гкал теплової енергії, відпущеної з котелень | кг у. п./Гкал | 130 |  | х | х
3 | Витрати електроенергії на виробництво 1 Гкал теплової енергії, відпущеної з котелень | кВт∙год/Гкал | 135 |  | х | х
4 | Витрати води на технологічні потреби виробництва 1 Гкал теплової енергії, відпущеної з котелень (без підживлення теплових мереж) | куб. м/Гкал | 140 |  | х | х
5 | Котли | х | х | х | х | х
5.1 | Загальна кількість котлів: | шт. | 145
5.1.1 | за видом теплоносія, з них: | шт. | 150 | 0 | 0 | 0
5.1.1.1 | водогрійних з ККД менше 86 % | шт. | 155
5.1.1.2 | водогрійних з ККД більше 86 % | шт. | 160
5.1.1.3 | парових з ККД менше 89 % | шт. | 165
5.1.1.4 | парових з ККД більше 89 % | шт. | 170
5.1.2 | за видом палива (енергії), з них: | шт. | 175 | 0 | 0 | 0
5.1.2.1 | на газоподібному (традиційному) паливі | шт. | 180
5.1.2.2 | на твердому (традиційному) паливі | шт. | 185
5.1.2.3 | на рідкому (традиційному) паливі | шт. | 190
5.1.2.4 | на електричній енергії | шт. | 195
5.1.2.5 | на інших видах палива (довідково) | шт. | 200
5.2 | Річний обсяг споживання палива для виробництва теплової енергії котельним обладнанням, з них котлами: | кг у. п. | 205 |  | х | х
5.2.1 | на газоподібному (традиційному) паливі | кг у. п. | 210 |  | х | х
5.2.2 | на твердому (традиційному) паливі | кг у. п. | 215 |  | х | х
5.2.3 | на рідкому (традиційному) паливі | кг у. п. | 220 |  | х | х
5.2.4 | на електричній енергії | кг у. п. | 225 |  | х | х
5.2.5 | на інших видах палива (довідково) | кг у. п. | 230 |  | х | х
5.3 | Річний обсяг відпуску теплової енергії за типом котлів, з них: | Гкал | 235 |  | х | х
5.3.1 | на газоподібному (традиційному) паливі | Гкал | 240 |  | х | х
5.3.2 | на твердому (традиційному) паливі | Гкал | 245 |  | х | х
5.3.3 | на рідкому (традиційному) паливі | Гкал | 250 |  | х | х
5.3.4 | на електричній енергії | Гкал | 255 |  | х | х
5.3.5 | на інших видах палива (довідково) | Гкал | 260 |  | х | х
6 | Загальна кількість димових труб | шт. | 265
7 | Допоміжне обладнання | х | х | х | х | х
7.1 | Загальна кількість установок пом'якшення води | шт. | 270
7.2 | Загальна кількість деаераторних установок | шт. | 275
7.3 | Загальна кількість насосів водопідготовчого обладнання | шт. | 280
| 2 |  |  | Продовження додатка 11
А | Б | В | Г | 1 | 2 | 3
7.4 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | 285
7.4.1 | мережевих | шт. | 290
7.4.2 | підживлювальних | шт. | 295
7.4.3 | живильних | шт. | 300
7.4.4 | рециркуляційних | шт. | 305
7.4.5 | насосів гарячого водопостачання (ГВП) | шт. | 310
7.4.6 | циркуляційних насосів ГВП | шт. | 315
7.4.7 | інших | шт. | 320
7.5 | Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них: | шт. | 325
7.5.1 | димососів | шт. | 330
7.5.2 | дуттєвих вентиляторів (установлених окремо) | шт. | 335
7.6 | Загальна кількість теплообмінників | шт. | 340
7.7 | Загальна установлена потужність електроспоживаючого обладнання | кВт | 345 |  | х | х
7.7.1 | у т. ч. загальна установлена потужність насосів | кВт | 350 |  | х | х
7.7.2 | у т. ч. загальна установлена потужність насосів водопідготовчого обладнання | кВт | 355
7.7.3 | у т. ч. загальна установлена потужність димососів | кВт | 360 |  | х | х
7.7.4 | у т. ч. загальна установлена потужність вентиляторів | кВт | 365 |  | х | х
8 | Електропостачання та електротехнічні пристрої | х | х | х | х | х
8.1. | Загальна кількість приладів обліку електричної енергії, з них: | шт. | 370
8.1.1. | точок обліку електричної енергії, об'єднаних у локальне устаткування збору і обробки даних (автоматична система комерційного обліку електроенергії) | шт. | 375
8.2 | Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ, з них: | шт. | 380
8.2.1 | потужністю до 630 кВА | шт. | 385
8.2.2 | потужністю понад 630 кВА | шт. | 390
8.3 | Загальна протяжність ліній електропередачі, з них: | км | 395
8.3.1 | напругою до 6 кВ | км | 400
8.3.2 | напругою 6 кВ та вище | км | 405
9 | Загальна кількість приладів обліку природного газу, з них: | шт. | 410
9.1 | з коректорами | шт. | 415
10 | Загальна кількість автоматизованих котелень, з них: | шт. | 420
10.1 | з повною автоматизацією (без постійного обслуговуючого персоналу) | шт. | 425
10.2 | з частковою автоматизацією | шт. | 430
11 | Облік на джерелах теплової енергії | х | х | х | х | х
11.1 | Загальна кількість встановлених приладів обліку на джерелах теплової енергії, у тому числі: | шт. | 435 |  | х | х
11.1.1 | теплової енергії | шт. | 440 |  | х | х
11.1.2 | холодної води | шт. | 445 |  | х | х
11.2 | Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100 % оснащеності джерел теплової енергії, у тому числі: | шт. | 450 |  | х | х
11.2.1 | теплової енергії | шт. | 455 |  | х | х
11.2.2 | холодної води | шт. | 460 |  | х | х
12 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі: | шт. | 465
12.1 | спеціалізованого призначення | шт. | 470
12.2 | вантажних автомобілів | шт. | 475
12.3 | легкових автомобілів | шт. | 480
ІІ. Транспортування та постачання теплової енергії
13 | Протяжність магістральних теплових мереж за видами прокладання, у тому числі: | км | 485
13.1 | підземна канальна | км | 490
13.2 | підземна безканальна | км | 495
13.3 | на відкритому повітрі | км | 500
14 | Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж за видами прокладання, у тому числі: | км | 505
14.1 | підземна канальна | км | 510
14.2 | підземна безканальна | км | 515
14.3 | на відкритому повітрі | км | 520
15 | Протяжність мереж ГВП за видами прокладання, у тому числі: | км | 525
15.1 | підземна канальна | км | 530
15.2 | підземна безканальна | км | 535
15.3 | на відкритому повітрі | км | 540
16 | Загальна кількість центральних теплових пунктів (ЦТП) | шт. | 545
17 | Загальна кількість індивідуальних теплових пунктів (ІТП) | шт. | 550
18 | Обладнання ЦТП та ІТП | х | х | х | х | х
18.1 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | 555
18.2 | Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води | шт. | 560
18.3 | Загальна кількість теплообмінників, у тому числі: | шт. | 565
18.3.1 | для систем опалення | шт. | 570
18.3.2 | для систем ГВП | шт. | 575
18.4 | Загальна кількість насосів, у тому числі: | шт. | 580
18.4.1 | підживлювальних насосів | шт. | 585
18.4.2 | насосів ГВП | шт. | 590
18.4.3 | циркуляційних насосів ГВП | шт. | 595
18.5 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 600
19 | Електропостачання та системи управління | х | х | х | х | х
19.1 | Загальна кількість приладів обліку електричної енергії | шт. | 605
19.1.1 | Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі: | шт. | 610
19.1.1.1 | систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія | шт. | 615
20 | Прилади обліку теплової енергії та ГВП | х | х | х | х | х
20.1 | Загальна кількість приєднаних об'єктів до систем теплопостачання, у тому числі: | шт. | 620 |  | х | х
20.1.1 | до систем опалення, з них: | шт. | 625 |  | х | х
20.1.1.1 | житлові будинки (багатоквартирні) | шт. | 630 |  | х | х
20.1.1.2 | бюджетні установи | шт. | 635 |  | х | х
20.1.1.3 | релігійні організації | шт. | 640 |  | х | х
20.1.1.4 | інші споживачі | шт. | 645 |  | х | х
20.1.2 | до систем ГВП, з них: | шт. | 650 |  | х | х
20.1.2.1 | житлові будинки (багатоквартирні) | шт. | 655 |  | х | х
20.1.2.2 | бюджетні установи | шт. | 660 |  | х | х
20.1.2.3 | релігійні організації | шт. | 665 |  | х | х
20.1.2.4 | інші споживачі | шт. | 670 |  | х | х
20.2 | Загальна кількість об'єктів, забезпечених будинковими приладами обліку теплової енергії, у тому числі: | шт. | 675 |  | х | х
20.2.1 | житлові будинки (багатоквартирні) | шт. | 680 |  | х | х
20.2.2 | бюджетні установи | шт. | 685 |  | х | х
20.2.3 | релігійні організації | шт. | 690 |  | х | х
20.2.4 | інші споживачі | шт. | 695 |  | х | х
20.3 | Загальна кількість об'єктів, забезпечених будинковими приладами обліку ГВП, у тому числі: | шт. | 700 |  | х | х
20.3.1 | житлові будинки (багатоквартирні) | шт. | 705 |  | х | х
20.3.2 | бюджетні установи | шт. | 710 |  | х | х
20.3.3 | релігійні організації | шт. | 715 |  | х | х
20.3.4 | інші споживачі | шт. | 720 |  | х | х
20.4 | Загальна кількість встановлених будинкових приладів обліку теплової енергії, у тому числі на: | шт. | 725
20.4.1 | житлових будинках (багатоквартирних) | шт. | 730
20.4.2 | бюджетних установах | шт. | 735
20.4.3 | релігійних організаціях | шт. | 740
20.4.4 | інших споживачах | шт. | 745
| 3 |  |  | Продовження додатка 11
А | Б | В | Г | 1 | 2 | 3
20.5 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі на: | шт. | 750 |  | х | х
20.5.1 | житлових будинках (багатоквартирних) | шт. | 755 |  | х | х
20.5.2 | бюджетних установах | шт. | 760 |  | х | х
20.5.3 | релігійних організаціях | шт. | 765 |  | х | х
20.5.4 | інших споживачах | шт. | 770 |  | х | х
20.6 | Загальна кількість встановлених будинкових приладів обліку ГВП, у тому числі на: | шт. | 775
20.6.1 | житлових будинках (багатоквартирних) | шт. | 780
20.6.2 | бюджетних установах | шт. | 785
20.6.3 | релігійних організаціях | шт. | 790
20.6.4 | інших споживачах | шт. | 795
20.7 | Загальна кількість приладів обліку ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі на: | шт. | 800 |  | х | х
20.7.1 | житлових будинках (багатоквартирних) | шт. | 805 |  | х | х
20.7.2 | бюджетних установах | шт. | 810 |  | х | х
20.7.3 | релігійних організаціях | шт. | 815 |  | х | х
20.7.4 | інших споживачах | шт. | 820 |  | х | х
20.8 | Корисний відпуск теплової енергії власним споживачам, у тому числі: | Гкал | 825 |  | х | х
20.8.1 | для потреб населення | Гкал | 830 |  | х | х
20.8.2 | для потреб бюджетних установ | Гкал | 835 |  | х | х
20.8.3 | для потреб релігійних організацій | Гкал | 840 |  | х | х
20.8.4 | для потреб інших споживачів | Гкал | 845 |  | х | х
20.9 | Корисний відпуск теплової енергії власним споживачам за приладами обліку, у тому числі: | Гкал | 850 |  | х | х
20.9.1 | для потреб населення | Гкал | 855 |  | х | х
20.9.2 | для потреб бюджетних установ | Гкал | 860 |  | х | х
20.9.3 | для потреб релігійних організацій | Гкал | 865 |  | х | х
20.9.4 | для потреб інших споживачів | Гкал | 870 |  | х | х
21 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі: | шт. | 875
21.1 | спецтехніка | шт. | 880
21.2 | вантажні автомобілі | шт. | 885
21.3 | легкові автомобілі | шт. | 890
22 | Опалювальна площа споживачів групи населення, у тому числі: | тис. кв. м | 895 |  | х | х
22.1 | з приладами обліку | тис. кв. м | 900 |  | х | х
22.2 | без приладів обліку | тис. кв. м | 905 |  | х | х
23 | Забезпечення гарячою водою споживачів групи населення (за нормою) | тис. осіб | 910 |  | х | х
24 | Приєднане теплове навантаження за категоріями споживачів: | Гкал/год | 915 | 0 | х | х
24.1 | населення | Гкал/год | 920 |  | х | х
24.2 | бюджетні установи | Гкал/год | 925 |  | х | х
24.3 | релігійні організації | Гкал/год | 930 |  | х | х
24.4 | інші споживачі | Гкал/год | 935 |  | х | х
25 | Приєднане максимальне теплове навантаження системи опалення за категоріями споживачів: | Гкал/год | 940 | 0 | х | х
25.1 | населення | Гкал/год | 945 |  | х | х
25.2 | бюджетні установи | Гкал/год | 950 |  | х | х
25.3 | релігійні організації | Гкал/год | 955 |  | х | х
25.4 | інші споживачі | Гкал/год | 960 |  | х | х
26 | Приєднане теплове навантаження системи ГВП за категоріями споживачів: | Гкал/год | 965 | 0 | х | х
26.1 | населення | Гкал/год | 970 |  | х | х
26.2 | бюджетні установи | Гкал/год | 975 |  | х | х
26.3 | релігійні організації | Гкал/год | 980 |  | х | х
26.4 | інші споживачі | Гкал/год | 985 |  | х | х
27 | Приєднане навантаження системи вентиляції | Гкал/год | 990 |  | х | х
28 | Приєднане навантаження пари | Гкал/год | 995 |  | х | х
29 | Фактичні річні втрати теплової енергії (до обсягу теплової енергії, поданої в мережу) | тис. Гкал | 1000 |  | х | х
|  | % | 1005 |  | х | х
30 | Витрати електроенергії на транспортування 1 Гкал теплової енергії, відпущеної з мереж | кВт∙год/Гкал | 1010 |  | х | х
31 | Витрати води на підживлення теплових мереж на 1 Гкал теплової енергії, відпущеної з мереж | куб. м/Гкал | 1015 |  | х | х
32 | Втрати теплової енергії на одиницю довжини трубопроводів теплових мереж | Гкал/пог. м | 1020 |  | х | х
х - ліцензіатом не заповнюються
221
| (підпиc керівника (власника)) |  |  | (ініціали, прізвище)
55
| (підпис головного бухгалтера) |  |  | (ініціали, прізвище)
| (підпис виконавця) |  |  | (ініціали, прізвище)
| телефон:______________ факс:_________________ |  |  | електронна пошта: _______________________________

## ДОДАТОК 1
Додаток 1 до звіту за формою № 10-НКРЕКП-технічний паспорт тепло (річна)
Інформація щодо витрат і втрат енергоресурсів у розрізі котельних ________________________________ (назва підприємства)
№ з/п | Адреса котельні | Максимальне теплове навантаження на опалення споживачів | Максимальне теплове навантаження на гаряче водопостачання споживачів | Нормативний річний обсяг відпуску теплової енергії у мережу | Фактичний річний обсяг відпуску теплової енергії у мережу | Нормативний річний обсяг споживання умовного палива | Питома річна норма споживання умовного палива | Фактичний річний обсяг споживання умовного палива | Фактичне питоме споживання умовного палива | Нормативний річний обсяг споживання електроенергії | Питома норма споживання електроенергії | Фактичний річний обсяг споживання електроенергії | Фактичне питоме споживання електроенергії
|  | Qо.мах, Гкал/год | Qh.мах, Гкал/год | Qнорм, Гкал | Qф, Гкал | Вуп.норм, кг у. п. | bуп, кг у. п./Гкал | Вуп.ф, кг у. п. | bуп.ф, кг у. п./Гкал | Wее.норм, кВт∙год | wее, кВт∙год/Гкал | Wее.ф, кВт∙год | wее.ф, кВт∙год/Гкал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
… | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Сумарні та середньозважені показники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
______________________________________________
(підпиc керівника (власника)) | [9 empty] | (ініціали, прізвище)
______________________________________________
(підпис головного бухгалтера) | [9 empty] | (ініціали, прізвище)
______________________________________________
(підпис виконавця) | [9 empty] | (ініціали, прізвище)
телефон:______________ факс:_________________ | [9 empty] | електронна пошта: __________________________

## ДОДАТОК 2
Додаток 2 до звіту за формою № 10-НКРЕКП-технічний паспорт тепло (річна)
Інформація щодо теплових мереж ________________________________ (назва підприємства)
№ з/п | Ділянки теплової мережі (відповідно до паспорту) | Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа | Теплоносій (вода/пар зазначити) | Рік введення в експлуатацію | Тиск, кгс/кв. см (відповідно до паспорту) | Витрата теплоносія, куб. м/год | Протяжність трубопроводів теплових мереж в однотрубному вимірі, м п. | [5 empty] | Кількість поривів за звітний період | Річний обсяг втрат теплової енергії у мережах, Гкал |  | Коефіціент перевищення фактичних втрат відносно нормативних | Інформація щодо фактично виконаних робіт *
[7 empty] | загальна | у тому числі |  | у тому числі
[8 empty] | попередньо ізольованих | інша ізоляція | ЦО | ГВП | технологічних |  | нормативний | фактичний
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | [15 empty] | 0
2 | [15 empty] | 0
3 | [15 empty] | 0
4 | [15 empty] | 0
5 | [15 empty] | 0
… | [15 empty] | 0
Сумарні та середньозважені показники | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | зазначаються виконані роботи з будівництва (реконструкції, модернізації), рік проведення та джерело їх фінансування (зокрема інвестиційна складова тарифів на теплову енергію, затверджених НКРЕКП (Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), кредитні кошти тощо), починаючи з 2012 року включно.
______________________________________________
(підпиc керівника (власника)) | [9 empty] | (ініціали, прізвище)
______________________________________________
(підпис головного бухгалтера) | [9 empty] | (ініціали, прізвище)
______________________________________________
(підпис виконавця) | [9 empty] | (ініціали, прізвище)
телефон:______________ факс:_________________ | [9 empty] | електронна пошта: ______________

## ДОДАТОК 3
Додаток 3 до звіту за формою № 10-НКРЕКП-технічний паспорт тепло (річна)
Інформація щодо котлів у розрізі котельних ________________________________ (назва підприємства)
№ з/п | Адреса котельні | Реєстраційний номер котла (*) | Марка, теплоносій (вода/пар зазначити) | Рік вводу в експлуатацію | Вид палива (вид традиційного або електроенергія) | Наявність економайзеру/ утилізаторів тепла (марка, продуктивність) | Кількість проведених капітальних ремонтів/рік останнього капітального ремонту | Номінальна потужність (паропродук тивність) | Нормативна витрата умов ного палива** | Фактична питома витрата умовного палива *** | Інформація щодо фактично виконаних робіт ****
[8 empty] | Гкал/год (т/год) | кг у. п./Гкал | кг у. п./Гкал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1
1.1
1.2
1.3
…
2
2.1
2.2
2.3
…
* | у разі якщо котел законсервований чи не придатний до роботи згідно з приписом контролюючого органу, ця інформація зазначається в дужках;
** | розраховується відповідно до вимог наказу Держкоменергозбереження від 07.05.2001 № 46 з урахуванням оптимального режиму роботи котла та нормативного коефіцієнта, що ураховує старіння котла за час від останнього капітального ремонту;
*** | визначається за режимною картою котла при оптимальному режимі його роботи з урахуванням нормативного коефіцієнта старіння котла за час від проведення останніх режимно-налагоджувальних робіт;
**** | зазначаються виконані роботи з будівництва (реконструкції, модернізації), рік проведення та джерело їх фінансування (зокрема інвестиційна складова тарифів на теплову енергію, затверджених НКРЕКП (Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), кредитні кошти тощо), починаючи з 2012 року включно.
______________________________________________
(підпиc керівника (власника)) |  |  |  |  | (ініціали, прізвище)
______________________________________________
(підпис головного бухгалтера) |  |  |  |  | (ініціали, прізвище)
______________________________________________
(підпис виконавця) |  |  |  |  | (ініціали, прізвище)
телефон:______________ факс:_________________ |  |  |  |  | електронна пошта: __________________________

## ДОДАТОК 4
Додаток 4 до звіту за формою № 10-НКРЕКП-технічний паспорт тепло (річна)
Інформація щодо показників вентиляторів, димососів, рециркуляційних, живильних насосів для котлів у розрізі котельних ________________________________ (назва підприємства)
№ з/п | Адреса котельні | Реєстраційний номер котла (крім законсервованих) | Пальники |  |  | Вентилятор котла (у т.ч. вентилятори блочних пальників) |  |  |  |  | Димосос котла |  |  |  |  | Рециркуляційний або живильний насос котла |  |  |  |  | Інформація щодо фактично виконаних робіт *
|  |  | марка або тип | потужність, МВт | кількість | марка | рік вводу в експлуатацію | кількість проведених капітальних ремонтів/рік останнього капітального ремонту | номінальна потужність двигуна, кВт | наявність частотних регуляторів (так/ні зазначити) | марка | рік вводу в експлуатацію | кількість проведених капітальних ремонтів/рік останнього капітального ремонту | номінальна потужність двигуна, кВт | Наявність частотних регуляторів (так/ні зазначити) | марка | рік вводу в експлуатацію | кількість проведених капітальних ремонтів/рік останнього капітального ремонту | номінальна потужність двигуна, кВт | наявність частотних регуляторів (так/ні зазначити)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1
1.1
1.2
1.3
…
2
2.1
2.2
2.3
…
Сумарні та середньо зважені показники | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
* | зазначаються виконані роботи з будівництва (реконструкції, модернізації), рік проведення та джерело їх фінансування (зокрема інвестиційна складова тарифів на теплову енергію, затверджених НКРЕКП (Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), кредитні кошти тощо), починаючи з 2012 року включно.
______________________________________________
(підпиc керівника (власника)) | [16 empty] | (ініціали, прізвище)
______________________________________________
(підпис головного бухгалтера) | [16 empty] | (ініціали, прізвище)
______________________________________________
(підпис виконавця) | [16 empty] | (ініціали, прізвище)
телефон:______________ факс:_________________ | [16 empty] | електронна пошта: __________________________

## ДОДАТОК 5
Додаток 5 до звіту за формою № 10-НКРЕКП-технічний паспорт тепло (річна)
Інформація щодо показників насосного обладнання у розрізі котельних ________________________________ (назва підприємства)
№ з/п | Адреса котельні | Призначення насосу | Марка | Рік вводу в експлуатацію | Кількість проведених капітальних ремонтів/рік останнього капітального ремонту | Номінальна потужність двигуна, кВт | Наявність частотних регуляторів (так/ні зазначити) | Інформація щодо фактично виконаних робіт *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1
1.1
1.2
1.3
…
2
2.1
2.2
2.3
…
Сумарні та середньозважені показники | [5 empty] | 0
* | зазначаються виконані роботи з будівництва (реконструкції, модернізації), рік проведення та джерело їх фінансування (зокрема інвестиційна складова тарифів на теплову енергію, затверджених НКРЕКП (Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), кредитні кошти тощо), починаючи з 2012 року включно.
______________________________________________
(підпиc керівника (власника)) | [5 empty] | (ініціали, прізвище)
______________________________________________
(підпис головного бухгалтера) | [5 empty] | (ініціали, прізвище)
______________________________________________
(підпис виконавця) | [5 empty] | (ініціали, прізвище)
телефон:______________ факс:_________________ | [5 empty] | електронна пошта: _____________________

## ДОДАТОК 6
Додаток 6 до звіту за формою № 10-НКРЕКП-технічний паспорт тепло (річна)
Інформація щодо показників допоміжного обладнання у розрізі котельних ________________________________ (назва підприємства)
№ з/п | Адреса котельні | Призначення обладнання (теплообмінне, водопідготовче, деаераторне тощо) | Марка | Рік вводу в експлуатацію | Кількість проведених капітальних ремонтів/рік останнього капітального ремонту | Основні паспорті дані | Примітка (особливості експлуатації обладнання) | Інформація щодо фактично виконаних робіт *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
…
2
2.1
2.2
2.3
2.4
…
* | зазначаються виконані роботи з будівництва (реконструкції, модернізації), рік проведення та джерело їх фінансування (зокрема інвестиційна складова тарифів на теплову енергію, затверджених НКРЕКП (Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), кредитні кошти тощо), починаючи з 2012 року включно.
______________________________________________
(підпиc керівника (власника)) |  |  |  |  | (ініціали, прізвище)
______________________________________________
(підпис головного бухгалтера) |  |  |  |  | (ініціали, прізвище)
______________________________________________
(підпис виконавця) |  |  |  |  | (ініціали, прізвище)
телефон:______________ факс:_________________ |  |  |  |  | електронна пошта: ________________________________________

## ДОДАТОК 7
Додаток 7 до звіту за формою № 10-НКРЕКП-технічний паспорт тепло (річна)
Інформація щодо теплових пунктів ________________________________ (назва підприємства)
№ з/п | Адреса та вид джерела теплової енергії (котельня або ТЕЦ (АЕС тощо), до якого приєднаний тепловий пункт (насосна станція) | Адреса теплового пункту (насосної станції) | Максимальне теплове навантаження на опалення споживачів, система опалення яких підключена через незалежну схему/або з використанням змішувальних та/або коригувальних насосів | Максимальне теплове навантаження на ГВП споживачів | Схема підключення теплообмінників для ГВП (двоступенева, паралельна тощо) | Нормативний річний обсяг споживання електроенергії | Фактичний річний обсяг споживання електроенергії | Теплообмінники для системи опалення (пластинчасті, кожухотрубні, інші зазначити) | Теплообмінники для системи ГВП (пластинчасті, кожухотрубні, інші зазначити) | Наявність автоматичної системи погодного регулювання температури теплоносія для системи опалення (так/ні зазначити) | Інформація щодо фактично виконаних робіт *
|  |  | Qо.мах, Гкал/год | Qh.мах, Гкал/год |  | Wее.норм, тис. кВт∙год | Wее.ф, тис. кВт∙год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1
2
3
…
| Сумарні та середньозважені показники |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
* | зазначаються виконані роботи з будівництва (реконструкції, модернізації), рік проведення та джерело їх фінансування (зокрема інвестиційна складова тарифів на теплову енергію, затверджених НКРЕКП (Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), кредитні кошти тощо), починаючи з 2012 року включно.
______________________________________________
(підпиc керівника (власника)) | [7 empty] | (ініціали, прізвище)
______________________________________________
(підпис головного бухгалтера) | [7 empty] | (ініціали, прізвище)
______________________________________________
(підпис виконавця) | [7 empty] | (ініціали, прізвище)
телефон:______________ факс:_________________ | [7 empty] | електронна пошта: _______________________________________

## ДОДАТОК 8
Додаток 8 до звіту за формою № 10-НКРЕКП-технічний паспорт тепло (річна)
Інформація щодо насосного обладнання у розрізі ЦТП/ ІТП/насосних станцій ________________________________ (назва підприємства)
№ з/п | Адреса ЦТП/ІТП/насосної станції | Призначення насоса | Марка | Рік вводу в експлуатацію | Кількість проведених капітальних ремонтів/рік останнього капітального ремонту | Номінальна потужність двигуна, кВт | Наявність частотних регуляторів (та/ні зазначити) | Інформація щодо фактично виконаних робіт *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1
1.1
1.2
1.3
…
2
2.1
2.2
2.3
…
| Сумарні та середньозважені показники |  |  |  |  | 0
* | зазначаються виконані роботи з будівництва (реконструкції, модернізації), рік проведення та джерело їх фінансування (зокрема інвестиційна складова тарифів на теплову енергію, затверджених НКРЕКП (Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), кредитні кошти тощо), починаючи з 2012 року включно.
______________________________________________
(підпиc керівника (власника)) | [5 empty] | (ініціали, прізвище)
______________________________________________
(підпис головного бухгалтера) | [5 empty] | (ініціали, прізвище)
______________________________________________
(підпис виконавця) | [5 empty] | (ініціали, прізвище)
телефон:______________ факс:_________________ | [5 empty] | електронна пошта: _______________________________